Specialiųjų pirkimo sąlygų

3 priedas

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų šiame priede nurodyta tvarka.

  - Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

  - Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Vertinimo kriterijai | Vertinimo tipas | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus (C) -kaina |  | X=60 |
| Antras kriterijus: Techniniai pranašumai (T) |  | Y=30 |
| Pirmas parametras (T1) Plovimo-dezinfekavimo mašinos standartinio instrumentų plovimo–dezinfekcijos ciklo trukmė ne daugiau kaip 40 min. (įskaitant džiovinio fazę). | Statinis (Taip/Ne) | 4 |
| Antras parametras (T2) Plovimo-dezinfekavimo mašinoje yra integruota nuotoline stebėsenos, ataskaitų generavimo ir diagnostikos sistema, užtikrinanti realaus laiko įrenginio būklės stebėjimą, ciklų ir veiklos statistikos (užimtumo, naudojimo, prastovų) ataskaitas bei prieigą per kompiuterį ir (ar) mobilųjį įrenginį. | Statinis (Taip/Ne) | 2,5 |
| Trečias parametras (T3) Plovimo-dezinfekavimo mašinos džiovinimo oras filtruojamas ne žemesnės kaip H14 klasės HEPA filtru. | Statinis (Taip/Ne) | 5 |
| Ketvirtas parametras (T4) Plovimo-dezinfekavimo mašinoje integruota sistema automatiškai valdanti džiovinimo proceso trukmę, užtikrinant pilną instrumentų išdžiovinimą bei išvengiant perteklinio energijos naudojimo. | Statinis (Taip/Ne) | 3 |
| Penktas parametras (T5) Garo generatoriaus korpusas yra pagamintas iš ne plonesnio kaip 4 mm storio nerūdijančio plieno, ne prastesnio kaip AISI 316L (arba lygiaverčio) ir išorinė termoizoliacija – ne plonesnė kaip 40 mm, užtikrinanti efektyvų šilumos išsaugojimą ir saugų įrenginio eksploatavimą. | Statinis (Taip/Ne) | 4 |
| Šeštas parametras (T6) Garo generatoriaus 134 °C standartinio ciklo, esant pilnai metalinei apkrovai (15 kg/STV), pilnai metalu pakrautos kameros sterilizavimo ciklo trukmė mažiau nei 40 min (pateikti gamintojo deklaraciją, techninius dokumentus arba lygiavertę informaciją). | Statinis (Taip/Ne) | 4 |
| Septintas parametras (T7) Garo generatoriuje yra integruota nuotoline stebėsenos, ataskaitų generavimo ir diagnostikos sistema, užtikrinanti realaus laiko įrenginio būklės stebėjimą, ciklų ir veiklos statistikos (užimtumo, naudojimo, prastovų) ataskaitas bei prieigą per kompiuterį ir (ar) mobilųjį įrenginį. | Statinis (Taip/Ne) | 2,5 |
| Aštuntas parametras (T8) Sterilizatorius turi programuojamą automatinio paleidimo funkciją, leidžiančią kiekvienai savaitės dienai atskirai nustatyti ne mažiau kaip dviejų ciklų vykdymą taip, kad įrenginys iki darbo pamainos pradžios būtų paruoštas darbui (pvz., atliktas kameros pašildymas, vakuumo testas). Taip pat yra numatyta automatinio perėjimo į budėjimo režimą funkcija, jei įrenginys tam tikrą laiką nenaudojamas. | Statinis (Taip/Ne) | 5 |
| Trečias kriterijus (G) – Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas |  | Q = 10 |
| Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas | 0-10 balų |  |

    - Pirmas kriterijus – Kaina (C). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 60.

    - Antras kriterijus: Techniniai pranašumai (T) - Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 30.

    - Trečiasis kriterijus – garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas (G). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (G) yra 10.

- BALŲ APSKAIČIAVIMAS

  - Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę:

S=C+T+G

## 3.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cₘᵢₙ) ir vertinamo pasiūlymo (Cₚ) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X).

  - Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo antro kriterijaus (T) balas apskaičiuojamas šia tvarka:

    - Sudedamas T1-T8 parametrų balai (taip-nurodytas lentelėje, ne-0)

T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8=T

  - Apskaičiuojamas pasiūlymui suteikiamas (Gp) balas pagal tiekėjo su pasiūlymu pateiktą garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimą.

    - Kriterijų (G) balai apskaičiuojami:

G = Gi

## Kriterijui „Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas (G) skiriami balai, atitinkamai pagal tai, kokią garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybę siūlo tiekėjas:

0 balų. Nepateikta garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybė po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

2,5 balo. Pateikta 6 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

5 balai. Pateikta 12 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

7,5 balai. Pateikta 18 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

10 balų. Pateikta 24 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

Paaiškiname, kad jei siūlomas garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo termino tarpinis variantas negu skiriami balai, pavyzdžiui 10 mėnesių, atitinkamai bus skiriamas mažesnis vertinimo balas, tai yra 2,5 balo, jei bus siūloma 28 mėnesiai, bus skiriama 10 balų.

- INFORMAVIMAS APIE VERTINIMO REZULTATUS

  - Perkančioji organizacija pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodo kiekvienos ekonominio naudingumo būdu vertinto pasiūlymo kainą, pasiūlymo kainos balą (C) ir bendrą pasiūlymo ekonominio naudingumo balą (S). Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

___________________