Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas					Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

TALPOS AŠTRIOMS MEDICININĖMS ATLIEKOMS (Nr. 11321)

2026 -   --

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis;

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui;

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

2.2. Aštrių atliekų surinkimo konteineriai turi atitikti standarto ISO 23907-1:2019 (Apsauga nuo aštrių sužalojimų. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Vienkartiniai aštrių daiktų konteineriai) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus;

2.3. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių;

2.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomų prekių gamintojo technines charakteristikas pagrindžianti techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.);

2.5. Tiekėjas įsipareigoja prekes pristatyti į perkančiosios organizacijos nurodytą patalpą, pateikti perkančiajai organizacijai prekių instrukciją lietuvių ir originalo kalba.

3. Pavyzdžių pateikimas:

3.1. Perkančiajai organizacijai (toliau - PO) paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti prekių pavyzdžius paženklintus tiekėjo lipduku išbandymui ir vertinimui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Pavyzdžių kiekiai numatyti prie atskirų pirkimo dalių. Laiku nepateikus nurodyto kiekio pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.

3.2. Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.

3.3 Prekių pavyzdžių pateikimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.

3.4. Pateikti pavyzdžiai tiekėjams negražinami. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.

4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

1 PIRKIMO DALIS „AŠTRIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI ILGIEMS INSTRUMENTAMS“

| Pozicijos pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Aštrių atliekų surinkimo konteineriai ilgiems instrumentams (tobuliniams strypams, smaigams ir kt). | 1. Plastikinis konteineris, geltonos arba raudonos spalvos, patvarus, skirtas aštrių medicininių atliekų surinkimui, vienkartinio naudojimo; |  |  |
|  | 2. Konteinerio dangtelis negrįžtamai fiksuojasi, jį užspaudus; |  |  |
|  | 3. Turi būti tinkamas ilgesniems nei 50 cm instrumentams; |  |  |
|  | 4. Konteineris turi būti aukštas ir siauras. Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): 17,5cm (±2 cm) x 12 cm (±2cm) x 62,5cm (± 3 cm); |  |  |
|  | 5. Konteineris turi infekuotų atliekų ženklinimą; |  |  |
|  | 6. PO paprašius pateikti 2 pavyzdžius vertinimui. |  |  |

1 PIRKIMO DALIES „AŠTRIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI ILGIEMS INSTRUMENTAMS“ PASIŪLYMO KAINA:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aštrių atliekų surinkimo konteineriai ilgiems instrumentams (tobuliniams strypams, smaigams ir kt). |  | 1200 | vnt. |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |  |

2 PIRKIMO DALIS „AŠTRIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI 2,0 LITRŲ TALPOS“

| Pozicijos pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Aštrių atliekų surinkimo konteineriai 2,0 litrų | 1. Apvalios formos plastikinis konteineris, geltonos arba raudonos spalvos, patvarus, skirtas aštrių medicininių atliekų surinkimui, vienkartinio naudojimo; |  |  |
|  | 2. Konteinerio dangtis turi įtaisą adatų, skalpelių galvutėms, kitoms aštrioms medicininių prietaisų dalims nuimti; |  |  |
|  | 3. Konteinerio dangtelis negrįžtamai fiksuojasi, jį užspaudus; |  |  |
|  | 4. Konteinerio dugno skersmuo nuo 10 cm iki 10,5 cm., tinkantis konteinerio laikymo angai procedūriniuose staluose, Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose |  |  |
|  | 5. Konteineris turi infekuotų atliekų ženklinimą; |  |  |
|  | 6. Konteinerio talpa 2000 ml ± 200 ml; |  |  |
|  | 7. PO paprašius pateikti 2 pavyzdžius vertinimui |  |  |

2 PIRKIMO DALIES „AŠTRIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI 2,0 LITRŲ TALPOS“ PASIŪLYMO KAINA:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Aštrių atliekų surinkimo konteineriai 2,0 litrų |  | 6000 | vnt. |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |  |

3 PIRKIMO DALIS „AŠTRIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI 3,0 LITRŲ TALPOS“

| Pozicijos pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Aštrių atliekų surinkimo konteineriai 3,0 litrų | 1. Apvalios formos plastikinis konteineris, geltonos arba raudonos spalvos, patvarus, skirtas aštrių medicininių atliekų surinkimui, vienkartinio naudojimo; |  |  |
|  | 2. Konteinerio dangtis turi įtaisą adatų, skalpelių galvutėms, kitoms aštrioms medicininių prietaisų dalims nuimti; |  |  |
|  | 3. Konteinerio dangtelis negrįžtamai fiksuojasi, jį užspaudus; |  |  |
|  | 4. Konteineris turi infekuotų atliekų ženklinimą; |  |  |
|  | 5. Konteinerio talpa 3300 ml ± 500 ml; |  |  |
|  | 6. PO paprašius pateikti 2 pavyzdžius vertinimui |  |  |

3 PIRKIMO DALIES „AŠTRIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI 3,0 LITRŲ TALPOS“ PASIŪLYMO KAINA:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Aštrių atliekų surinkimo konteineriai 3,0 litrų |  | 10000 | vnt. |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |  |

4 PIRKIMO DALIS „AŠTRIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI 5,0 LITRŲ TALPOS“

| Pozicijos pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Aštrių atliekų surinkimo konteineriai 5,0 litrų | 1. Apvalios formos plastikinis konteineris, geltonos arba raudonos spalvos, patvarus, skirtas aštrių medicininių atliekų surinkimui vienkartinio naudojimo; |  |  |
|  | 2. Konteinerio dangtis turi įtaisą adatų, skalpelių galvutėms, kitoms aštrioms medicininių prietaisų dalims nuimti; |  |  |
|  | 3. Konteinerio dangtelis negrįžtamai fiksuojasi, jį užspaudus; |  |  |
|  | 4. Konteineris turi infekuotų atliekų ženklinimą; |  |  |
|  | 5. Konteinerio talpa 5000 ml ± 500 ml; |  |  |
|  | 6. PO paprašius pateikti 2 pavyzdžius vertinimui |  |  |

4 PIRKIMO DALIES „AŠTRIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI 5,0 LITRŲ TALPOS“ PASIŪLYMO KAINA:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Aštrių atliekų surinkimo konteineriai 5,0 litrų |  | 15000 | vnt. |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus**? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. |  |  |  |  |  |  |
| Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali |  |  |  |  |  |  |

Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur) |
| --- | --- | --- | --- |