## Suvestinė_(LT)
Klausimų/atsakymų suvestinė pirkime Vaizdo kamerų įrengimas kelių laisvumui stebėjimui Nr. 32925 (CVP IS pirkimo Nr. 7650503)
Nr. | Klausimai * Tiekėjų pateiktas tekstas nėra redaguotas. | Atsakymai | Atsakymo CVP IS pateikimo data
1.1 | 3.13. Vaizdas iš vaizdo stebėjimo kamerų turi būti realiu laiku perduodamas į GSB nutolusias darbo vietas, naudojant Užsakovo turimus kompiuterius“ - prašome patikslinti ką perkančioji turi omenyje, kad vaizdas turi būti perduodamas naudojant užsakovo kompiuterius? Įprastai vaizdo kameros vaizdą transliuoja per serverį į klientinę darbo vietą. Kokia tiksli užsakovo minimo kompiuterio užduotis? | Paaiškiname, kad Užsakovo kompiuteriai bus naudojami kaip klientinės darbo vietos. Centrinis serveris šioje architektūroje nenumatomas – vaizdo srautas iš kamerų tiesiogiai pasieks galutinio vartotojo įrangą. | 2026-05-19
1.2 | 3.14. GSB turi turėti galimybę iš savo darbo vietos, naudodamas kompiuterį ir tam skirtą programinę įrangą, valdyti vaizdo stebėjimo kameras. Už programinės įrangos įdiegimą, atsakingas Rangovas.“ - prašome nurodyti techninius reikalavimus programinei įrangai, bei vaizdo įrašui. | Programinę įrangą (PĮ), užtikrinančią sklandų sistemos valdymą, parenka Tiekėjas. Kadangi Tiekėjas prisiima pilną atsakomybė už PĮ įdiegimą bei sistemos funkcionalumą, specifiniai techniniai reikalavimai įrašams ar PĮ architektūrai iš anksto nedetalizuojami, paliekant Tiekėjui galimybę pasiūlyti efektyviausią sprendimą. | 2026-05-19
1.3 | 3.16. Vaizdo stebėjimo sistema turi užtikrinti nepertraukiamą veikimą ir duomenų perdavimą per 5G mobiliojo ryšio tinklą, o visa reikalinga tinklo įranga (5G modemas, išorinė 5G antena ir 48 V maitinimo šaltinis) bus suteikiama užsakovo – tiekėjui tereikės ją sumontuoti ir prijungti.“ - prašome nurodyti tikslius įrangos modelius. | Informuojame, kad Užsakovas suteiks šią įrangą: * 5G antena: PR1KC640; * 5G modemas: RUTX50; * Maitinimo šaltinis: SJ-12015044. | 2026-05-19
1.4 | 3.17. Rangovas iki vaizdo kamerų komutacinio skydo turi atvesti maitinimą nuo techninėje specifikacijoje nurodytos vietos (Priedas Nr. 2).“ – prašome nurodyti planuojamas kamerų montavimo vietas ir skydų vietas, bei nurodyti atstumą tarp jų pažymint šią informacija planuose. | Detali informacija apie planuojamas kamerų montavimo vietas, komutacinių skydų lokacijas bei atstumus tarp jų yra pateikiama pridedamuose dokumentuose (Priedas Nr. 1) | 2026-05-19
1.5 | Esant silpnam GSM ryšiui numatyti ir įrengti išorines GSM antenas, ryšio kokybei pagerinti.“ – prašome nurodyti tikslias kamerų ir 5G antenų vietas oro foto/ interaktyviam plane, taip pat prašome nurodyti užsakovo pageidaujamą 5G tiekėją, t.y. kokias SIM korteles užsakovas suteiks rangovui. | Ryšio užtikrinimui bus naudojamos standartinės duomenų perdavimo SIM kortelės. Paslaugos teikėjas – „Telia Lietuva“, AB. | 2026-05-19
1.6 | 3.32. Turi būti suprojektuota VSS, įskaitant: vaizdo stebėjimo kameros, jų montavimo būdai ir licencijos jei jų reikia, kabeliavimo darbai, lauko inžinieriniai tinklai, kita įranga, kuri yra būtina VSS veikimui ir valdymui. Projekte turi būti įtraukti visi reikalingi Darbai ir įranga.“ - prašome nurodyti licencijų techninius reikalavimus. | Tuo atveju, jei sistemos valdymui bus naudojama interneto naršyklės pagrindu veikianti sąsaja (web-based), kuriai nereikalingos individualios naudotojų ar darbo vietų licencijos, papildomi licencijavimo reikalavimai nebus taikomi. | 2026-05-19
1.7 | 6.2. Projektas turi būti parengtas ir suderintas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.“ – prašome numatyti 3 mėnesių terminą, nes kiekvieną vietą įsivertinimui reikės aplankyti fiziškai, todėl per mėnesį neįmanoma spėti atlikti projektavimo darbų. | Informuojame, kad negalime pritarti Jūsų siūlymui keisti Sutarties 6.2 punkto nuostatas ir pratęsti projekto parengimo terminą iki 3 mėnesių. Prašome vadovautis pradine sutarties sąlyga | 2026-05-19
1.8 | Prašome patikslinti Techninės specifikacijos 3.13 ir 3.14 punktus. Ar teisingai suprantame, kad kiekvienoje stotyje bus atskira GSB darbo vieta, kuri turės galimybę stebėti toje stotyje įrengtų vaizdo kamerų matomą vaizdą? Centralizuoto visų vaizdo kamerų vaizdo stebėjimo iš vienos vietos nenumatoma? | Atsakymą žiūrėkite 1.1 punkte. | 2026-05-19
1.9 | Prašome patikslinti ar yra leidžiama vaizdo kamerų web aplikacija vaizdo kameros vaizdo stebėjimui ir valdymui tiesiogiai prisijungus prie norimos stebėti vaizdo kameros, ar būtinai turi būti naudojama papildoma programinė įranga GSB darbo vietose? | Atsakymą žiūrėkite 1.2 ir 1.6 punktuose. | 2026-05-19
1.10 | Prašome patikslinti Techninės specifikacijos 3.16 punktą nurodant kokius konkrečiai įrangos modelius (5G modemas, išorinė 5G antena ir 48 V maitinimo šaltinis) perduos užsakovas. Ši informacija yra aktuali vertinant kokio dydžio komutaciniai skydai turi būti numatyti atsižvelgiant į 3.24 punktą. | Atsakymą žiūrėkite 1.3 punkte. | 2026-05-19
1.11 | Prašome patikslinti Techninės specifikacijos 3.16 punktą, kuris numato, kad vaizdo stebėjimo sistema turi užtikrinti nepertraukiamą veikimą ir duomenų perdavimą per 5G mobiliojo ryšio tinklą. Ar teisingai suprantame, kad yra kalbama apie bendrinius sistemos veikimo principus, nes Tiekėjas negali užtikrini šio reikalavimo, atsižvelgiant į tai, kad sistemos maitinimas yra tiekiamas iš užsakovo esamų elektros įvadų, taip pat, užsakovas teikia ryšio įrangą ir jos maitinimo šaltinius. Atitinkamai, Todėl tiekėjui nėra taikomas reikalavimas užtikrinti nepertraukiamą sistemos veikimą ir duomenų perdavimą, kai elektros maitinimas ir ryšio įranga yra tiekiama iš užsakovo pusės. | Patvirtiname jūsų prielaidą. Atsižvelgiant į tai, kad elektros maitinimo įvadus bei ryšio įrangą (su maitinimo šaltiniais) suteikia Užsakovas, reikalavimas dėl nepertraukiamo veikimo ir duomenų perdavimo vertinamas kaip bendrinis sistemos principas. Tiekėjas nėra atsakingas už sistemos prastovas, atsiradusias dėl Užsakovo pateiktos ryšio įrangos gedimų ar elektros tiekimo sutrikimų iš esamų tinklų. | 2026-05-19
1.12 | Prašome patikslinti ar duomenų perdavimo paslauga pasirūpins Užsakovas ir suteiks reikiamas SIM korteles 5G įrangai bei pats užsakovas bus atsakingas už duomenų perdavimo paslaugų apmokėjimą? | Atsakymą žiūrėkite 1.5 punkte. | 2026-05-19
1.13 | Prašome patikslinti Techninės specifikacijos 3.18 punktą. Ar teisingai suprantame, kad ryšio įrangą ir išorines antenas tiekia Užsakovas ir Tiekėjams papildomų išorinių antenų tiekti nereikės? | Taip, visą ryšio įrangą (5G modemus RUTX50, antenas PR1KC640 ir jų maitinimo šaltinius) pateiks Užsakovas. Tiekėjui papildomų išorinių ryšio antenų tiekti nereikia. | 2026-05-19
1.14 | Prašome patikslinti Techninės specifikacijos 3.21 punktą. Ar teisingai suprantame, kad vaizdo įrašymas yra atliekamas tik į vidinę vaizdo kameros SD laikmeną, nėra naudojama vaizdo stebėjimo programinė įranga ir papildomi vaizdo įrašymo įrenginiai? | atvirtiname, kad vaizdo įrašymas vykdomas lokaliai – tik į vaizdo kamerose integruotas SD atminties laikmenas. Papildomi vaizdo įrašymo įrenginiai (NVR) ar serverinė programinė įranga nenumatomi. | 2026-05-19
1.15 | Prašome patikslinti Techninės specifikacijos 3.22 punktą, kuriame nurodoma, kad siūlomų vaizdo kamerų maitinimas turi būti PoE+, tačiau TS priedas Nr. 4, nurodoma, kad kameros maitinimas PoE. Prašome patikslinti ar galima siūlyti vaizdo kameras su PoE ar PoE+ maitinimo standartais? Taip pat, prašome patikslinti ar Užsakovo suteikiama 5G ryšio įranga turi PoE+ mitinimo prievadus ir iš šios įrangos gali būti maitinamos PTZ vaizdo kameros? | Informuojame, kad Užsakovo teikiamas modemas RUTX50 neturi integruotos PoE funkcijos. Tiekėjas turi parinkti tinkamą vaizdo kamerų maitinimo būdą (PoE arba PoE+), atsižvelgdamas į siūlomos įrangos techninius reikalavimus, kad būtų užtikrintas stabilus vaizdo kamerų (įskaitant PTZ) veikimas. | 2026-05-19
1.16 | Prašome patikslinti Techninės specifikacijos 3.25 punktą. Ar teisingai suprantame, kad bendras perkamų vaizdo kamerų kiekis yra 8 vnt. Atitinkamai Užsakovas pateiks 8 vnt. 5G ryšio įrangos komplektus? | Taip, bendras pirkimo objektas yra 8 vaizdo kamerų komplektai. Atitinkamai Užsakovas pateiks 8 ryšio įrangos komplektus (po vieną kiekvienai kamerai). | 2026-05-19
1.17 | Prašome patikslinti TS priedo Nr. 2 Kamerų montavimo vietos pateiktą informaciją. a. Kretingos GS atveju nurodoma, kad kamera turi būti montuojama ant apšvietimo bokšto PB1, bet yra pateiktas TS priedas Nr. 1 Stebėjimo zonų planas, kur DWG formato dokumente „Kretinga“ nurodoma antra galima vaizdo kameros montavimo vieta ant naujai įrengiamos atramos. Prašome patvirtinti, kad Kretingos GS atveju, kamera turės būti montuojama ant apšvietimo bokšto PB1, o maitinimas jungiamas iš apšvietimo bokšto PB1 skydo. Antra galima vaizdo kameros montavimo vieta nebus naudojama. b. Radviliškio GS atveju prašome patikslinti TS priedas Nr. 1 Stebėjimo zonų planas DWG dokumentą, nurodant norimą naujos atramos įrengimo vietą bei PS297-1 skydo vietą. Taip pat, prašome patikslinti ar norima atramos montavimo vieta patenka į 5 m atstumą nuo elektrifikuoto ruožo ir šioje vietoje reikalingas papildomas įžeminimas į elektrifikuoto geležinkelio bėgį, aprašytas Techninės specifikacijos 3.26 punkte? c. Gubernijos GS atveju prašome patikslinti TS priedo Nr.2 Kamerų montavimo vietos ir TS priedas Nr. 1 Stebėjimo zonų planas DWG dokumentus, nes DWG dokumente pavaizduota, kad viena kamera turi būti montuojama ant esamo apšvietimo bokšto PB-5, nors Excel dokumente nurodoma vaizdo kameras montuoti ant apšvietimo bokštų PB-2 ir PB-6. Taip pat, prašome nurodyti PS113-1 el. skydo buvimo vietą ant plano. d. Vilkaviškio GS atveju prašome patikslinti ar tarp apšvietimo stulpo 5/660 ir apšvietimo bokšto 5/659 yra esama elektros tinklų kanalizacija, arba apšvietimo elektros tinklų kanalizacija, kurią galima būtų naudoti elektros maitinimo kabelio klojimui? e. Mauručių GS atveju prašome patikslinti ar elektros skydas SP1 yra prie bokšto PB1?, jei ne, prašome plane parodyti bokšto PB1 buvimo vietą. | a) Kretingos GS: Patvirtiname, kad kamera montuojama ant apšvietimo bokšto PB1, iš kurio skydo bus jungiamas maitinimas. Alternatyvi vieta ant naujos atramos nebus naudojama. b) Radviliškio GS: Tiksli naujos atramos įrengimo vieta iš anksto nefiskuojama. Ją projektavimo stadijoje privalo parinkti ir pagrįsti Tiekėjas (projektuotojas), įvertinęs techninius parametrus, saugos zonas bei TS 3.26 punkto reikalavimus dėl įžeminimo elektrifikuotame ruože. c) Gubernijos GS: Pažymime, kad DWG brėžinyje apšvietimo bokšto numeracija yra netiksli, tačiau vieta pavaizduota korektiškai. Prioritetas teikiamas TS priedo Nr. 2 (Excel) duomenims – kameros montuojamos ant apšvietimo bokštų PB-2 ir PB-6. d) Vilkaviškio GS: Informacijos apie esamą požeminę komunikacijų kanalizaciją tarp nurodytų objektų Užsakovas neturi. Tiekėjas turi numatyti reikiamus darbus elektros kabelio paklojimui pagal faktinę situaciją objekte. e) Mauručių GS: Patiksliname, kad elektros skydas SP1 yra prie bokšto PB1. Tikslios lokacijos bus derinamos projektavimo metu. | 2026-05-19
1.18 | Prašome patikslinti techninius reikalavimus taikomus atramoms. Standartinių atramų sienelės storis yra 3 mm. Reikalaujama, kad atramos sienelės storis būtų ne mažiau 4 mm. Atsižvelgiant į tai, kad yra perkamas tik 1 vnt. individualios gamybos užsakymas tampa praktiškai neįmanomi, todėl prašome leisti naudoti standartines ne mažiau 3 mm storio sienelės atramas. | Informuojame, kad šis klausimas yra priskiriamas derybiniams objektams. Atsižvelgiant į tai, siūlome šį techninį reikalavimą ir galimą jo keitimą aptarti derybų metu. Galutiniai sprendimai dėl techninės specifikacijos pokyčių bus priimti tik pasibaigus derybų procesui. | 2026-05-19
1.19 | Prašome patikslinti ar Užsakovas atliks savo teikiamos 5G ryšio įrangos konfigūraciją, kad iš GSB darbo vietos galima būtų pasiekti sumontuotas vaizdo kameras? | Taip, užsakovas sukonfiguruos teikiamą įrangą. | 2026-05-19
1.20 | Prašome pateikti elektros skydų, iš kurių planuojama imti maitinimą įrengiamoms vaizdo kameroms, schemas. | Pateikiame elektros skydų, iš kurių planuojama maitinti įrengiamas vaizdo kameras, schemas (žr. pridedamus priedus). | 2026-05-19
1.21 | Gubernijos GS brėžinyje (DWG) nėra identifikuotų ir sužymėtų šių Priede Nr. 2 nurodytų objektų: • apšvietimo bokštas PB Nr. 6 • apšvietimo bokštas PB Nr. 2 • Gubernijos GS elektros skydas PS113-1 • iešmų šildymo valdymo spinta VS3 (brėžinyje nurodyta tik bendrinė „iešmų šildymo valdymo spinta“ be identifikacijos) Prašome patikslinti: • tikslias šių objektų vietas (su koordinatėmis arba pateikiant atnaujintus DWG brėžinius); • unikalius šių objektų žymėjimus, naudojamus projektavimo metu. | Atsakymą žiūrėkite 1.17 (c) punkte. | 2026-05-19
1.22 | Radviliškio GS atveju DWG brėžinyje nėra pavaizduotas elektros skydas PS297-1, nuo kurio pagal techninę specifikaciją turi būti vykdomas maitinimo pajungimas. Prašome patikslinti: • tikslią šio objekto vietą (su koordinatėmis arba pateikiant atnaujintus DWG brėžinius); • objekto identifikacinius žymėjimus, kurie turi būti naudojami projektavimo metu. | Atsakymą žiūrėkite 1.17 (b) punkte. | 2026-05-19
1.23 | Mauručių GS brėžinyje nėra pažymėtas apšvietimo bokštas PB1, nurodytas Priede Nr. 2, tačiau pateikta tik valdymo spinta SP-1. Prašome patikslinti: • ar apšvietimo bokštas PB1 faktiškai egzistuoja – jei taip, pateikti jo vietą DWG brėžinyje; • ar vietoje jo numatytas alternatyvus sprendinys. | Atsakymą žiūrėkite 1.17 (e) punkte. | 2026-05-19
1.24 | Atsižvelgiant į tai, kad dalis Priede Nr. 2 nurodytų objektų nėra identifikuoti pateiktuose DWG brėžiniuose, prašome patikslinti: • ar rangovas projektavimo metu turi pats nustatyti šių objektų vietas; • kas tokiu atveju prisiima atsakomybę už galimus neatitikimus tarp faktinės situacijos ir pirkimo dokumentų. | Visiems galimiems rangovams yra sudaryta galimybė projekto rengimo metu atvykti į vietą ir savarankiškai įsivertinti objektų faktinę situaciją bei jų vietas. Atsižvelgiant į tai, rangovas pats nustato objektų vietas projektavimo metu ir prisiima visišką atsakomybę už galimus faktinės situacijos ir pirkimo dokumentų neatitikimus. | 2026-05-19
1.25 | Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad 5G modemas, išorinė 5G antena ir 48 V maitinimo šaltinis bus suteikiami užsakovo. | Atsakymą žiūrėkite 1.3 punkte. | 2026-05-19
1.26 | Prašome pateikti užsakovo tiekiamos 5G įrangos techninius duomenis: • gamintojus ir modelius (modemas, antena, maitinimo šaltinis); • pagrindines technines charakteristikas (maitinimas, galingumas, jungtys). | Atsakymą žiūrėkite 1.3 punkte. | 2026-05-19
1.27 | Prašome pateikti užsakovo tiekiamos įrangos: • fizinius matmenis (aukštis, plotis, gylis); • montavimo tipą (DIN bėgelis, rack, sieninis montavimas ar pan.). Ši informacija reikalinga tinkamam komutacinio skydo suprojektavimui. | Atsakymą žiūrėkite 1.3 punkte. | 2026-05-19
1.28 | Prašome patikslinti, ar užsakovas kartu su 5G įranga tiekia komutacinį / lauko skydą, skirtą šiai įrangai montuoti. • Jei taip – prašome pateikti skydo parametrus bei galimą likutinę laisvą vietą papildomai įrangai; • Jei ne – prašome patvirtinti, kad rangovas turi pats suprojektuoti ir įrengti tinkamo dydžio komutacinį skydą. | Užsakovas komutacinio skydo neteikia, Rangovas pats turi suprojektuoti ir įrengti tinkamo dydžio komutacinį skydą. | 2026-05-19
1.29 | Prašome patikslinti: • ar užsakovo tiekiama 5G įranga turi būti naudojama privalomai; • ar leidžiama siūlyti lygiavertę tiekėjo įrangą. | Atsakymą žiūrėkite 1.3 punkte. | 2026-05-19
1.30 | Prašome patikslinti: • kas atsakingas už užsakovo tiekiamos 5G įrangos konfigūravimą (SIM kortelės, ryšio nustatymai, tinklo parametrai, VPN ir pan.). | Užsakovas | 2026-05-19
1.31 | Prašome patikslinti: • ar užsakovo tiekiama įranga yra iš anksto sukonfigūruota; • ar rangovas turi atlikti pilną integravimą į veikiančią sistemą, įskaitant konfigūravimą ir testavimą. | Taip, įranga bus sukonfiguruota iš anksto Taip, rangovas turi pilnai integruoti sistemą | 2026-05-19
1.32 | Priedas Nr. 3 pateikia tik bendrinius vienetus („projektavimas“, „įrengimas“) be detalių kiekių (kabelių ilgių, įrangos kiekių, žemės darbų apimčių ir pan.). Prašome patikslinti: • ar visi kiekybiniai sprendimai (kabelių ilgiai, trasos, įranga) pilnai tenka rangovo rizikai; • ar planuojama pateikti detalesnius kiekių duomenis. | Taip, rangovas pats projekto metu turi įsivertinti tikslius medžiagų ir darbų kiekius | 2026-05-19
1.33 | Techninėje specifikacijoje nurodytas PoE+ maitinimas, tačiau PTZ kameros su IR apšvietimu gali reikalauti didesnės galios. Prašome patikslinti: • ar leidžiama naudoti PoE+++ sprendimus; • kas atsako už galimų galios trūkumų sprendimą. | Atsakymą žiūrėkite 1.15 punkte. | 2026-05-19
1.34 | Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad sistema turi veikti naudojant 5G ryšį. Prašome patikslinti: • ar užsakovas garantuoja 5G ryšio aprėptį visose numatytose vietose; • kas atsako už ryšio kokybės užtikrinimą; • kokie yra minimalūs ryšio parametrai (pvz., vėlinimas (latency), perdavimo greitis (throughput)). | Atsakymą žiūrėkite 1.11 punkte. | 2026-05-19
1.35 | Prašome patikslinti: • kaip turi būti įgyvendinta integracija su SIEM sistema; • ar užsakovas suteiks prieigą, techninę dokumentaciją ir reikiamus duomenis šiai integracijai įgyvendinti. | Prašome patikslinti klausimą su nuoroda į Techninės specifikacijos punktą. | 2026-05-19
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
1.100
1.101
1.102
1.103
1.104
1.105
1.106
1.107
1.108
1.109
1.110
1.111
1.112
1.113
1.114
1.115
1.116
1.117
1.118
1.119
1.120
1.121
1.122
1.123
1.124
1.125
1.126
1.127
1.128
1.129
1.130
1.131
1.132
1.133
1.134
1.135
1.136
1.137
1.138
1.139
1.140
1.141
1.142
1.143
1.144
1.145
1.146
1.147
1.148
1.149
1.150
1.151
1.152
1.153
1.154
1.155
1.156
1.157
1.158
1.159
1.160
1.161
1.162
1.163
1.164
1.165
1.166
1.167
1.168
1.169
1.170
1.171
1.172
1.173
1.174
1.175
1.176
1.177
1.178
1.179
1.180
1.181
1.182
1.183
1.184
1.185
1.186
1.187
1.188
1.189
1.190
1.191
1.192
1.193
1.194
1.195
1.196
1.197
1.198
1.199
1.200
1.201
1.202
1.203
1.204
1.205
1.206
1.207
1.208
1.209
1.210
1.211
1.212
1.213
1.214
1.215
1.216
1.217
1.218
1.219
1.220
1.221
1.222
1.223
1.224
1.225
1.226
1.227
1.228
1.229
1.230
1.231
1.232
1.233
1.234
1.235
1.236
1.237
1.238
1.239
1.240
1.241
1.242
1.243
1.244
1.245
1.246
1.247
1.248
1.249
1.250
1.251
1.252
1.253
1.254
1.255
1.256
1.257
1.258
1.259
1.260
1.261
1.262
1.263
1.264
1.265
1.266
1.267
1.268
1.269
1.270
1.271
1.272
1.273
1.274
1.275
1.276
1.277
1.278
1.279
1.280
1.281
1.282
1.283
1.284
1.285
1.286
1.287
1.288
1.289
1.290
1.291
1.292
1.293
1.294
1.295
1.296
1.297
1.298
1.299
1.300
1.301
1.302
1.303
1.304
1.305
1.306
1.307
1.308
1.309
1.310
1.311
1.312
1.313
1.314
1.315
1.316
1.317
1.318
1.319
1.320
1.321
1.322
1.323
1.324
1.325
1.326
1.327
1.328
1.329
1.330
1.331
1.332
1.333
1.334
1.335
1.336
1.337
1.338
1.339
1.340
1.341
1.342
1.343
1.344
1.345
1.346
1.347
1.348
1.349
1.350
1.351
1.352
1.353
1.354
1.355
1.356
1.357
1.358
1.359
1.360
1.361
1.362
1.363
1.364
1.365
1.366
1.367
1.368
1.369
1.370
1.371
1.372
1.373
1.374
1.375
1.376
1.377
1.378
1.379
1.380
1.381
1.382
1.383
1.384
1.385
1.386
1.387
1.388
1.389
1.390
1.391
1.392
1.393
1.394
1.395
1.396
1.397
1.398
1.399
1.400
1.401
1.402
1.403
1.404
1.405
1.406
1.407
1.408
1.409
1.410
1.411
1.412
1.413
1.414
1.415
1.416
1.417
1.418
1.419
1.420
1.421
1.422
1.423
1.424
1.425
1.426
1.427
1.428
1.429
1.430
1.431
1.432
1.433
1.434
1.435
1.436
1.437
1.438
1.439
1.440
1.441
1.442
1.443
1.444
1.445
1.446
1.447
1.448
1.449
1.450
1.451
1.452
1.453
1.454
1.455
1.456
1.457
1.458
1.459
1.460
1.461
1.462
1.463
1.464
1.465
1.466
1.467
1.468
1.469
1.470
1.471
1.472
1.473
1.474
1.475
1.476
1.477
1.478
1.479
1.480
1.481
1.482
1.483
1.484
1.485
1.486
1.487
1.488
1.489
1.490
1.491
1.492
1.493
1.494
1.495
1.496
1.497
1.498
1.499
1.500
1.501
1.502
1.503
1.504
1.505
1.506
1.507
1.508
1.509
1.510
1.511
1.512
1.513
1.514
1.515
1.516
1.517
1.518
1.519
1.520
1.521
1.522
1.523
1.524
1.525
1.526
1.527
1.528
1.529
1.530
1.531
1.532
1.533
1.534
1.535
1.536
1.537
1.538
1.539
1.540
1.541
1.542
1.543
1.544
1.545
1.546
1.547
1.548
1.549
1.550
1.551
1.552
1.553
1.554
1.555
1.556
1.557
1.558
1.559
1.560
1.561
1.562
1.563
1.564
1.565
1.566
1.567
1.568
1.569
1.570
1.571
1.572
1.573
1.574
1.575
1.576
1.577
1.578
1.579
1.580
1.581
1.582
1.583
1.584
1.585
1.586
1.587
1.588
1.589
1.590
1.591
1.592
1.593
1.594
1.595
1.596
1.597
1.598
1.599
1.600
1.601
1.602
1.603
1.604
1.605
1.606
1.607
1.608
1.609
1.610
1.611
1.612
1.613
1.614
1.615
1.616
1.617
1.618
1.619
1.620
1.621
1.622
1.623
1.624
1.625
1.626
1.627
1.628
1.629
1.630
1.631
1.632
1.633
1.634
1.635
1.636
1.637
1.638
1.639
1.640
1.641
1.642
1.643
1.644
1.645
1.646
1.647
1.648
1.649
1.650
1.651
1.652
1.653
1.654
1.655
1.656
1.657
1.658
1.659
1.660
1.661
1.662
1.663
1.664
1.665
1.666
1.667
1.668
1.669
1.670
1.671
1.672
1.673
1.674
1.675
1.676
1.677
1.678
1.679
1.680
1.681
1.682
1.683
1.684
1.685
1.686
1.687
1.688
1.689
1.690
1.691
1.692
1.693
1.694
1.695
1.696
1.697
1.698
1.699
1.700
1.701
1.702
1.703
1.704
1.705
1.706
1.707
1.708
1.709
1.710
1.711
1.712
1.713
1.714
1.715
1.716
1.717
1.718
1.719
1.720
1.721
1.722
1.723
1.724
1.725
1.726
1.727
1.728
1.729
1.730
1.731
1.732
1.733
1.734
1.735
1.736
1.737
1.738
1.739
1.740
1.741
1.742
1.743
1.744
1.745
1.746
1.747
1.748
1.749
1.750
1.751
1.752
1.753
1.754
1.755
1.756
1.757
1.758
1.759
1.760
1.761
1.762
1.763
1.764
1.765
1.766
1.767
1.768
1.769
1.770
1.771
1.772
1.773
1.774
1.775
1.776
1.777
1.778
1.779
1.780
1.781
1.782
1.783
1.784
1.785
1.786
1.787
1.788
1.789
1.790
1.791
1.792
1.793
1.794
1.795
1.796
1.797
1.798
1.799
1.800
1.801
1.802
1.803
1.804
1.805
1.806
1.807
1.808
1.809
1.810
1.811
1.812
1.813
1.814
1.815
1.816
1.817
1.818
1.819
1.820
1.821
1.822
1.823
1.824
1.825
1.826
1.827
1.828
1.829
1.830
1.831
1.832
1.833
1.834
1.835
1.836
1.837
1.838
1.839
1.840
1.841
1.842
1.843
1.844
1.845
1.846
1.847
1.848
1.849
1.850
1.851
1.852
1.853
1.854
1.855
1.856
1.857
1.858
1.859
1.860
1.861
1.862
1.863
1.864
1.865
1.866
1.867
1.868
1.869
1.870
1.871
1.872
1.873
1.874
1.875
1.876
1.877
1.878
1.879
1.880
1.881
1.882
1.883
1.884
1.885
1.886
1.887
1.888
1.889
1.890
1.891
1.892
1.893
1.894
1.895
1.896
1.897
1.898
1.899
1.900
1.901
1.902
1.903
1.904
1.905
1.906
1.907
1.908
1.909
1.910
1.911
1.912
1.913
1.914
1.915
1.916
1.917
1.918
1.919
1.920
1.921
1.922
1.923
1.924
1.925
1.926
1.927
1.928
1.929
1.930
1.931
1.932
1.933
1.934
1.935
1.936
1.937
1.938
1.939
1.940
1.941
1.942
1.943
1.944
1.945
1.946
1.947
1.948
1.949
1.950
1.951
1.952
1.953
1.954
1.955
1.956
1.957
1.958
1.959
1.960
1.961
1.962
1.963
1.964
1.965
1.966
1.967
1.968
1.969
1.970
1.971
1.972
1.973
1.974
1.975
1.976
1.977
1.978
1.979
1.980
1.981
1.982
1.983
1.984
1.985
1.986
1.987
1.988
1.989