Pirkimo dokumentų 11 priedas „Darbų žiniaraštis“

ASFALTO DANGOS REMONTO DARBų UTENOS MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS TERITORIJOJE

# DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS

|  | Darbo pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis mato vnt. Sutarties galiojimo laikotarpiu | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Kaina, EUR be PVM (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Išdaužų užtaisymas, naudojant karštus asfaltbetonio mišinius | m2 | 400 |  |  |
| 2. | Asfaltbetonio frezavimas | m2 | 7338 |  |  |
| 3. | Išfrezuoto asfalto planiravimas ir lyginimas asfalto sluoksniu ASFALTAS 08 iš mišinio AC 11 VN | t | 460 |  |  |
| 4. | Atliekų išvežimas | t | 1800 |  |  |
| 5. | Dangos sluoksnių sukibimo užtikrinimas bitumine emulsija (prieš paklojant viršutinį dangos sluoksnį) | m2 | 7338 |  |  |
| 6. | Viršutinis asfalto dangos sluoksnis ĮT ASFALTAS 08 iš mišinio AC 11 VN - 40 mm | m2 | 7338 |  |  |
| 7. | Esamų šulinių liukų pritaikymas prie naujos dangos lygio ir šulinių liukų pakeitimas naujais (plaukiojančio tipo (40 t)). | vnt. | 44 |  |  |
| 8. | Esamų šulinių žiedo remonto darbai | vnt. | 15 |  |  |
| 9. | Gatvės bortų įrengimas ant betono pagrindo (100 mm) | m | 1150 |  |  |
| 10. | Gatvės bortų ardymas | m | 1150 |  |  |
| 11. | Išpildomosios geodezinės nuotraukos | kompl. | 1 |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM (jei netaikoma, žr. išnašą) |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |

Pastabos:

1) Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės grafas. Neužpildžius bent vienos grafos – pasiūlymas bus atmestas;

2) Rangovas, vadovaudamasis pateiktais pirkimo dokumentais ir statybos aikštele, turi įvertinti visas išlaidas, susijusias su statyba t. y.: medžiagų kainas, darbo užmokesčio išlaidas, mechanizmų eksploatacijos kainas, mokesčius ir kt.

________________________________			_____________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)			(parašas)		       (vardas, pavardė)

A.V.

Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį EUR be PVM iš preliminarus kiekis kiekio.

Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per „E.sąskaita“ sistemą.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka, vadovaudamasis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos arba PVM įstatymo 95 straipsniu. Tokiu atveju eilutė PVM nepildoma arba joje įrašoma „ne PVM mokėtojas“, arba „netaikoma“.