1 klausimas. Prašome atsakyti, kurioje pasiūlymo žiniaraščio eilutėje įsivertinti nuotekų kėlyklos aikštelės įrengimą?

Atsakymas. Patikslinome žiniaraštį.

2 klausimas. Prašome atsakyti, kurioje pasiūlymo formos eilutėje įrašyti nuotekų kėlyklos aikštelės įrengimą?

Atsakymas. Patikslinome pasiūlymo formą.

3 klausimas. Pateiktame techninio darbo projekto žiniaraštyje NS2 aikštelei reikia 18 m2 žvyro, pasiūlymo žiniaraštyje   NS2 aikštelei reikia 14 m2 žvyro. Prašome atsakyti, kiek žvyro reikia NS2 aikštelei?

Atsakymas: NS2 aikštelei žvyro 18 m2 , remtis TDP sąnaudų žiniaraščiais.