TSD-321, VPP-2119

Jėgos instrumento priedų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jėgos instrumento priedai: |  |  |
| 1.1. | Grąžtelis (orientacinis kiekis 20 vnt.) | - Gilės formos; - Trumpas; - Galvutės Ø5,0 mm (± 0,1 mm); - Kotelio Ø2,35 mm (± 0,1 mm). (kodas PDS-2AS-50 arba lygiavertis) |  |
| 1.2. | Grąžtelis (orientacinis kiekis 20 vnt.) | - Cilindro formos; - Trumpas; - Galvutės Ø4,0 mm (± 0,1 mm); - Kotelio Ø2,35 mm (± 0,1 mm). (kodas PDS-2BS-40 arba lygiavertis) |  |
| 2. | Suderinamumas | Siūlomi jėgos instrumento priedai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „NSK“ jėgos instrumentu „Primado“ (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti gamintojo „NSK“ patvirtinimą dėl suderinamumo) |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 4. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti priedus įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 5. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

________________________