TSD-322, VPP-1947

Skysčių tiekimo modulio akių chirurgijos aparatui techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skysčių tiekimo modulis akių chirurgijos aparatui (kiekis 1 vnt.) | Skysčių tiekimo modulis skirtas reguliuoti skysčių srauto tiekimą akies chirurgijos aparate. (Prekės kodas 200015528 arba gamintojo „Alcon Laboratories Inc.“ patvirtintas lygiavertis kodas) |  |
| 2. | Techninis suderinamumas | Siūlomas skysčių tiekimo modulis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Alcon Laboratories Inc.“ akies chirurgijos aparatu „Constellation Vision System“ (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 3. | Skysčių tiekimo modulio pristatymas ir instaliavimas | Skysčių tiekimo modulio pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

______________________