## Lapas1
Pasiūlymo formos 1 priedas. Prekių sąrašas ir įkainiai
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus (lyginamasis) kiekis* | Prekės vieneto kaina (įkainis) Eur be PVM | Viso Eur be PVM | Prekės bus pristatomos tvarioje pakuotėje __________ Tiekėjas nurodo „Taip“ ar „Ne“ ** | Prekėms bus taikomi aplinkos apsaugos kriterijai*** __________ Tiekėjas nurodo „Taip“ ar „Ne“ **
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. METALINIS VAMZDYNAS IR JO JUNGIAMOSIOS DALYS
1.1. | BRONZINIAI FITINGAI
1.1.1. | Alkūnės 90°:
1.1.1.1. | 1/2“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 10 |  | 0
1.1.1.2. | 3/4“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 10 |  | 0
1.1.1.3. | 1“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 10 |  | 0
1.1.1.4. | 1/2“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 10 |  | 0
1.1.1.5. | 3/4“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 10 |  | 0
1.1.1.6. | 1“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 10 |  | 0
1.1.1.7. | 1 1/4“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 10 |  | 0
1.1.1.8. | 1 1/2“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 10 |  | 0
1.1.2. | Trišakiai:
1.1.2.1. | 1/2“ - sriegis vidinis, visos šakos vienodos | vnt. | 10 |  | 0
1.1.2.2. | 3/4“ - sriegis vidinis, visos šakos vienodos | vnt. | 10 |  | 0
1.1.2.3. | 1“ - sriegis vidinis, visos šakos vienodos | vnt. | 10 |  | 0
1.1.2.4. | 1 1/4“ - sriegis vidus, visos šakos vienodos | vnt. | 10 |  | 0
1.1.3. | Movos:
1.1.3.1. | 1/2“ | vnt. | 10 |  | 0
1.1.3.2. | 3/4“ | vnt. | 10 |  | 0
1.1.3.3. | 1“ | vnt. | 10 |  | 0
1.1.3.4. | 1 1/4“ | vnt. | 10 |  | 0
1.1.3.5. | 1 1/2“ | vnt. | 10 |  | 0
1.1.4. | Pereinamos movos:
1.1.4.1. | 3/4“x1/2“ | vnt. | 20 |  | 0
1.1.4.2. | 1“x1/2 | vnt. | 10 |  | 0
1.1.4.3. | 1“x 3/4“ | vnt. | 10 |  | 0
1.1.4.4. | 1 1/4“x1“ | vnt. | 10 |  | 0
1.1.5. | Sujungimai (nipeliai):
1.1.5.1. | 1/2“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 100 |  | 0
1.1.5.2. | 3/4“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 80 |  | 0
1.1.5.3. | 1 1/4“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 20 |  | 0
1.1.5.4. | 1“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 100 |  | 0
1.1.6. | Pereinami sujungimai (nipeliniai perėjimai):
1.1.6.1. | 3/4“x1/2“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 20 |  | 0
1.1.6.2. | 1“x1/2“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 20 |  | 0
1.1.6.3. | 1“x3/4“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 20 |  | 0
1.1.6.4. | 1 1/4“x1“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 20 |  | 0
1.1.7. | Pereinami sujungimai (redukcija):
1.1.7.1. | 3/4“x1/2“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 50 |  | 0
1.1.7.2. | 1“x1/2“ - sriegis išorė/vidus | vnt. | 30 |  | 0
1.1.7.3. | 1“x3/4“ - sriegis išorė/vidus | vnt. | 20 |  | 0
1.1.7.4. | 1 1/4“x1“ - sriegis išorė/vidus | vnt. | 20 |  | 0
1.1.8. | Aklės:
1.1.8.1. | 1/2“ sukamos į movą | vnt. | 100 |  | 0
1.1.8.2. | 1“ sukamos į movą | vnt. | 100 |  | 0
1.1.8.3. | 3/4“ sukamos į movą | vnt. | 100 |  | 0
1.1.8.4. | 1/2“ sukamos ant vamzdžio | vnt. | 100 |  | 0
1.1.8.5. | 3/4“ sukamos ant vamzdžio | vnt. | 100 |  | 0
1.1.8.6. | 1“ sukamos ant vamzdžio | vnt. | 50 |  | 0
1.1.9. | Jungtys išardomos:
1.1.9.1. | tiesi Ø 1/2“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 100 |  | 0
1.1.9.2. | tiesi Ø 3/4“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 60 |  | 0
1.1.9.3. | tiesi Ø 1“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 150 |  | 0
1.1.9.4. | tiesi Ø 1 1/4“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 40 |  | 0
1.1.9.5. | kampinė Ø 1/2“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 10 |  | 0
1.1.9.6. | kampinė Ø 3/4“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 10 |  | 0
1.1.9.7. | kampinė Ø 1“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 10 |  | 0
1.1.9.8. | kampinė Ø 1 1/4“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 10 |  | 0
1.2. | KETINIAI JUODI IR CINKUOTI FITINGAI
1.2.1. | Alkūnės (ketus, juodos) 90°:
1.2.1.1. | 1/2“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 50 |  | 0
1.2.1.2. | 3/4“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 40 |  | 0
1.2.1.3. | 1“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 60 |  | 0
1.2.1.4. | 1 1/4“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 40 |  | 0
1.2.1.5. | 1 1/2“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 40 |  | 0
1.2.1.6. | 2“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 40 |  | 0
1.2.1.7. | 1/2“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 100 |  | 0
1.2.1.8. | 3/4“ - sriegis vidus/ išorė | vnt. | 20 |  | 0
1.2.1.9. | 1“ - sriegis vidus/ išorė | vnt. | 40 |  | 0
1.2.2. | Alkūnės (ketus, cinkuotos) 90°:
1.2.2.1. | 1/2“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 50 |  | 0
1.2.2.2. | 3/4“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 50 |  | 0
1.2.2.3. | 1“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 50 |  | 0
1.2.2.4. | 1 1/4“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 40 |  | 0
1.2.2.5. | 1 1/2“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 40 |  | 0
1.2.2.6. | 2“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 20 |  | 0
1.2.2.7. | 1/2“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 60 |  | 0
1.2.2.8. | 3/4“ - sriegis vidus/ išorė | vnt. | 60 |  | 0
1.2.2.9. | 1“ - sriegis vidus/ išorė | vnt. | 50 |  | 0
1.2.2.10. | 1 1/4“ - sriegis vidus/ išorė | vnt. | 50 |  | 0
1.2.2.11. | 1 1/2“ - sriegis vidus/ išorė | vnt. | 20 |  | 0
1.2.3. | Trišakiai (ketus, juodi):
1.2.3.1. | 1/2“ - sriegis vidinis, visos šakos vienodos | vnt. | 50 |  | 0
1.2.3.2. | 3/4“ - sriegis vidinis, visos šakos vienodos | vnt. | 50 |  | 0
1.2.3.3. | 1“ - sriegis vidinis, visos šakos vienodos | vnt. | 50 |  | 0
1.2.3.4. | 1 1/4“ - sriegis vidinis, visos šakos vienodos | vnt. | 20 |  | 0
1.2.3.5. | 1 1/2“ - sriegis vidinis, visos šakos vienodos | vnt. | 20 |  | 0
1.2.3.6. | 2“ - sriegis vidinis, visos šakos vienodos | vnt. | 20 |  | 0
1.2.3.7. | 3/4"x3/4“x1/2“ - sriegis vidinis | vnt. | 30 |  | 0
1.2.3.8. | 1“x1“x1/2“ - sriegis vidinis | vnt. | 30 |  | 0
1.2.3.9. | 1“x1“x3/4“ - sriegis vidinis | vnt. | 30 |  | 0
1.2.4. | Trišakiai (ketus, cinkuoti):
1.2.4.1. | 1/2“ - sriegis vidinis, visos šakos vienodos | vnt. | 50 |  | 0
1.2.4.2. | 3/4“ - sriegis vidinis, visos šakos vienodos | vnt. | 50 |  | 0
1.2.4.3. | 1“ - sriegis vidinis, visos šakos vienodos | vnt. | 50 |  | 0
1.2.4.4. | 1 1/4“ - sriegis vidinis, visos šakos vienodos | vnt. | 40 |  | 0
1.2.4.5. | 1 1/2“ - sriegis vidinis, visos šakos vienodos | vnt. | 40 |  | 0
1.2.4.6. | 2“ - sriegis vidinis, visos šakos vienodos | vnt. | 20 |  | 0
1.2.4.7. | 3/4“x3/4“x1/2“ - sriegis vidinis | vnt. | 30 |  | 0
1.2.4.8. | 1“x1“x3/4“ - sriegis vidinis | vnt. | 30 |  | 0
1.2.4.9. | 1“x1“x1/2“ - sriegis vidinis | vnt. | 30 |  | 0
1.2.4.10. | 11/4“x11/4“x1/2“ – sriegis vidinis | vnt. | 30 |  | 0
1.2.4.11. | 11/2“x11/2“x1/2“ – sriegis vidinis | vnt. | 30 |  | 0
1.2.5. | Movos (ketus, juodos):
1.2.5.1. | 1/2“ | vnt. | 100 |  | 0
1.2.5.2. | 3/4“ | vnt. | 100 |  | 0
1.2.5.3. | 1“ | vnt. | 100 |  | 0
1.2.5.4. | 1 1/4“ | vnt. | 50 |  | 0
1.2.5.5. | 1 1/2“ | vnt. | 50 |  | 0
1.2.5.6. | 2“ | vnt. | 20 |  | 0
1.2.6. | Movos (ketus, cinkuotos):
1.2.6.1. | 1/2“ | vnt. | 50 |  | 0
1.2.6.2. | 3/4“ | vnt. | 50 |  | 0
1.2.6.3. | 1“ | vnt. | 50 |  | 0
1.2.6.4. | 1 1/4“ | vnt. | 20 |  | 0
1.2.6.5. | 1 1/2“ | vnt. | 20 |  | 0
1.2.6.6. | 2“ | vnt. | 20 |  | 0
1.2.7. | Movos pereinamos (ketus, juodos):
1.2.7.1. | 3/4“x1/2“ | vnt. | 50 |  | 0
1.2.7.2. | 1“x1/2“ | vnt. | 30 |  | 0
1.2.7.3. | 2“x1“ | vnt. | 50 |  | 0
1.2.7.4. | 2“x1 1/4“ | vnt. | 30 |  | 0
1.2.8. | Movos pereinamos (ketus, cinkuotos):
1.2.8.1. | 3/4“x1/2“ | vnt. | 50 |  | 0
1.2.8.2. | 1“x1/2“ | vnt. | 30 |  | 0
1.2.8.3. | 1“x3/4“ | vnt. | 40 |  | 0
1.2.8.4. | 1 1/4“x1“ | vnt. | 40 |  | 0
1.2.8.5. | 1 1/2“x1“ | vnt. | 40 |  | 0
1.2.8.6. | 2“x1“ | vnt. | 40 |  | 0
1.2.8.7. | 2“x1 1/4“ | vnt. | 40 |  | 0
1.2.8.8. | 2“x1 1/2“ | vnt. | 10 |  | 0
1.2.9. | Sujungimai (nipeliai) (ketus, juodi):
1.2.9.1. | 1/2“ | vnt. | 120 |  | 0
1.2.9.2. | 3/4“ | vnt. | 80 |  | 0
1.2.9.3. | 1“ | vnt. | 100 |  | 0
1.2.9.4. | 1 1/4“ | vnt. | 60 |  | 0
1.2.9.5. | 1 1/2“ | vnt. | 30 |  | 0
1.2.9.6. | 2“ | vnt. | 30 |  | 0
1.2.10. | Sujungimai (nipeliai) (ketus, cinkuoti):
1.2.10.1 | 1/2“ | vnt. | 100 |  | 0
1.2.10.2. | 3/4“ | vnt. | 80 |  | 0
1.2.10.3. | 1“ | vnt. | 80 |  | 0
1.2.10.4. | 1 1/4“ | vnt. | 30 |  | 0
1.2.10.5. | 1 1/2“ | vnt. | 20 |  | 0
1.2.10.6. | 2“ | vnt. | 20 |  | 0
1.2.11. | Sujungimai pereinami (nipeliniai perėjimai) (ketus, juodi):
1.2.11.1. | 3/4“x1/2“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 20 |  | 0
1.2.11.2. | 2“x1 1/4“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 20 |  | 0
1.2.11.3. | 1“x1/2“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 20 |  | 0
1.2.11.4. | 1“x3/4“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 20 |  | 0
1.2.11.5. | 1 1/4“x1“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 20 |  | 0
1.2.12. | Sujungimai pereinami (nipeliniai perėjimai) (ketus, cinkuoti):
1.2.12.1. | 3/4“x1/2“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 50 |  | 0
1.2.12.2. | 1“x1/2“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 50 |  | 0
1.2.12.3. | 1“x3/4“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 50 |  | 0
1.2.12.4. | 1 1/4“x1“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 40 |  | 0
1.2.12.5. | 1 1/2“x1“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 40 |  | 0
1.2.12.6. | 2“x1“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 40 |  | 0
1.2.12.7. | 2“x1 1/4“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 40 |  | 0
1.2.12.8. | 2“x1 1/2“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 30 |  | 0
1.2.13. | Perėjimai (redukcija) (ketus, juodi):
1.2.13.1. | 3/4“x1/2“ - sriegis išorė/vidus | vnt. | 50 |  | 0
1.2.13.2. | 1“x1/2“ - sriegis išorė/vidus | vnt. | 50 |  | 0
1.2.13.3. | 2“x1 1/4“ - sriegis išorė/vidus | vnt. | 40 |  | 0
1.2.13.4. | 1“x3/4“ - sriegis vidus/ išorė | vnt. | 50 |  | 0
1.2.13.5. | 2“x1 1/2“ – sriegis išorė/vidus | vnt. | 40 |  | 0
1.2.14. | Perėjimai (redukcija) (ketus, cinkuoti):
1.2.14.1. | 3/4“x1/2“ - sriegis išorė/vidus | vnt. | 50 |  | 0
1.2.14.2. | 1“x1/2“ - sriegis išorė/vidus | vnt. | 50 |  | 0
1.2.14.3. | 1“x3/4“ - sriegis išorė/vidus | vnt. | 50 |  | 0
1.2.14.4. | 1 1/4“x3/4“ - sriegis išorė/vidus | vnt. | 50 |  | 0
1.2.14.5. | 1 1/4“x1“ - sriegis išorė/vidus | vnt. | 50 |  | 0
1.2.14.6. | 1 1/2“x1“ - sriegis išorė/vidus | vnt. | 40 |  | 0
1.2.14.7. | 1 1/2“x1 1/4“ - sriegis išorė/vidus | vnt. | 30 |  | 0
1.2.14.8. | 2“x1“- sriegis išorė/vidus | vnt. | 30 |  | 0
1.2.15. | Aklės (ketus, juodos):
1.2.15.1. | 1/2“ sukamos į movą | vnt. | 150 |  | 0
1.2.15.2. | 3/4“ sukamos į movą | vnt. | 100 |  | 0
1.2.15.3. | 1“ sukamos į movą | vnt. | 80 |  | 0
1.2.15.4. | 1 1/4“ sukamos į movą | vnt. | 50 |  | 0
1.2.15.5. | 1 1/2“ sukamos į movą | vnt. | 50 |  | 0
1.2.15.6. | 2“ sukamos į movą | vnt. | 30 |  | 0
1.2.15.7. | 1/2“ sukamos ant vamzdžio | vnt. | 80 |  | 0
1.2.15.8. | 3/4“ sukamos ant vamzdžio | vnt. | 60 |  | 0
1.2.15.9. | 1“ sukamos ant vamzdžio | vnt. | 40 |  | 0
1.2.15.10 | 2“ sukamos ant vamzdžio | vnt. | 20 |  | 0
1.2.16. | Sujungimai išardomi (ketus, juodi):
1.2.16.1. | tiesius 1“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 100 |  | 0
1.2.16.2. | tiesius 2“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 80 |  | 0
1.2.16.3. | tiesius 1“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 100 |  | 0
1.2.16.4. | tiesius 1 1/4“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 50 |  | 0
1.2.16.5. | tiesius 1 1/2“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 50 |  | 0
1.2.16.6. | tiesius 2“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 30 |  | 0
1.2.17. | Sujungimai išardomi (ketus, cinkuoti):
1.2.17.1. | tiesius 3/4“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 50 |  | 0
1.2.17.2. | tiesius 1“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 70 |  | 0
1.2.17.3. | tiesius 1 1/4“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 50 |  | 0
1.2.17.4. | tiesius 2“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 40 |  | 0
1.2.17.5. | tiesius 3/4“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 50 |  | 0
1.2.17.6. | tiesius 1“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 50 |  | 0
1.2.17.7. | tiesius 1 1/4“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 50 |  | 0
1.2.17.8. | tiesius 1 1/2“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 40 |  | 0
1.2.17.9. | tiesius 2“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 50 |  | 0
1.2.18. | Antraveržlės (ketus, juodos):
1.2.18.1. | 1/2“ | vnt. | 100 |  | 0
1.2.18.2. | 3/4“ | vnt. | 80 |  | 0
1.2.18.3. | 1“ | vnt. | 100 |  | 0
1.2.18.4. | 1 1/4“ | vnt. | 50 |  | 0
1.2.18.5. | 1 1/2“ | vnt. | 50 |  | 0
1.2.18.6. | 2“ | vnt. | 30 |  | 0
1.2.19. | Radiatoriaus kamščiai (ketus):
1.2.19.1. | dešininis su skyle 1 1/4“x1/2“ | vnt. | 100 |  | 0
1.2.19.2. | dešininis su skyle 1 1/4“x3/4“ | vnt. | 100 |  | 0
1.2.19.3. | kairinis su skyle 1 1/4“x1/2“ | vnt. | 100 |  | 0
1.2.19.4. | kairinis su skyle 1 1/4“x3/4“ | vnt. | 100 |  | 0
1.2.19.5. | dešininis aklinas | vnt. | 30 |  | 0
1.2.19.6. | kairinis aklinas | vnt. | 30 |  | 0
1.2.19.7. | radiatorių nuorintojas su rakteliu Ø 15 | vnt. | 200 |  | 0
1.2.19.8. | radiatorių nuorintojas automatinis Ø 15 | vnt. | 20 |  | 0
1.2.20 | Ketinės užveržiamos jungtys (Gebo arba lygiaverčio tipo) mova cinkuota v/i:
1.2.20.1 | 1/2“ | vnt. | 30 |  | 0
1.2.20.2 | 3/4“ | vnt. | 40 |  | 0
1.2.20.3 | 1“ | vnt. | 30 |  | 0
1.2.20.4 | 11/4“ | vnt. | 40 |  | 0
1.2.20.5 | 11/2“ | vnt. | 20 |  | 0
1.2.20.6 | 2“ | vnt. | 20 |  | 0
1.2.21 | Ketinės užveržiamos jungtys (Gebo arba lygiaverčio tipo) mova cinkuota v/v:
1.2.21.1 | 1/2' | vnt. | 20 |  | 0
1.2.21.2 | 3/4' | vnt. | 20 |  | 0
1.2.21.3 | 1“ | vnt. | 20 |  | 0
1.2.21.4 | 11/4“ | vnt. | 20 |  | 0
1.2.21.5 | 11/2“ | vnt. | 20 |  | 0
1.2.21.6 | 2“ | vnt. | 10 |  | 0
1.2.22 | Remontinės movos:
1.2.22.1 | 1/2“ | vnt. | 30 |  | 0
1.2.22.2 | 3/4“ | vnt. | 30 |  | 0
1.2.22.3 | 1“ | vnt. | 30 |  | 0
1.2.22.4 | 11/4“ | vnt. | 30 |  | 0
1.2.22.5 | 11/2“ | vnt. | 10 |  | 0
1.2.22.6 | 2“ | vnt. | 10 |  | 0
1.2.23 | Pajungimai siurbliui (komplektas):
1.2.23.1 | 1“ | kompl. | 20 |  | 0
1.2.23.2 | 1 1/4“ | kompl. | 20 |  | 0
1.3. | CHROMUOTI FITINGAI
1.3.1. | Alkūnės 90°:
1.3.1.1. | 1/2“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 20 |  | 0
1.3.1.2. | 3/4“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 20 |  | 0
1.3.1.3. | 1“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 20 |  | 0
1.3.1.4. | 1/2“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 20 |  | 0
1.3.1.5. | 3/4“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 20 |  | 0
1.3.1.6. | 1“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 20 |  | 0
1.3.2. | Trišakiai:
1.3.2.1. | 1/2“ - sriegis vidinis, visos šakos vienodos | vnt. | 20 |  | 0
1.3.2.2. | 3/4“ - sriegis vidinis, visos šakos vienodos | vnt. | 20 |  | 0
1.3.2.3. | 1“ - sriegis vidinis, visos šakos vienodos | vnt. | 20 |  | 0
1.3.3. | Movos:
1.3.3.1. | 1/2“ | vnt. | 20 |  | 0
1.3.3.2. | 3/4“ | vnt. | 20 |  | 0
1.3.3.3. | 1“ | vnt. | 20 |  | 0
1.3.4. | Pereinamos movos:
1.3.4.1. | 1/2“x3/4“ | vnt. | 20 |  | 0
1.3.4.2. | 1“x3/4“ | vnt. | 20 |  | 0
1.3.4.3. | 1“x1/2“ | vnt. | 20 |  | 0
1.3.4.4. | 11/4“x1“ | vnt. | 20 |  | 0
1.3.5. | Sujungimai (nipeliai):
1.3.5.1. | 1/2“ | vnt. | 20 |  | 0
1.3.5.2. | 1“ | vnt. | 20 |  | 0
1.3.5.3. | 3/4“ | vnt. | 20 |  | 0
1.3.6. | Pereinami sujungimai (nipeliniai perėjimai):
1.3.6.1. | 1/2“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 10 |  | 0
1.3.6.2. | 2“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 10 |  | 0
1.3.6.3. | 3/4“x1/2“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 20 |  | 0
1.3.6.4. | 1“x1/2“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 20 |  | 0
1.3.6.5. | 1“x3/4“ - sriegis išorė/išorė | vnt. | 20 |  | 0
1.4. | PLIENINAI FITINGAI
1.4.1. | Alkūnės štampuotos 90°:
1.4.1.1. | Ø 15, 21.3x2.0 | vnt. | 30 |  | 0
1.4.1.2. | Ø 20, 26.9x2.3 | vnt. | 30 |  | 0
1.4.1.3. | Ø 25, 33.7x2.6 | vnt. | 50 |  | 0
1.4.1.4. | Ø 32, 42.4x2.6 | vnt. | 30 |  | 0
1.4.1.5. | Ø 40, 48.3x2.6 | vnt. | 30 |  | 0
1.4.1.6. | Ø 50, 57.0x2.9 | vnt. | 30 |  | 0
1.4.2. | Movos:
1.4.2.1. | 1/2“ | vnt. | 40 |  | 0
1.4.2.2. | 3/4“ | vnt. | 40 |  | 0
1.4.2.3. | 1“ | vnt. | 50 |  | 0
1.4.2.4. | 1 1/4“ | vnt. | 20 |  | 0
1.4.3. | Perėjimai štampuoti:
1.4.3.1. | Ø 25x20, 33.7x26.9 | vnt. | 10 |  | 0
1.4.3.2. | Ø 32x20, 42.4x26.9 | vnt. | 10 |  | 0
1.4.3.3. | Ø 32x25, 42.4x33.7 | vnt. | 10 |  | 0
1.4.3.4. | Ø 40x25, 48.3x33.7 | vnt. | 10 |  | 0
1.4.3.5. | Ø 40x32, 48.3x42.4 | vnt. | 10 |  | 0
1.4.3.6. | Ø 50x20, 57.0x26.9 | vnt. | 10 |  | 0
1.4.3.7. | Ø 50x25, 57.0x33.7 | vnt. | 10 |  | 0
1.4.3.8. | Ø 50x32, 57.0x42.4 | vnt. | 10 |  | 0
1.4.3.9. | Ø 50x40, 57.0x48.3 | vnt. | 10 |  | 0
1.4.3.10. | Ø 80x40, 88.9x48.3 | vnt. | 10 |  | 0
1.4.3.11. | Ø 80x50, 88.9x57.0 | vnt. | 10 |  | 0
1.4.4. | Ilgasriegiai (juodi):
1.4.4.1. | 1/2“ | vnt. | 60 |  | 0
1.4.4.2. | 3/4“ | vnt. | 50 |  | 0
1.4.4.3. | 1“ | vnt. | 100 |  | 0
1.4.4.4. | 1 1/4“ | vnt. | 50 |  | 0
1.4.4.5. | 1 1/2“ | vnt. | 50 |  | 0
1.4.4.6. | 2“ | vnt. | 20 |  | 0
1.4.5. | Ilgasriegiai (cinkuoti):
1.4.5.1. | 1/2“ | vnt. | 20 |  | 0
1.4.5.2. | 3/4“ | vnt. | 20 |  | 0
1.4.5.3. | 1“ | vnt. | 20 |  | 0
1.4.5.4. | 1 1/4“ | vnt. | 20 |  | 0
1.4.5.5. | 1 1/2“ | vnt. | 20 |  | 0
1.4.5.6. | 2“ | vnt. | 20 |  | 0
1.4.6. | Trumpasriegiai (juodi):
1.4.6.1. | 1/2“ | vnt. | 10 |  | 0
1.4.6.2. | 3/4“ | vnt. | 10 |  | 0
1.4.6.3. | 1“ | vnt. | 10 |  | 0
1.4.6.4. | 1 1/4“ | vnt. | 10 |  | 0
1.4.6.5. | 1 1/2“ | vnt. | 10 |  | 0
1.4.6.6. | 2“ | vnt. | 10 |  | 0
1.4.7. | Trumpasriegiai (cinkuoti):
1.4.7.1 | 1/2“ | vnt. | 10 |  | 0
1.4.7.2. | 3/4“ | vnt. | 10 |  | 0
1.4.7.3. | 1“ | vnt. | 10 |  | 0
1.4.7.4. | 1 1/4“ | vnt. | 10 |  | 0
1.4.7.5. | 1 1/2“ | vnt. | 10 |  | 0
1.4.7.6. | 2“ | vnt. | 10 |  | 0
2. PLASTIKINĖS SANTECHNINKOS MEDŽIAGOS
2.1. | PLASTIKINIS VIRINAMAS VAMZDYNAS KARŠTAM VANDENIUI
2.1.1. | Vamzdžiai:
2.1.1.1. | PN16, Ø 20, 20x2.8 | m | 210 |  | 0
2.1.1.2. | PN16, Ø 25, 25x3.5 | m | 310 |  | 0
2.1.1.3. | PN16, Ø 32, 32x4.4 | m | 310 |  | 0
2.1.1.4. | PN16, Ø 40, 40x5.5 | m | 210 |  | 0
2.1.1.5. | PN16, Ø 50, 50x6.9 | m | 150 |  | 0
2.1.1.6. | PN20, stabilizuoti Ø 20, 20x2.8 | m | 120 |  | 0
2.1.1.7. | PN20, stabilizuoti Ø 25, 25x3,7 | m | 100 |  | 0
2.1.1.8. | PN20, stabilizuoti Ø 32, 32x4.7 | m | 150 |  | 0
2.1.1.9. | PN20, stabilizuoti Ø 40, 40x5,8 | m | 50 |  | 0
2.1.1.10. | PN20,stabilizuoti Ø 50, 50x7,1 | m | 30 |  | 0
2.1.2. | Alkūnės 90°:
2.1.2.1. | Ø 20 | vnt. | 260 |  | 0
2.1.2.2. | Ø 25 | vnt. | 260 |  | 0
2.1.2.3. | Ø 32 | vnt. | 140 |  | 0
2.1.2.4. | Ø 40 | vnt. | 100 |  | 0
2.1.2.5. | Ø 50 | vnt. | 60 |  | 0
2.1.3. | Alkūnės 45°:
2.1.3.1. | Ø 20 | vnt. | 100 |  | 0
2.1.3.2. | Ø 25 | vnt. | 200 |  | 0
2.1.3.3. | Ø 32 | vnt. | 100 |  | 0
2.1.3.4. | Ø 40 | vnt. | 50 |  | 0
2.1.3.5. | Ø 50 | vnt. | 50 |  | 0
2.1.4. | Trišakiai:
2.1.4.1. | Ø 20 | vnt. | 150 |  | 0
2.1.4.2. | Ø 25 | vnt. | 150 |  | 0
2.1.4.3. | Ø 32 | vnt. | 100 |  | 0
2.1.4.4. | Ø 25x25x20 | vnt. | 60 |  | 0
2.1.4.5. | Ø 32x32x20 | vnt. | 60 |  | 0
2.1.4.6. | Ø 32x32x25 | vnt. | 60 |  | 0
2.1.4.7. | Ø 40x40x20 | vnt. | 50 |  | 0
2.1.4.8. | Ø 40x40x25 | vnt. | 50 |  | 0
2.1.4.9. | Ø 40x40x32 | vnt. | 60 |  | 0
2.1.5. | Movos:
2.1.5.1. | Ø 20 | vnt. | 200 |  | 0
2.1.5.2. | Ø 25 | vnt. | 100 |  | 0
2.1.5.3. | Ø 32 | vnt. | 90 |  | 0
2.1.5.4. | Ø 40 | vnt. | 90 |  | 0
2.1.5.5. | Ø 50 | vnt. | 90 |  | 0
2.1.6. | Redukcijos:
2.1.6.1 | Ø 20x16 vidus/vidus | vnt. | 20 |  | 0
2.1.6.2 | Ø 25x20 vidus/vidus | vnt. | 20 |  | 0
2.1.6.3 | Ø 32x20 vidus/vidus | vnt. | 20 |  | 0
2.1.6.4 | Ø 32x25 vidus/vidus | vnt. | 20 |  | 0
2.1.6.5 | Ø 50x40 vidus/vidus | vnt. | 20 |  | 0
2.1.6.6 | Ø 20x16 vidus/išorė | vnt. | 20 |  | 0
2.1.6.7 | Ø 25x16 vidus/išorė | vnt. | 20 |  | 0
2.1.6.8 | Ø 25x20 vidus/išorė | vnt. | 20 |  | 0
2.1.6.9 | Ø 32x20 vidus/išorė | vnt. | 20 |  | 0
2.1.6.10 | Ø 32x25 vidus/išorė | vnt. | 20 |  | 0
2.1.6.11 | Ø 40x20 vidus/išorė | vnt. | 20 |  | 0
2.1.6.12 | Ø 40x25 vidus/išorė | vnt. | 20 |  | 0
2.1.6.13 | Ø 40x32 vidus/išorė | vnt. | 20 |  | 0
2.1.6.14 | Ø 50x32 vidus/išorė | vnt. | 20 |  | 0
2.1.6.15 | Ø 50x40 vidus/išorė | vnt. | 20 |  | 0
2.1.7. | Perėjimai su IMS:
2.1.7.1. | Ø 20x1/2“ | vnt. | 210 |  | 0
2.1.7.2. | Ø 20x3/4“ | vnt. | 150 |  | 0
2.1.7.3. | Ø 25x1/2“ | vnt. | 200 |  | 0
2.1.7.4. | Ø 32x1“ | vnt. | 80 |  | 0
2.1.7.5. | Ø 40x1 1/4“ | vnt. | 40 |  | 0
2.1.7.6. | Ø 40x11/4“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.7.7. | Ø 50x1 1/2“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.8. | Laikikliai vamzdžiams (viengubi):
2.1.8.1. | Ø 22 | vnt. | 100 |  | 0
2.1.8.2. | Ø 28 | vnt. | 100 |  | 0
2.1.8.3. | Ø 32 | vnt. | 100 |  | 0
2.1.9. | Laikikliai vamzdžiams (dvigubi):
2.1.9.1 | Ø 22 | vnt. | 100 |  | 0
2.1.9.2. | Ø 32 | vnt. | 100 |  | 0
2.1.10 | Alkūnės su išoriniu metaliniu sriegiu 90°:
2.1.10.1 | Ø 20x1/2“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.10.2 | Ø 20x3/4“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.10.3 | Ø 25x3/4“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.10.4 | Ø 32x1“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.11 | Alkūnės su vidiniu metaliniu sriegiu 90°:
2.1.11.1 | Ø 20x1/2“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.11.2 | Ø 20x3/4“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.11.3 | Ø 25x3/4“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.11.4 | Ø 25x1/2“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.11.5 | Ø 32x1“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.12 | Trišakis su vidiniu metaliniu sriegiu:
2.1.12.1 | Ø 20x1/2“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.12.2 | Ø 25x3/4“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.12.3 | Ø 25x1/2“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.12.4 | Ø 32x1“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.13 | Trišakis su išoriniu metaliniu sriegiu:
2.1.13.1 | Ø 20x1/2“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.13.2 | Ø 25x3/4“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.13.3 | Ø 25x1/2“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.14 | Perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu VMS:
2.1.14.1 | Ø 16x1/2“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.14.2 | Ø 20x1/2“ | vnt. | 40 |  | 0
2.1.14.3 | Ø 20x3/4“ | vnt. | 20 |  | 0
2.1.14.4 | Ø 25x3/4“ | vnt. | 40 |  | 0
2.1.14.5 | Ø 25x1/2“ | vnt. | 40 |  | 0
2.1.14.6 | Ø 32x1“ | vnt. | 40 |  | 0
2.1.14.7 | Ø 40x5/4“ | vnt. | 20 |  | 0
3. SANDARINIMO MEDŽIAGOS
3.1. | TARPINĖS
3.1.1. | juoda guma 1“ | vnt. | 500 |  | 0
3.1.2. | juoda guma 2“ | vnt. | 300 |  | 0
3.1.3. | guma tiesioms išardomoms jungtims 1“ | vnt. | 500 |  | 0
3.1.4. | guma tiesioms išardomoms jungtims 2“ | vnt. | 500 |  | 0
3.1.5. | paranitinės tarpinės išardomoms jungtims 1/2“ | vnt. | 250 |  | 0
3.1.6. | paranitinės tarpinės išardomoms jungtims 3/4“ | vnt. | 200 |  | 0
3.1.7. | paranitinės tarpinės išardomoms jungtims 1“ | vnt. | 200 |  | 0
3.1.8. | paranitinės tarpinės išardomoms jungtims 11/4“ | vnt. | 150 |  | 0
3.1.9. | paranitinės tarpinės išardomoms jungtims 11/2“ | vnt. | 150 |  | 0
4. UŽDAROMOJI IR JUNGIAMOJI SANTECHNINĖ ARMATŪRA
4.1. | VENTILIAI
4.1.1. | Ventiliai rutuliniai moviniai (ilga rankena):
4.1.1.1. | 1/2“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 210 |  | 0
4.1.1.2. | 3/4“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 100 |  | 0
4.1.1.3. | 1“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 150 |  | 0
4.1.1.4. | 1 1/4“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 40 |  | 0
4.1.1.5. | 1 1/2“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 40 |  | 0
4.1.1.6. | 2“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 20 |  | 0
4.1.1.7. | 1/2“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 30 |  | 0
4.1.1.8. | 3/4“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 30 |  | 0
4.1.1.9. | 1“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 30 |  | 0
4.1.1.10. | 1 1/4“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 30 |  | 0
4.1.1.11. | 1 1/2“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 30 |  | 0
4.1.1.12. | 2“ - sriegis vidus/išorė | vnt. | 10 |  | 0
4.1.2. | Ventiliai termostatiniai moviniai:
4.1.2.1. | 1/2“ | vnt. | 10 |  | 0
4.1.2.2. | 1“ | vnt. | 5 |  | 0
4.1.2.3. | 3/4' | vnt. | 10 |  | 0
5.1.3. | Termostatinės galvos:
4.1.3.1. | ventiliui 1/2“ | vnt. | 10 |  | 0
4.1.3.2. | ventiliui 1“ | vnt. | 10 |  | 0
4.2. | VAMZDYNO ARMATŪRA
4.2.1. | Grubaus valymo filtras (movinis, bronzinis):
4.2.1.1. | 1/2“ | vnt. | 30 |  | 0
4.2.1.2. | 3/4“ | vnt. | 30 |  | 0
4.2.1.3. | 1“ | vnt. | 60 |  | 0
4.2.1.4. | 1 1/4“ | vnt. | 20 |  | 0
4.2.1.5. | 1 1/2“ | vnt. | 20 |  | 0
4.2.1.6. | 2“ | vnt. | 10 |  | 0
4.2.2. | Grubaus valymo filtras (flanšinis, plieninis):
4.2.2.1. | 1 1/2“ | vnt. | 2 |  | 0
4.2.2.2. | 2“ | vnt. | 2 |  | 0
4.2.3. | Vožtuvas atbulinis universalus (movinis, bronza, be sietelio):
4.2.3.1. | 3/4“ | vnt. | 20 |  | 0
4.2.3.2. | 1“ | vnt. | 40 |  | 0
4.2.3.3. | 1 1/4“ | vnt. | 30 |  | 0
4.2.3.4. | 1 1/2“ | vnt. | 30 |  | 0
4.2.3.5. | 2“ | vnt. | 20 |  | 0
4.2.3.6. | 1/2' | vnt. | 20 |  | 0
4.2.4. | Vožtuvas apsaugos (movinis, bronza) slėgis 6 barai:
4.2.4.1. | 1/2“ | vnt. | 30 |  | 0
4.2.4.2. | 3/4“ | vnt. | 30 |  | 0
4.2.4.3. | 1“ | vnt. | 10 |  | 0
4.2.4.4. | 1 1/4“ | vnt. | 5 |  | 0
4.2.5. | Vožtuvas apsaugos (movinis, bronza) slėgis 8 barai:
4.2.5.1. | 1“ | vnt. | 20 |  | 0
4.2.5.2. | 3/4“ | vnt. | 20 |  | 0
4.2.6. | Sklendė diskinė-žalvarinė:
4.2.6.1. | 1/2“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 20 |  | 0
4.2.6.2. | 3/4“ - sriegis vidus/vidus | vnt. | 10 |  | 0
4.2.7 | Automatiniai sistemos papildymo vožtuvai:
4.2.7.1. | DN15, PN10 išėjimo slėgis 0,3-4 bar | vnt. | 5 |  | 0
4.3. | ŽARNELĖS VANDENIUI NERŪDIJANČIO PLIENO APVALKALU
4.3.1. | 1/2“x1/2 „ - sriegis vidus/vidus, 0.30 m | vnt. | 10 |  | 0
4.3.2. | 1/2“x1/2 „ - sriegis vidus/vidus, 0.50 m | vnt. | 20 |  | 0
4.3.3. | 1/2“x1/2 „ - sriegis vidus/vidus, 0.80 m | vnt. | 50 |  | 0
4.3.4. | 1/2“x1/2 „ - sriegis vidus/vidus, 1 m | vnt. | 50 |  | 0
4.3.5. | 1/2“x1/2 „ - sriegis vidus/išorė, 0.30 m | vnt. | 10 |  | 0
4.3.6. | 1/2“x1/2 „ - sriegis vidus/išorė, 0.50 m | vnt. | 20 |  | 0
5. IŠSIPLĖTIMO INDAI
5.1. | IŠSIPLĖTIMO INDAI ŠILDYMO SISTEMOMS
5.1.1. | Q-100ltr, 6 bar, prijungimo diametras 1“ | vnt. | 1 |  | 0
5.1.2. | Q-150ltr, 6 bar, prijungimo diametras 1“ | vnt. | 1 |  | 0
5.1.3. | Q-200ltr, 6 bar, prijungimo diametras 1“ | vnt. | 2 |  | 0
5.1.4. | Q-250ltr, 6 bar, prijungimo diametras 1“ | vnt. | 1 |  | 0
Iš viso pasiūlymo (palyginamoji) kaina Eur be PVM: Suma (A) |  |  |  |  | 0
* nurodytas prekių kiekis naudojamas tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomas maksimaliu
** Jei tiekėjas langelyje nieko nenurodo, laikoma, kad langelio reikšmė "Ne"
*** prekės atitiks aplinkos apsaugos kriterijus, jeigu bus pagamintos iš įvairių metalų lydinių (ketus, bronza ir plienas) bei plastiko. Iš metalų lydinių pagamintos prekės gali būti naudojamos pakartotinai arba tinkamos perdirbti, plastiko detalės gali būti tinkamos perdirbti. Perkantysis subjektas nustatytus reikalavimus taiko ne visam pirkimo objektui, o tik jo daliai, kurios vertė turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų visos pirkimo vertės.