ŠILUMOS TIEKIMO TRASOS SCHEMA

Atvirai sumontuota rekonstruojama  trasa rūsyje

Atvirai sumontuota rekonstruojama  trasa rūsyje

C

C

B

B

A

A

Grindų kanale (lovyje) sumontuota rekonstruojama trasa

Grindų kanale (lovyje) sumontuota rekonstruojama trasa

Esama atnaujinta trasa 2d50

Esama atnaujinta trasa 2d50

Atviras lovys grindyse

1.0 m

Atviras lovys grindyse

1.0 m

Rekonstruojama trasa

Rekonstruojama trasa

Esama atnaujinta trasa 2d50

Esama atnaujinta trasa 2d50

Esamas šilumos punktas

Esamas šilumos punktas

Garažas

Garažas

Esami rutuliniai ventiliai  DN50                       2 vnt.

Esami rutuliniai ventiliai  DN50                       2 vnt.

I aukštas

I aukštas

2d50

2d50

Rūsys

Rūsys

3.6 m

3.6 m

5.6 m

5.6 m

6.3 m

6.3 m