## Suvestinis darbų žiniaraštis
Techninės specifikacijos priedėlis Nr. 2
Darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetai | Orientacinis kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur
Šilumos tiekimo trasos rekonstrukcijos darbai
1 | Esamos šilumos tiekimo trasos demontavimas
1.1 | Izoliacijos kietai suformuotais dirbiniais ardymas, kai vamzdžių skersmuo 2 x DN50 | m | 17
1.2 | Atjungti esamus DN50 vamzdžius nuo esamos trasos taškuose A, B ir C | vnt. | 6
1.3 | Demontuoti esamus DN50 šilumos tiekimo trasos vamzdžius | m | 34
1.4 | Išvalyti šilumos tiekimo trasos kanalą | m | 6.5
2 | Šilumos tiekimo trasos sumontavimas
2.1 | Sumontuoti naują DN50 metalinių vamzdžių šilumos tiekimo trasą tarp taškų A, B ir C | m | 34
2.2 | Taškuose A, B ir C prijungti naujai paklotus DN50 vamzdžius | vnt. | 6
3 | Kiti remonto darbai ir paslaugos
3.1 | Šilumos tiekimo trasos hidraulinis bandymas | m | 34
3.2 | Šilumos tiekimo trasos vamzdžius DN50 padengti antikorozine danga | m | 34
3.3 | Izoliuoti šilumos tiekimo trasos vamzdžius DN50 mineralinės vatos kevalais | m | 34
3.4 | Užsandarinti šilumos tiekimo trasos perėjimus per sienas | vnt. | 3
Iš viso Eur be PVM:
PVM:
Iš viso Eur su PVM: