TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas – AB „KN Energies“ arba KN.

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas  sudaro Sutartį.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pirkėjo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

Pirkimo objektas – Darbai.

HPLA - Aukšto slėgio krovos rankovė.

# Pirkimo objektas

Pastoliai (toliau- Pirkimo objektas)

# Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

# REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |
| --- | --- |
| Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Tiekėjas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose; - Jei Darbų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo. - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų atvykimui į darbų vykdymo vietą; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad darbams atlikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos darbų vykdymo vietos esantis specialistas; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad Tiekėjo specialistai, atliksiantys darbus, atvykimui į darbų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus apraše. |  |
| Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
| - Tiekėjo paraiška (jei taikoma) ar pasiūlymas bus atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41). |  |
| Reikalavimai darbams |  |
|  | Tiekėjas turi koordinuoti ir organizuoti pastolių įrengimo SGDT krantinėje darbus pagal šią techninę specifikaciją. |
|  | Tiekėjas Darbus turi teikti pagal šioje techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nurodytas apimtis. |
|  | Jei techninėje specifikacijoje pateikta informacija nėra pakankamai tiksli ir išsami, Tiekėjas privalo atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti Darbų apimtis. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita. |
|  | Darbų teikimo metu Tiekėjas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, jog nebus sulaužytas, pažeistas ar kitaip sugadintas Pirkėjo turtas (HPLA, vamzdynai, elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrenginiai) |
|  | Tiekėjas prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbo zonoje. Tiekėjas, teikdamas Darbus, privalo įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą, registruoti ir tirti savo darbuotojų nelaimingus atsitikimus, įvykusius Pirkėjo teritorijoje. |
|  | Tiekėjas turės laikytis galiojančių KN vidaus procedūrų, tvarkų ir taisyklių, reglamentuojančių Darbų organizavimą (ugnies ir šaltieji darbai), darbų saugą, apsaugą, pavojingų ir pakavimo medžiagų apskaitą, gamtosauginius reikalavimus, patekimo į KN vidaus teritoriją tvarką. |
|  | Tiekėjas, vykdant Darbus privalo darbo vietą laikyti tvarkingą, atitinkančią visus LR aplinkosaugos reikalavimus. Po darbų atlikimo susitvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas. |
|  | Tiekėjas vykdydamas Darbus planuoja, organizuoja ir užtikrina, kad dėl Tiekėjo darbuotojų veiksmų nenukentės Pirkėjo Darbų atlikimo metu vykdoma veikla. |
|  | Visi numatomi Darbai bus atliekami veikiančioje įmonėje (KN), kurioje vykdoma naftos produktų krova. Tiekėjas turės derinti Darbų leidimo tvarką su Pirkėjo atsakingu asmeniu kiekvieną dieną (pamainą). |
|  | Esant poreikiui SGDT teritorijoje gali būti sudaryta galimybė dirbti naktinės pamainos metu. |
| 3.4. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis šiais norminiais dokumentais (aktualia redakcija): |  |
| - 3.4.1. | Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (38 punktas) |
| - 3.4.2. | Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (2 priedo 4 dalies 4.3 punktas) |

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Pastolių įrengimo darbai bus atliekami Klaipėdos uosto SGD terminalo 157 krantinėje (į SDG krantinę patekimas laivų).

Pastolių, įrankių ir kitos reikalingos įrangos bei medžiagų transportavimu iki SGD terminalo krantinės rūpinasi Tiekėjas.

Atvykus į 157 krantinę, joje yra įrengtas 2,5 tonos pajėgumo kranas, kuriuo (esant poreikiui) Pirkėjas Tiekėjui gali suteikti galimybę iškelti (ir pakrauti) tiekėjo sukomplektuotus pastolius, įrankius bei kitas reikalingas medžiagas.

Pastoliai įrengiami aplink dvi HPLA (pastolių įrengimo darbai pradedami nuo pirmosios HPLA, baigus pastolių įrengimo darbus aplink pirmą HPLA, pastoliai montuojami aplink antrą HPLA. ). Aukščiausias HPLA taškas siekia 30 m. nuo krantinės platformos. Pastoliai turi būti ne žemesnės kaip 3 apkrovos klasės. Pastoliai turi būti sumontuoti taip, kad būtų užtikrintas patogus ir saugus priėjimas HPLA hidraulinių žarnų keitimo darbams, prevencinei apžiūrai bei guolių tepimo darbams atlikti. (žr. Priedą Nr.1).

Numatomas darbų atlikimo laikotarpis nuo 2026 spalio 15 d. iki spalio 23 d.

Parengiamieji darbai, įskaitant pastolių surinkimą iki HPLA kontrasvorio bei visų reikalingų medžiagų atgabenimą į krantinę, gali būti atliekami ne anksčiau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos darbų pradžios, apie tai iš anksto informavus ir susiderinus darbų leidimą su Pirkėju. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti galimą pastolių modifikavimo poreikį darbų vykdymo metu, todėl privalo užtikrinti budinčios komandos pasirengimą, kuri, gavusi Pirkėjo pranešimą el. paštu ir telefonu, turi atvykti adresu Marių g. 6  Klaipėda  ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas nuo pranešimo gavimo momento. Darbuotoju plukdymų į 157 krantinę ir iš jos rūpinasi Pirkėjas.

# PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Taikoma kainodara:

☒ Fiksuotas įkainis

Nurodytas preliminarus planuojamas įsigyti kiekis. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja per sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti paslaugų ne daugiau kaip už 50 000,00 EUR be PVM. Darbai bus perkami pagal poreikį (kiekvienoje eilutėje nurodyti kiekiai gali didėti arba mažėti).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pastoliai (nuoma, transportavimas, montavimas, demontavimas) | Kompl. | 1 |
| 3. | Būdinti komanda pastolių modifikavimo darbams | Val. | 20 |

☒ Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visos nurodytos pradinės Sutarties vertės ar jos dalies. Sutarties galiojimo laikotarpiu Darbų kiekis gali didėti ar mažėti.

# SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

SGD terminalas Klaipėdos uoste 157 krantinė.

# DARBŲ ATLIKImo TVARKA IR TERMINAI

Sutarties galiojimas

Numatomas darbų atlikimo laikotarpis nuo 2026 spalio 15 d. iki spalio 23 d.

Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

- 6.2. Užsakymo teikimo tvarka

☒ El. paštu

Užsakymo vykdymo terminai

Pirkėjas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų el. paštu informuoja tiekėją apie darbų atlikimo pradžios datą ir laiką.

Tiekėjas su Pirkėju per 5 d. d. nuo užsakymo pateikimo, turi susiderinti raštu Darbų atlikimo vykdymo  tvarką.

Pastoliai turi būti surinkti ne ilgiau nei per 24 valandas nuo darbų pradžios.

Pastolių demontavimo darbai turi trukti ne ilgiau nei 14 valandų.

# KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

Sutarties vykdymo metu pastebėtus darbų trūkumus teikėjas šalina neatlygintinai.

Tiekėjas garantuoja, kad darbų vykdymo metu darbai atitiks techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

Sutarties vykdymo metu Pirkėjui pastebėtus darbų trūkumus, nedelsiant informuoja Tiekėją. Tiekėjas turi nedelsiant pašalinti nurodytus trūkumus.

Atlikti trūkumų šalinimo darbai įforminami aktais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.

# PRIEDAI (konfidencialūs dokumentai, bus pateikti su kvietimu pateikti pirminį pasiūlymą)

Priedas Nr. 1.

Priedas Nr. 2.