Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

ĮRANGOS ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Įrangos atitikimo parametrus** | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Įrangos atitikimo pagrindimui** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Bendrojo azoto (NB) analizatorius |  | (Pardavėjas nurodo įrangos kilmės šalį, gamintoją ir modelį) |  |  |
|  | Matuojamos reikšmės | 0 iki 50 mg/l, N; ištekėjime 0 iki 200 mg/l, N; atitekėjime |  |  |
|  | Matavimo pakartojamumo tikslumas (repeatability) | Atitekėjime ≤±5% nuo matavimo vertės +2 mg/l |  |  |
|  |  | Ištekėjime ≤±3% nuo matavimo vertės +0,3 mg/l |  |  |
|  | Matavimo temperatūra | Aplinkos: -20 ÷ +40 °C |  |  |
|  | Programuojami režimai | Matavimo intervalai (50÷100) min; Esant srautui didesniam nei 1m3/h |  |  |
|  |  | Automatinis kalibravimas |  |  |

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Įrangos atitikimo parametrus** | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Įrangos atitikimo pagrindimui** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Bendrojo fosforo (PB) analizatorius |  | (Pardavėjas nurodo įrangos kilmės šalį, gamintoją ir modelį) |  |  |
|  | Matuojamos reikšmės | 0.05 iki 10 mg/l, P; ištekėjime 0.5 iki 50 mg/l, P; atitekėjime |  |  |
|  | Matavimo pakartojamumo tikslumas (repeatability) | Atitekėjime ≤±4% nuo matavimo vertės +0,4 mg/l |  |  |
|  |  | Ištekėjime ≤±3% nuo matavimo vertės +0,03 mg/l |  |  |
|  | Matavimo temperatūra | Nuotekų: +5 ÷ +30 °C |  |  |
|  |  | Aplinkos: -20 ÷ +40 °C |  |  |
|  | Programuojami režimai | Matavimo intervalai (50÷100) min Esant srautui didesniam nei 1m3/h |  |  |
|  |  | Automatinis kalibravimas |  |  |

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Įrangos atitikimo parametrus** | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Įrangos atitikimo pagrindimui** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Cheminio deguonies suvartojimo (Chds) analizatorius |  | (Pardavėjas nurodo įrangos kilmės šalį, gamintoją ir modelį) |  |  |
|  | Matuojamos reikšmės | 0 iki 500 mg/l, O2; ištekėjime 10 iki 5000 mg/l, O2; atitekėjime |  |  |
|  | Matavimo pakartojamumo tikslumas (repeatability) | ≤±5% nuo matavimo vertės |  |  |
|  | Matavimo temperatūra | Nuotekų: +5 ÷ +30 °C |  |  |
|  |  | Aplinkos: -20 ÷ +40 °C |  |  |
|  | Programuojami režimai | Matavimo intervalai (50÷100)min Esant srautui didesniam nei 1m3/h |  |  |
|  |  | Automatinis kalibravimas |  |  |

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Įrangos atitikimo parametrus** | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Įrangos atitikimo pagrindimui** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Analizatorių valdymo ir duomenų perdavimo parametrai |  | (Pardavėjas nurodo įrangos kilmės šalį, gamintoją ir modelį) |  |  |
| 4.1. | Maitinimas | Tinkamas el. tinklui vienfazis 230 V, 50 Hz |  |  |
| 4.2. | Darbinė temperatūra | Aplinkos: -20 ÷ +40 °C |  |  |
| 4.3. | Duomenų perdavimas | Skaitmeninis |  |  |
| 4.4. | Duomenų perdavimo saugumas | Nuotoliniai prisijungimai apsaugoti slaptažodžiu |  |  |
| 4.5. | Komunikacija | ModBus RTU (RS485/RS232), ir/arba ModBus TCP/IP |  |  |
| 4.6. | Aušinimas | Savaiminis |  |  |
| 4.7. | Displėjus | Grafinis su LED apšvietimu |  |  |

**Privalomi užpildyti laukai