KLAUSIMYNAS

PRIE RAINELĖS TVIRTINAMI INTRAOKULINIAI LĘŠIUKAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

PRIE RAINELĖS TVIRTINAMI INTRAOKULINIAI LĘŠIUKAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis vnt. | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Prie rainelės tvirtinami intraokuliniai lęšiukai | 150 |  |  |
| 1 | Medžiaga:Polimetilmetakrilatas CQ-UV, kompresiškai presuotas (angl. Compressing Molding technology) arba lygiavertė medžiaga |  |  |  |
| 2 | Bendras ilgis 6,5-8,5 mm |  |  |  |
| 3 | Optinė dalis 4,4-6,0mm, abipusiai išgaubta |  |  |  |
| 4 | Laužiamoji galia afakijos korekcijai nuo +2,0 iki +30,0, intervalas 1,0D (nuo +14,5D iki +24,5D intervalas 0,5D); |  |  |  |
| 5 | Atraminiai elementai „rainelės žnyplių (angl. „iris claw“) tipo arba lygiaverčiai |  |  |  |