## Įkainių lentelė
1 priedas
Pasiūlymo vertinimas
Pasiūlymo pildymo sąlygos:
Privalomai pildo Tiekėjas
Pildo Pirkėjas
Pildoma automatiškai
Užpildyta ne pagal reikalavimus, per didelė įkainių suma
Lentelė Nr. 1. Pasiūlymo įkainių vertinimas
Eil. nr. | Dujų slėgio reguliavimo įtaiso (reguliatoriaus) nominalus srautas, m3/h | Spintelės kodas | Vieneto įkainis be PVM, EUR |  |  |  | Įkainių suma (4+5+6+7), EUR be PVM | Maksimali suma, Eur be PVM | Preliminarus kiekis vnt. | Preliminari vertė (8 x 10)
|  |  | Spintelė (pagal Lentelės Nr. 2 atitinkamos spintelės kainą) | Reguliatorius | Montavimo detalių komplektas | Montavimo detalių komplekto sumontavimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Standartinės spalvos (spalvos kodas RAL - 1015) spintelės
1.1 | - | 1722 | 0 | - |  |  | 0 | 130 | 17 | 0
1.2 | - | 1122 (antžeminis išėjimas) | 0 | - |  |  | 0 | 195 | 15 | 0
1.3 | - | 2121 | 0 | - |  |  | 0 | 285 | 303 | 0
1.4 | 10 | 1212 | 0 |  |  |  | 0 | 425 | 20 | 0
1.5 | - | 1222 | 0 | - |  |  | 0 | 337 | 15 | 0
1.6 | 10 | 2211 | 0 |  |  |  | 0 | 510 | 300 | 0
1.7 | - | 2221 | 0 | - |  |  | 0 | 430 | 50 | 0
1.8 | 10 | 1112 | 0 |  |  |  | 0 | 220 | 150 | 0
1.9 | - | 1122 (požeminis išėjimas) | 0 | - |  |  | 0 | 195 | 10 | 0
1.10 | 10 | 2111 | 0 |  |  |  | 0 | 335 | 2500 | 0
1.11 | - | 2121 | 0 | - |  |  | 0 | 274 | 25 | 0
1.12 | 25 | 2211 | 0 |  |  |  | 0 | 550 | 10 | 0
1.13 | 25 | 1112 | 0 |  |  |  | 0 | 264 | 10 | 0
1.14 | - | 1122 | 0 | - |  |  | 0 | 190 | 10 | 0
1.15 | 25 | 2111 | 0 |  |  |  | 0 | 375 | 10 | 0
1.16 | 10 | 1012 (be filtro) | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 60 | 0
1.17 | 25 | 2011 | 0 |  |  |  | 0 | 505 | 10 | 0
1.18 | 25 | 2011 (be filtro) | 0 |  |  |  | 0 | 276 | 10 | 0
1.19 | 50 | 2011 | 0 |  |  |  | 0 | 550 | 20 | 0
1.20 | 75 | 2011 | 0 |  |  |  | 0 | 840 | 10 | 0
1.21 | 100 | 2011 | 0 |  |  |  | 0 | 980 | 10 | 0
1.22 | 25 | 1012 | 0 |  |  |  | 0 | 600 | 10 | 0
1.23 | 25 | 1012 (be filtro) | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 100 | 0
1.24 | 50 | 1012 | 0 |  |  |  | 0 | 650 | 95 | 0
1.25 | 75 | 1012 | 0 |  |  |  | 0 | 740 | 22 | 0
1.26 | 100 | 1012 | 0 |  |  |  | 0 | 875 | 15 | 0
1.27 | 25 | 2311 | 0 |  |  |  | 0 | 1240 | 100 | 0
1.28 | 25 | 2411 | 0 |  |  |  | 0 | 1305 | 120 | 0
1.29 | 50 | 2511 | 0 |  |  |  | 0 | 1415 | 100 | 0
1.30 | 50 | 2611 | 0 |  |  |  | 0 | 1515 | 81 | 0
1.31 | - | 2321 | 0 | - |  |  | 0 | 1150 | 35 | 0
1.32 | - | 2421 | 0 | - |  |  | 0 | 1235 | 33 | 0
1.33 | - | 2521 | 0 | - |  |  | 0 | 1340 | 15 | 0
1.34 | - | 2621 | 0 | - |  |  | 0 | 1400 | 15 | 0
Pasiūlymo įkainių vertinimas: | [9 empty] | 0
Lentelė Nr. 2. Dujų apskaitos spintelių atsarginės dalys
Eil. nr. | Spintelės kodas | Vieneto įkainis be PVM, EUR | [5 empty] | Spintelės kaina be PVM (3+4+5+6+7+8), Eur
|  | Durelės (1/2 vnt. atitinkamai pagal spintelės bendrą durelių skaičių) | Durelių vyrių komplektas (jeigu įmontuojamas atskirai, kitu atveju nurodyti "0,00") | Spintelės durelių užraktas | Spintelės langelis / langeliai (visai spintelei, atitinkamai pagal spintelėje numatomą apskaitų skaičių) | Spintelės korpusas - viršutinė dalis (be durelių) | Spintelės bazė (įvadinio / išvadinio dujotiekio apsauga)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Standartinės spalvos (spalvos kodas RAL - 1015) spintelės
1.1 | 1722 | [5 empty] | - | 0
1.2 | 1122 (antžeminis išėjimas) | [5 empty] | - | 0
1.3 | 2121 | [6 empty] | 0
1.4 | 1212 | [5 empty] | - | 0
1.5 | 1222 | [5 empty] | - | 0
1.6 | 2211 | [6 empty] | 0
1.7 | 2221 | [6 empty] | 0
1.8 | 1112 | [5 empty] | - | 0
1.9 | 1122 (požeminis išėjimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
1.10 | 2111 | [6 empty] | 0
1.11 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
1.14 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
1.15 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | 1012 (be filtro) |  |  |  | - |  | - | 0
1.17 | 2011 |  |  |  | - |  |  | 0
1.18 | 2011 (be filtro) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
1.19 | 2011 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
1.20 | 2011 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
1.21 | 2011 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
1.22 | 1012 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0
1.23 | 1012 (be filtro) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0
1.24 | 1012 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0
1.25 | 1012 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0
1.26 | 1012 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0
1.27 | 2311 | [6 empty] | 0
1.28 | 2411 | [6 empty] | 0
1.29 | 2511 | [6 empty] | 0
1.30 | 2611 | [6 empty] | 0
1.31 | 2321 | [6 empty] | 0
1.32 | 2421 | [6 empty] | 0
1.33 | 2521 | [6 empty] | 0
1.34 | 2621 | [6 empty] | 0
Pastabos:
Sutarties vykdymo metu visos Pasiūlyme pateiktos Prekės gali būti atskirai perkamos pagal Pasiūlyme nurodytus įkainius, neviršijant sutarties vertės.
Tiekėjas teikdamas pasiūlymą negali pateikti įkainio kuriame yra nurodyta daugiau, nei du skaičiai po kablelio.