NEĮGALIŲJŲ KELTUVŲ, LAIPTŲ KOPIKLIŲ TECHNINIO APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS BEI REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Organizuoti liftų, keltuvų, mobilių užkopėjų laiptais (laiptų kopiklių) (toliau - Keltuvų) techninę priežiūrą, techninį aptarnavimą bei remontą, pagal Tiekėjo sudarytą detalų grafiką. Grafikas vadovaujantis Keltuvų gamintojo rekomendacijomis, turi būti parengtas sutarties vykdytojo per 15 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į pastatų ir Keltuvų paskirtį, jų išdėstymą bei konstrukcines galimybes, turi būti vadovaujamasi:

  - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-61,  patvirtintomis „Liftų naudojimo taisyklėmis“ su visais pakeitimais;

  - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A1-287 patvirtintomis „Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklėmis“;

  - LR potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu ir techniniu reglamentu „Mašinų sauga“, jų pakeitimais;

  - Kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais;

  - Keltuvų gamintojų, surinkėjų instrukcijomis ir/ar rekomendacijomis, techniniais patikrinimais.

2. Vieną kartą per ketvirtį (kas tris mėnesius) vykdyti sąraše (Priedas Nr.3, 1 lentelė) nurodytų Keltuvų planinius techninius aptarnavimus ir kartą per metus mobilių užkopėjų laiptais (laiptų kopiklių) (Priedas Nr.3, 2 lentelė). Atlikti keltuvų techninės būklės priežiūrą ir aptarnavimą, po to pateikti atliktų darbų aktą, o tikrinimo metu nustačius gedimus, teikti diagnostikos ataskaitą (su galima sąmatos suma remonto darbams atlikti). Apie numatomą techninės būklės priežiūros atlikimo laiką būtina iš anksto informuoti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 3 d. d. Atliktus patikrą užklijuoti ant lifto/keltuvo kitos patikros datą.

- Paslaugos tiekėjas turi užtikrinti nemokamą bei tinkamą senos pakeistos alyvos ir senų tepalų utilizavimą.

- Pakeisti susidėvėjusias smulkias keltuvų saugios eksploatacijos užtikrinimui reikalingas detales.

- Atlikti reikalingus keltuvų metalinių konstrukcijų (detalių) apsaugos nuo korozijos darbus (pažeistų vietų nuvalymas, antikorozinės dangos atnaujinimas, nudažymas).

- Vykdyti keltuvų techninį paruošimą kasmetiniams techniniams patikrinimams, atestacijoms bei bandymams.

- Vieną kartą per metus atlikti keltuvų elektros įrangos žeminimo ir izoliacijos varžos matavimus. Informacinis lapas apie atliktus elektros įrangos žeminimo ir izoliacijos varžos matavimus įsegamas į kiekvieno keltuvo pasą.

- Keltuvų techniniuose pasuose pažymėti apie atliktas apžiūras ir atestacijas. Techniniuose pasuose, nurodoma Keltuvų neįgaliesiems techninės priežiūros atlikimo data, atlikti techninės priežiūros darbai, darbus atlikusio asmens vardas, pavardė, parašas. Į paslaugų įkainį turi būti įtrauktos visos techninei priežiūrai naudojamų eksploatacinių medžiagų (valymo priemonės, tepalai) išlaidos. Eksploatacinės medžiagos turi atitikti Keltuvų neįgaliesiems gamintojo techninius reikalavimus.

- Gavus informaciją (el. paštu ar telefonu) iš perkančiosios organizacijos apie Keltuvo gedimą, jei keltuve užstrigęs žmogus (fiksuojamas avarinis iškvietimas) – likviduoti defektą ne vėliau kaip per 3 valandas (terminas skaičiuojamas nuo pranešimo išsiuntimo laiko).

- Avarinis iškvietimas - tai iškvietimas, kai atvykstama per 3 val., esant įstrigusiam asmeniui atvykimas ne darbo metu, laisvadieniais ir švenčių dienomis.

- Paslaugų teikėjas privalo turėti 24 val. per parą 7 dienas per savaitę veikiančią avarinę tarnybą, kuri avarijos atveju gavusi pranešimą atvyks Sutarties sąlygose nurodytais terminais avarijos lokalizavimui ir likvidavimui.

- Paslaugų teikimo terminas - 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos su galimybe pratęsti dar 6 (šešis) mėnesiu, tačiau Paslaugų tiekimo laikotarpiu negali būti viršijama maksimali sutarties vertė.

- Keltuvus prižiūrėti Vykdytojas skiria apmokytus ir atestuotus asmenis.

- Paslaugų teikėjas, pasibaigus įmonės arba darbuotojo atestato/sertifikato/licencijos vykdyti veiklą galiojimo laikui, privalo pateikti atestato/sertifikato/licencijos atnaujinimą, pratesimą arba naują dokumentą. Paslaugų teikėjo darbuotojui nebedirbant įmonėje ar jį nušalinus nuo Sutarties vykdymo, Paslaugų teikėjas privalo pasiūlyti darbuotoją, ne žemesnės kvalifikacijos, leidžiantį teikti paslaugas.

- Darbo metu gavus pranešimą iš Užsakovo telefonu apie keltuvo gedimą, Vykdytojas atlieka keltuvo remontą, prieš tai susitarus datą ir laiką su Užsakovu kada keltuvas bus remontuojamas. Užsakovo atstovas – Bendrųjų reikalų skyriaus Socialinė darbuotoja bendrųjų socialinių paslaugų teikimui Dovilė Bartkutė, mob. +370 684 20946, el. p. dovile.bartkute@paneveziospc.lt.

- Atliekant Keltuvų neįgaliesiems remonto darbus, Vykdytojas turi iš anksto suderinti remonto darbų atlikimo sąmatą su Užsakovu. Sąmata suderinimui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo defektinio akto surašymo datos, kartu pateikiant ir surašytą defektinį aktą. Keltuvų neįgaliesiems remonto darbai turi būti atlikti gavus Užsakovo leidimą.

- Lifto ar keltuvo techninės priežiūros ir remonto metu panaudotos atsarginės dalys, komponentai ir medžiagos apmokamos pagal Tiekėjo pateiktas sąskaitas faktūras, atitinkančias faktiškai suteiktas paslaugas ir panaudotas prekes. Sąskaitose nurodytų atsarginių dalių kainos turi būti pagrįstos ir atitikti rinkos kainų lygį. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad: atsarginių dalių kainos neviršytų gamintojo oficialaus kainoraščio arba oficialių platintojų taikomų kainų, jei tokie kainoraščiai egzistuoja; jei gamintojo kainoraštis nėra prieinamas – kainos neviršytų vidutinių rinkos kainų, taikomų analogiškoms prekėms Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje; Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas pateikia kainų pagrindimo dokumentus (kainoraščius, tiekimo sąskaitas, komercinius pasiūlymus ar kitus įrodymus).

Užsakovas turi teisę: nesutikti apmokėti atsarginių dalių, kurių kainos nėra pagrįstos

arba viršija rinkos lygį; reikalauti alternatyvių (lygiaverčių) dalių pasiūlymo, jei originalios dalys yra nepagrįstai brangios arba neprieinamos;  tikrinti kainų atitiktį rinkos kainoms prieš sąskaitos apmokėjimą.

- Apie atliktą remontą pranešti Užsakovo įgaliotam atsakingam asmeniui atsiunčiant atliktų darbų aktą, kuriame nurodyti konkretūs atlikti remonto darbai. Akte nurodytų darbų atitikimą parašu tvirtina Kompensacinės technikos išdavimo ir priežiūros specialistas ir pasirašytą akto kopiją nusiunčia Vykdytojui. Vykdytojas po akto suderinimo per 5 d. d. atsiunčia sąskaitą už atliktus remonto darbus. Kaip sąskaitos gavėjas pasirašo Kompensacinės technikos išdavimo ir priežiūros specialistas.

- Esant poreikiui, atlieka neplanines technines apžiūras ir gedimų pašalinimą.

- Atlieka keltuvų remonto darbus. Atliekant keltuvų neįgaliesiems remonto darbus, Vykdytojas turi pateikti detalų remonto darbų atlikimo aktą ir pasirašytinai suderinti su Užsakovo atstovu.

- Paslaugų teikėjas, atvykęs į remonto paslaugų vietą, privalo nustatyti gedimo priežastį ir, esant galimybėmis, gedimą pašalinti vietoje. Nedidelės apimties remonto paslaugos: sugedusių daviklių, saugiklių, nedidelės apimties pažeistų kabelinių, laidinių jungčių keitimas turi būti atliktas nedelsiant, ne ilgiau kaip per 3 (tris) valandas nuo pranešimo gavimo momento. Ne avarinių gedimų atvejais Tiekėjas ne darbo dienomis turi atvykti per 8 (aštuonias) valandas ir pašalinti inžinerinių sistemų gedimus, kurie nereikalauja detalių keitimo, o remonto darbus, kurie reikalauja detalių keitimo atlikti ne vėliau nei per 48 (keturiasdešimt aštuonias) val. nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento.

- Paslaugų teikėjas visas remonto paslaugas privalo atlikti vadovaujantis įrangos gamintojų instrukcijose, standartuose, taisyklėse nustatytais ir patvirtintais reikalavimais bei normomis (paslaugų vykdymo tvarka, remonto paslaugų technologija ir pan.), statybos darbų reglamentais, įrangos automatikos eksploatavimo taisyklėmis ir kitais galiojančių norminių aktų reikalavimais.

- Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso paslaugų kiekio. Paslaugos bus perkamos tik pagal Užsakovo poreikį.

- Už Remonto paslaugas bus apmokama taikant Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą valandinį remonto paslaugų įkainį - valandinį įkainį dauginant iš darbo valandų skaičiaus (į darbo valandas kelionė iki objekto ir atgal neįskaičiuojama).

- Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas Užsakovo teritorijose ar patalpose, privalo: atsižvelgti į Užsakovo darbo specifiką; užtikrinti normalias sąlygas Užsakovo personalui ir lankytojams; baigiantis paslaugų teikimui sudarytos sutarties galiojimo terminui ir, dalyvaujant būsimam paslaugų teikėjui (teikėjui, laimėjusiam tolimesniam paslaugų teikimui konkursą) perduoti Užsakovo atsakingiems asmenims tvarkingas veikiančias sistemas, įrangą, tvarkingą techninę dokumentaciją;

- Kartu su kitomis institucijomis dalyvauti tiriant avarijas ir nelaimingus atsitikimus, naudojant ar aptarnaujant keltuvus.

- Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti teikiamų paslaugų eigą ir kokybę, darbų grafiko laikymasį, Paslaugų teikėjo tiekiamų medžiagų kokybę.

- Užsakovas apmoka Paslaugų teikėjo sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo jos pateikimo Užsakovui „SABIS“ priemonėmis dienos.