TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Energijos skirstymo operatorius“

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Šalis – užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Projektas – projektas arba Darbų aprašas, reikalingas darbų įgyvendinimui.

  - Darbai – remonto darbai – triukšmą izoliuojančios pertvaros sumontavimas, triukšmo lygio tyrimai.

  - TP – transformatorinė pastotė.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Triukšmo slopinimo priemonių įrengimo Noreikiškių TP projekto parengimas, Darbų pagal projektą atlikimas, projekto vykdymo priežiūra.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Projekto parengimas – 1 vnt.

3.2. Darbų pagal projektą atlikimas – 1 vnt.

3.3. Triukšmo lygio matavimai po darbų užbaigimo – 2 vnt.

3.4. Projekto vykdymo priežiūra – 1 vnt.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Noreikiškių TP, Garažų g. 8, Akademija, Kauno r.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objektui keliami teisės aktų reikalavimai.

5.1.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

5.1.2. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą“.

5.1.3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

5.1.4. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

5.1.5. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

5.1.6. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

5.1.7. 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės.

5.1.8. 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtintos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatos.

5.1.9. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 patvirtintas Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas.

5.1.10. Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas.

5.1.11. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.

5.1.12. LST ISO 1996-1:2017.

5.1.13. LST ISO 1996-2:2017.

5.1.14. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“.

5.1.15. Triukšmo mažinimo valstybinės reikšmės keliuose rekomendacijos.

5.2. Esamos situacijos aprašymas

5.2.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2025-11-12 patikrinimo akto Nr. (2-12 4.80 Mr)PA- (Priedas Nr.2) išvadoje nurodyta, kad adresu Garažų g. 10, Akademija, Kauno r. gyvenamojoje aplinkoje nustatytas ekvivalentinio garso slėgio lygio viršijimas (55 dBA, kai leistinas ≤ 45 dBA) ir reikalaujama imtis priemonių ir užtikrinti atitikimą Lietuvos higienos normos HN 33:2011 7 p. reikalavimams.

5.2.2. Projekte turi būti parinktas racionaliausias techninis sprendimas (triukšmą slopinanti pertvara, jos įrengimo vieta, matmenys ir t.t), kuris užtikrintų, kad nebūtų viršijamas Priedo Nr. 2 išvadose nurodytas leidžiantis ribinis triukšmo lygis.

- REIKALAVIMAI DARBAMS IR PASLAUGOMS

6.1. Rangovas įsipareigoja:

6.1.1. Parengti darbų projektą per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

6.1.2. Suderinti projektą ir numatomų darbų grafiką su Užsakovu. Kontaktinis asmuo – Egidijus Zasčiurinskas, tel. Nr. +37065922897.

6.1.3. Su Užsakovu suderinti ir statybvietėje sužymėti inžinerinius tinklus esamus statybos aikštelėje, numatomų darbų zonoje.

6.1.4. Pagal projekte numatytą technologiją ir darbų eiliškumą atlikti projekte numatytus darbus – sumontuoti triukšmo slopinimo pertvarą (preliminariai palei T-1 transformatoriaus alyvos duobės sienas, žr. Priedą Nr.1). Rengiant projektą pertvaros geometrija tikslinama, turi būti parinktas racionaliausias techninis sprendinys.

6.1.5. Užbaigti visus numatytus apraše remonto bei aplinkos sutvarkymo darbus, atlikti gyvenamosios aplinkos triukšmo matavimus 2 vietose (žr. Priedą Nr.1).

6.1.6. Parengti aplinkos triukšmo tyrimo protokolą po triukšmo slopinimo priemonių įgyvendinimo.

6.1.7. Parengti naują sklypo geodezinį planą.

6.1.8. Priduoti atliktus darbus bei dokumentus Užsakovo atstovui:

6.1.8.1. Darbų grafiką – prieš darbų pradžią. Pateikiamas elektroninis PDF dokumentas.

6.1.8.2. Parengtą projektą – prieš darbų pradžią. Pateikiamas elektroninis PDF dokumentas.

6.1.8.3. Darbų sąmata pagal parengtą projektą, neviršijant pasiūlytos  kainos. Sąmatoje turi būti visos sutarties įvykdymui reikalingų projektavimo, reikalingų leidimų, darbų, tyrimų, matavimų ir kitų resursų pozicijos.

6.1.8.4. Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma – 2 popieriniai egz. prieš darbų pradžią.

6.1.8.5. Darbų priėmimo – perdavimo aktą. Po darbų atlikimo – popierinį dokumentą, 2 egz.

6.1.8.6. Parengtą naują sklypo geodezinį planą. Po darbų atlikimo – elektroninį PDF dokumentą.

6.1.8.7. Parengtą aplinkos triukšmo tyrimo protokolą. Po darbų atlikimo – elektroninį PDF dokumentą.

6.1.8.8. Reikalingus leidimus, derinimus, medžiagų deklaracijas ir kitus dokumentus, numatytus pirkimo objektui taikytinuose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimuose. Po darbų atlikimo pateikti popierinius ar elektroninius PDF dokumentus.

6.2. Kiti reikalavimai.

6.2.1. Darbai gali būti vykdomi tik užtikrinus saugias darbo sąlygas, užtikrinant, kad pašaliniai asmenys nepatektų į vykdomų Darbų aikštelę per visą atliekamų darbų laikotarpį.

6.2.2. Po Darbų atlikimo statybvietės teritorija sutvarkoma – išlyginamas gruntas, išvežamos statybinės atliekos.

- DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Sutarties vykdymo laikotarpyje, Rangovas užtikrina, kad atliekant Darbus bus laikomasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos techninių reglamentų, Pirkimo sąlygų, bei kitų teisės aktų nuostatus ir reikalavimus, reglamentuojančius vykdomus Darbus.

  - Dėl Rangovo kaltės atsiradę ar nepašalinti trūkumai, turės būti ištaisyti  ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio nurodymo pašalinti trūkumus. Trūkumai užfiksuojami Užsakovo rašytiniais nurodymais.

  - Netinkama Darbų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų nutraukimo ir/ar sustabdymo priežastimi.

- PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Rangovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovo derinimui parengtą projektą.

8.3. Rangovas per 5 (penkis) mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos turi užbaigti visus sutartinius įsipareigojimus.

9. PRIEDAI

9.1. Priedas Nr. 1 – Noreikiškių TP planas.

9.2. Priedas Nr. 2 – NVSC aktas.

9.3. Priedas Nr. 3 – GIS planas.

9.4. Priedas Nr. 4 – RC išrašas.