KONDICIONIERIŲ SU MONTAVIMU                                              Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Perkančioji organizacija:

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius,

Įmonės kodas:  124364561, PVM mokėtojo kodas: LT243645610

1.2. Gavėjas:

Viešosios įstaigos Vilnius universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Nacionalinis vėžio centras (toliau - NVC), Santariškių g. 1, Vilnius, Kodas:  307053706.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS                                                 1 lentelė

| Kasetinio oro kondicionieriaus techninė informacija |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Šaldymo galia, kW | ne mažiau 2,5 |
| 2 | Šildymo galia, kW | ne mažiau 2,8 |
| 3 | Elektrinė galia nom., vėsinant, kW | ne mažiau 1,3 |
| 4 | Elektrinė galia nom., šildant, kW | ne mažiau 1,5 |
| 5 | Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER/SCOP | 6,5/5,1 |
| 6 | Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas/šildymas) | A++/A+ |
| 7 | Oro kiekis, m3/h | 500/470/430/390/ |
| 8 | Vidinės dalies triukšmo lygis (maks./vid./min.), dB(A) | 38/36/34/32 |
| 9 | Išorinės dalies triukšmo lygis, dB(A) | 51 |
| 10 | Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, °C | –15~43 |
| 11 | Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, °C | –15~24 |
| 12 | Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, °C | 16~30 |
| 13 | Maitinimas, V-Ph-Hz | 220-1-50 |

2 lentelė

| Vieno kondicionieriaus komplektą su montavimo darbais ir eksploatacinėmis medžiagomis sudaro: |  |
| --- | --- |
| 1 | Kasetinis oro kondicionierius (vidinis ir išorinis blokas) |
| 2 | Drenažinis siurbliukas 100L/h su drenažo vamzdynu |
| 3 | Sieniniai kronšteinai 100kg su antivibracinėmis kojelėmis |
| 4 | Trasa varinė 1/2 1/4 su termo izoliacija iki 15 m |
| 5 | Instaliacinis kabelis 3x2,5 NYM iki 15 m |
| 6 | Instaliacinis kabelis 5x1,5 NYM iki 15 m |
| 7 | Skylės sienoje su karūna D45 gręžimas, hermetizacija (1 m) |
| 8 | Kėlimo įrangos nuoma |
| 9 | Smeigės M8, plastikinis kanalas su dangčiu, šildomas lauko kabelis |
| 10 | Naujos įrangos montavimas, vakuumavimas, užpildymas, paleidimas |

- PIRKIMO OBJEKTO  KIEKIS IR MONTAVIMO VIETOS

Struktūrinis padalinys, kuriam perkama (viso 8 vnt.):

  - Audito tarnyba, (1 vnt.), I korpusas, 2 aukštas;

  - Viešųjų pirkimų sk. (1 vnt.), III korpusas, 3 aukštas;

  - Onkourologijos sk. (2 vnt.), I korpusas, 6 aukštas;

  - Bendrosios ir abdominalinės chirurgijos ir onkologijos sk. (3vnt.), I korpusas, 7 aukštas;

  - 1 vnt. - I korpusas, 7 aukštas.

- KITOS SĄLYGOS

4.1. Prekių pristatymo ir sumontavimo terminai – ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo Sutarties pasirašymo dienos. Kondicionieriai turi būti sumontuoti 2026 m. gegužės – liepos mėnesiais.

4.2. Tiekėjas į pirkimo objekto kainą įskaičiuoja visas susijusias išlaidas – prisiima visas transporto išlaidas, įskaitant pristatymą, auto bokštelio nuomą darbui aukštyje ir t.t..

4.3. Jei Tiekėjas, montuodamas Prekes, padaro žalos NVC įrenginiams, jis atlygina NVC visus dėl šios žalos kilusius nuostolius.

5. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

5.1. Pirkėjo atsakingi/kontaktiniai asmenys:

Infrastruktūros ir ūkio skyriaus vyriausiasis koordinatorius infrastruktūrai ir ūkio reikalams Kazimir Savlan, +370 5 2786707, +370 688 77297 kazimir.savlan@nvc.santa.lt

5.2. Tiekėjo atstovas su Sutartimi susijusiais klausimais / operatyviniais klausimais - Pareigos, Vardas, Pavardė, kontaktai.