Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL VAMZDŽIŲ IR JŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ PIRKIMO

UAB „Tauragės vandenys“

____________ Nr.______

(Data)

(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir kodai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymo pateikimą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais) |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), arba gali būti ištrinama. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama. Kai pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nurodo, kad pirkimo sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų tinkamų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, pasiūlymą pateikiantis tiekėjas, be kitų Pirkimo sąlygose nustatytų dokumentų (jeigu nustatyta), privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų subtiekėjų pajėgumais (pvz. ketinimų protokolas, subtiekėjo deklaracija ar pan) (pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos).

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Mes siūlome šias Prekes:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mat. Vnt. | Preliminarus kiekis, vnt | Vieneto kaina EUR be PVM | Bendra kaina Eur be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Plastikiniai vamzdžiai PE 100 PN10 (ritėse po 100m) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vamzdis d 20 mm | m | 300 |  |  |
| 1.2. | Vamzdis d 25 mm | m | 400 |  |  |
| 1.3. | Vamzdis d 32 mm | m | 500 |  |  |
| 1.4. | Vamzdis d 40 mm | m | 300 |  |  |
| 1.5. | Vamzdis d 50 mm | m | 300 |  |  |
| 1.6. | Vamzdis d 63 mm | m | 100 |  |  |
| 2. Plastikiniai vamzdžiai PE 100 PN10 (ritėse/tiesinis) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vamzdis d 90 mm | m | 100 |  |  |
| 2.2. | Vamzdis d 110 mm | m | 100 |  |  |
| 2.3. | Vamzdis d 125 mm | m | 100 |  |  |
| 2.4. | Vamzdis d 160 mm | m | 100 |  |  |
| 2.5. | Vamzdis d 200 mm | m | 100 |  |  |
| 2.6. | Vamzdis d 250 mm | m | 50 |  |  |
| 3. Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė ( lauko nuotekų tinklams), L = 6 m. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vamzdis d 110 mm | vnt. | 30 |  |  |
| 3.2. | Vamzdis d 160 mm | vnt. | 30 |  |  |
| 3.3. | Vamzdis d 200 mm | vnt. | 20 |  |  |
| 3.4. | Vamzdis d 250 mm | vnt. | 10 |  |  |
| 3.5. | Vamzdis d 315 mm | vnt. | 10 |  |  |
| 3.6. | Vamzdis d 400 mm | vnt. | 10 |  |  |
| 4. Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė ( lauko nuotekų tinklams), L = 3 m. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Vamzdis d 110 mm | vnt. | 10 |  |  |
| 4.2. | Vamzdis d 160 mm | vnt. | 50 |  |  |
| 4.3. | Vamzdis d 200 mm | vnt. | 20 |  |  |
| 4.4. | Vamzdis d 250 mm | vnt. | 10 |  |  |
| 4.5. | Vamzdis d 315 mm | vnt. | 10 |  |  |
| 4.6. | Vamzdis d 400 mm | vnt. | 10 |  |  |
| 5. Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė ( lauko nuotekų tinklams), L = 2 m. |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Vamzdis d 110 mm | vnt. | 30 |  |  |
| 5.2. | Vamzdis d 160 mm | vnt. | 40 |  |  |
| 5.3. | Vamzdis d 200 mm | vnt. | 30 |  |  |
| 5.4. | Vamzdis d 250 mm | vnt. | 10 |  |  |
| 5.5. | Vamzdis d 315 mm | vnt. | 10 |  |  |
| 6. Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė ( lauko nuotekų tinklams), L = 1 m. |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Vamzdis d 110 mm | vnt. | 30 |  |  |
| 6.2. | Vamzdis d 160 mm | vnt. | 30 |  |  |
| 6.3. | Vamzdis d 200 mm | vnt. | 20 |  |  |
| 6.4. | Vamzdis d 250 mm | vnt. | 10 |  |  |
| 6.5. | Vamzdis d 315 mm | vnt. | 3 |  |  |
| 7. Plastikiniai vamzdžiai PP SN8 klasės ilgis l = 6 m. |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Vamzdis PP d 160 mm | vnt. | 10 |  |  |
| 7.2. | Vamzdis PP d 200 mm | vnt. | 5 |  |  |
| 7.3. | Vamzdis PP d 250 mm | vnt. | 5 |  |  |
| 7.4. | Vamzdis PP d 315 mm | vnt. | 5 |  |  |
| 7.5. | Vamzdis PP d 400 mm | vnt. | 5 |  |  |
| 8. Vamzdis gofruotas šulinių montavimui (vamzdis šulinio stovui lauko tinklams, rudas) |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Vamzdis gofruotas šulinių montavimui d315 mm | m | 20 |  |  |
| 8.2. | Vamzdis gofruotas šulinių montavimui d425 mm | m | 20 |  |  |
| 9. PP kinetės, šulinio dangtis kinetei |  |  |  |  |  |
| 9.1. | PP kinetė su prabėga su tiesine prabėga 315/160 | vnt | 1 |  |  |
| 9.2. | PP kinetė su prabėga su desinine prabega 315/160 | vnt | 1 |  |  |
| 9.3. | PP kinetė su prabėga su kairine prabėga 315/160 | vnt | 1 |  |  |
| 9.4. | PP kinetė su kairine ir dešinine prabegomis 315/160 | vnt | 1 |  |  |
| 9.5. | PP kinetė su prabėga su tiesine prabėga 425/200 | vnt | 1 |  |  |
| 9.6. | PP kinetė su prabėga su kairine prabėga 425/200 | vnt | 1 |  |  |
| 9.7. | PP kinetė su prabėga su dešinine prabėga 425/200 | vnt | 1 |  |  |
| 9.8. | PP kinetė su kairine ir dešinine prabėgomis 425/200 | vnt | 1 |  |  |
| 9.9. | Šulinio dangtis kinetei 315 | vnt | 20 |  |  |
| 9.10. | Šulinio dangtis kinetei 425 | vnt | 20 |  |  |
| 10. Plastikiniams vamzdžiams PE 100 PN10 |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Jungtis iš.sr./ (ir)vid.sr. 20 x 1/2" | vnt | 30 |  |  |
| 10.2. | Jungtis iš.sr./ (ir)vid.sr. 20 x ¾“ | vnt. | 30 |  |  |
| 10.3. | Jungtis iš.sr./ (ir)vid.sr. 25 x 1/2 | vnt. | 50 |  |  |
| 10.4. | Jungtis iš.sr./ (ir)vid.sr. 25 x ¾“ | vnt. | 40 |  |  |
| 10.5. | Jungtis iš.sr./ (ir)vid.sr. 25 x 1" | vnt. | 40 |  |  |
| 10.6. | Jungtis iš.sr./ (ir)vid.sr. 32 x ¾“ | vnt. | 30 |  |  |
| 10.7. | Jungtis iš.sr./ (ir)vid.sr. 32 x l" | vnt. | 30 |  |  |
| 10.8. | Jungtis iš.sr./ (ir)vid.sr. 32 x 1 1/4" | vnt. | 40 |  |  |
| 10.9. | Jungtis iš.sr./ (ir)vid.sr. 40 x l" | vnt. | 20 |  |  |
| 10.10. | Jungtis iš.sr./ (ir)vid.sr. 40 x 1 1/4" | vnt. | 30 |  |  |
| 10.11. | Jungtis iš.sr./ (ir)vid.sr. 40 x 1 1/2" | vnt. | 30 |  |  |
| 10.12. | Jungtis iš.sr./ (ir)vid.sr. 50 x 11/4" | vnt. | 20 |  |  |
| 10.13. | Jungtis iš.sr./ (ir)vid.sr. 50 x 1 1/2" | vnt. | 30 |  |  |
| 10.14. | Jungtis iš.sr./ (ir)vid.sr. 50 x 2" | vnt. | 60 |  |  |
| 10.15. | Jungtis iš.sr./ (ir)vid.sr. 63 x 2" | vnt. | 10 |  |  |
| 10.16. | Jungtis iš.sr./ (ir)vid.sr. 63 x 1 1/2" | vnt. | 10 |  |  |
| 10.17. | Dviguba mova 20 | vnt. | 20 |  |  |
| 10.18. | Dviguba mova 25 | vnt. | 50 |  |  |
| 10.19. | Dviguba mova 32 | vnt. | 60 |  |  |
| 10.20. | Dviguba mova 40 | vnt. | 60 |  |  |
| 10.21. | Dviguba mova 50 | vnt. | 70 |  |  |
| 10.22. | Dviguba mova 63 | vnt. | 10 |  |  |
| 10.23. | Perėjimas 20/25 | vnt. | 20 |  |  |
| 10.24. | Perėjimas 25/32 | vnt. | 30 |  |  |
| 10.25. | Perėjimas 25/40 | vnt. | 30 |  |  |
| 10.26. | Perėjimas 32/40 | vnt. | 30 |  |  |
| 10.27. | Perėjimas 32/50 | vnt. | 50 |  |  |
| 10.28. | Perėjimas 40/50 | vnt. | 60 |  |  |
| 10.29. | Perėjimas 50/25 | vnt. | 30 |  |  |
| 10.30. | Perėjimas 50/63 | vnt. | 40 |  |  |
| 10.31. | Alkūnė 20 | vnt. | 20 |  |  |
| 10.32. | Alkūnė 25 | vnt. | 40 |  |  |
| 10.33. | Alkūnė 32 | vnt. | 60 |  |  |
| 10.34. | Alkūnė 40 | vnt. | 60 |  |  |
| 10.35. | Alkūnė 50 | vnt. | 70 |  |  |
| 10.36. | Alkūnė 63 | vnt. | 20 |  |  |
| 10.37. | Alkūnė iš.sr./ (ir)vid.sr.20 x 1/2" | vnt. | 30 |  |  |
| 10.38. | Alkūnė iš.sr./ (ir)vid.sr.25 x 1/2" | vnt. | 30 |  |  |
| 10.39. | Alkūnė iš.sr./ (ir)vid.sr.25 x 3/4" | vnt. | 30 |  |  |
| 10.40. | Alkūnė iš.sr./ (ir)vid.sr.25 x l" | vnt. | 30 |  |  |
| 10.41. | Alkūnė iš.sr./ (ir)vid.sr.32 x ¾“ | vnt. | 30 |  |  |
| 10.42. | Alkūnė iš.sr./ (ir)vid.sr.32 x l" | vnt. | 30 |  |  |
| 10.43. | Alkūnė iš.sr./ (ir)vid.sr.32 x 11/4" | vnt. | 30 |  |  |
| 10.44. | Alkūnė iš.sr./ (ir)vid.sr.40 x l" | vnt. | 30 |  |  |
| 10.45. | Alkūnė iš.sr./ (ir)vid.sr.40 x l 1/4" | vnt. | 30 |  |  |
| 10.46. | Alkūnė iš.sr./(ir)vid.sr.40 x 1 1/2" | vnt. | 40 |  |  |
| 10.47. | Alkūnė iš.sr./ (ir)vid.sr.50 x 1 1/2" | vnt. | 30 |  |  |
| 10.48. | Alkūnė iš.sr./ (ir)vid.sr.50 x 2" | vnt. | 50 |  |  |
| 10.49. | Alkūnė iš.sr./ (ir)vid.sr.63 x 2" | vnt. | 10 |  |  |
| 10.50. | Aklė 25 | vnt. | 20 |  |  |
| 10.51. | Aklė 32 | vnt. | 20 |  |  |
| 10.52. | Aklė 40 | vnt. | 20 |  |  |
| 10.53. | Aklė 50 | vnt. | 20 |  |  |
| 10.54. | Aklė 63 | vnt. | 10 |  |  |
| 10.55. | Trišakis 20 | vnt. | 15 |  |  |
| 10.56. | Trišakis 25 | vnt. | 20 |  |  |
| 10.57. | Trišakis 32 | vnt. | 20 |  |  |
| 10.58. | Trišakis 40 | vnt. | 20 |  |  |
| 1059. | Trišakis 50 | vnt. | 20 |  |  |
| 10.60. | Trišakis 63 | vnt. | 5 |  |  |
| 10.61. | Trišakis 25x20x25 | vnt. | 10 |  |  |
| 10.62. | Trišakis 32x25x32 | vnt. | 10 |  |  |
| 10.63. | Trišakis 40x32x40 | vnt. | 10 |  |  |
| 10.64. | Trišakis 50x40x50 | vnt. | 10 |  |  |
| 10.65. | Trišakis 63x50x63 | vnt. | 5 |  |  |
| 10.66. | Trišakis iš.sr.20 x 1/2" x 20 | vnt. | 15 |  |  |
| 10.67. | Trišakis iš.sr.25 x 1/2" x 25 | vnt. | 15 |  |  |
| 10.68. | Trišakis iš.sr.25 x 3/4" x 25 | vnt. | 15 |  |  |
| 10.69. | Trišakis iš.sr.32 x l" x 32 | vnt. | 15 |  |  |
| 10.70. | Trišakis iš.sr.40 x 11/4" x 40 | vnt. | 15 |  |  |
| 10.71. | Trišakis iš.sr.50 x 2“ x 50 | vnt. | 15 |  |  |
| 10.72. | Trišakis iš.sr.50 x 1 1/4" x 50 | vnt. | 15 |  |  |
| 10.73. | Trišakis iš.sr.63 x 2" x 63 | vnt. | 5 |  |  |
| 10.74. | Trišakis vid.sr.20 x 1/2" x 20 | vnt. | 10 |  |  |
| 10.75. | Trišakis vid.sr.20 x ¾“ x 20 | vnt. | 10 |  |  |
| 10.76. | Trišakis vid.sr.25 x ½“ x 25 | vnt. | 10 |  |  |
| 10.77. | Trišakis vid.sr.25 x ¾“ x 25 | vnt. | 20 |  |  |
| 10.78. | Trišakis vid.sr.25 x l" x 25 | vnt. | 20 |  |  |
| 10.79. | Trišakis vid.sr.32 x 3/4" x 32 | vnt. | 20 |  |  |
| 10.80. | Trišakis vid.sr.32 x l" x 32 | vnt. | 20 |  |  |
| 10.81. | Trišakis vid.sr.40 x l" x 40 | vnt. | 10 |  |  |
| 10.82. | Trišakis vid.sr.40 x 11/4" x 40 | vnt. | 10 |  |  |
| 10.83. | Trišakis vid.sr.50 x 1 1/2" x 50 | vnt. | 20 |  |  |
| 10.84. | Trišakis vid.sr.50 x 2" x 50 | vnt. | 20 |  |  |
| 10.85. | Trišakis vid.sr.63 x 2" x 63 | vnt. | 5 |  |  |
| 11. Plastikiniams vamzdžiams PVC N klasė ( lauko nuotekų tinklams, rudi) |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Lauko kanalizacijos mova dn110 | vnt. | 10 |  |  |
| 11.2. | Lauko kanalizacijos mova dn160 | vnt. | 25 |  |  |
| 11.3. | Lauko kanalizacijos mova dn200 | vnt. | 15 |  |  |
| 11.4. | Lauko kanalizacijos mova dn250 | vnt. | 10 |  |  |
| 11.5. | Lauko kanalizacijos mova dn315 | vnt. | 10 |  |  |
| 11.6. | Lauko kanalizacijos mova dn400 | vnt. | 10 |  |  |
| 11.7. | In situ jungtis dn110 | vnt. | 10 |  |  |
| 11.8. | In situ jungtis dn160 | vnt. | 20 |  |  |
| 11.9. | In situ jungtis dn200 | vnt. | 15 |  |  |
| 11.10. | Alkūnė lauko kanalizacijos 110x15º | vnt. | 10 |  |  |
| 11.11. | Alkūnė lauko kanalizacijos 110x30º | vnt. | 10 |  |  |
| 11.12. | Alkūnė lauko kanalizacijos 110x45º | vnt. | 10 |  |  |
| 11.13. | Alkūnė lauko kanalizacijos 110x90º | vnt. | 10 |  |  |
| 11.14. | Alkūnė lauko kanalizacijos 160x15º | vnt. | 20 |  |  |
| 11.15. | Alkūnė lauko kanalizacijos 160x30º | vnt. | 20 |  |  |
| 11.16. | Alkūnė lauko kanalizacijos 160x45º | vnt. | 20 |  |  |
| 11.17. | Alkūnė lauko kanalizacijos 160x90º | vnt. | 15 |  |  |
| 11.18. | Alkūnė lauko kanalizacijos 200x15º | vnt. | 10 |  |  |
| 11.19. | Alkūnė lauko kanalizacijos 200x30º | vnt. | 10 |  |  |
| 11.20. | Alkūnė lauko kanalizacijos 200x45º | vnt. | 10 |  |  |
| 11.21. | Alkūnė lauko kanalizacijos 200x90º | vnt. | 10 |  |  |
| 11.22. | Alkūnė lauko kanalizacijos 250x15º | vnt. | 5 |  |  |
| 11.23. | Alkūnė lauko kanalizacijos 250x30º | vnt. | 5 |  |  |
| 11.24. | Alkūnė lauko kanalizacijos 250x45º | vnt. | 5 |  |  |
| 11.25. | Alkūnė lauko kanalizacijos 250x90º | vnt. | 5 |  |  |
| 11.26. | Alkūnė lauko kanalizacijos 315x45º | vnt. | 5 |  |  |
| 11.27. | Alkūnė lauko kanalizacijos 315x90º | vnt. | 5 |  |  |
| 11.28. | Alkūnė lauko kanalizacijos 400x45º | vnt. | 5 |  |  |
| 11.29. | Alkūnė lauko kanalizacijos 400x90º | vnt. | 5 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM 21% |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM* |  |  |  |  |  |

* Tiekėjo siūloma bendra pasiūlymo kaina be PVM negali viršyti 29 000 Eur  be PVM (dvidešimt devyni tūkstančiai eurų be PVM).Bendra pasiūlymo vertė (kaina) yra preliminari ir taikoma atskirų tiekėjų pasiūlymams palyginti, pasiūlymus vertinant pagal mažiausią kainą. Pirkimai bus atliekami esant faktiniam poreikiui pagal fiksuotas prekių kainas nurodytas pasiūlyme ir sutartyje. Prekių apimtys, pateiktos pasiūlymo lentelėje, yra preliminarios. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti visų prekių ir/ar jų kiekio.

**tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės grafas. Neužpildžius bent vienos grafos – pasiūlymas bus nevertinamas.

*** sumos privalo būti nurodomos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Į kainą/įkainius turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, tame tarpe ir E. sąskaitos pateikimo sąnaudos;

**** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis (pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros):

| Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, Perkantysis subjektas laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui (šis patvirtinimas nėra įpareigojimas perkančiajam subjektui sutikti ir besąlygiškai priimti pasiūlymą kaip tinkamą);

- pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |