Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS

  - Užsakovas – Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl paslaugos teikimo.

  - Paslaugos – Geriamojo vandens cheminių, mikrobiologinių ir indikatorinių rodiklių tyrimų paslaugos Šalčininkų rajono teritorijoje.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo tikslas – geriamojo vandens cheminių, mikrobiologinių ir indikatorinių rodiklių tyrimo paslaugų pirkimas siekiant užtikrinti, kad viešai tiekiamas geriamasis vanduo atitiktų Lietuvos higienos normą HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti tinkamą geriamojo vandens iš vandenviečių, šachtinių šulinių, čiaupų mėginių paėmimą ir ištyrimą.

  - Geriamojo vandens cheminių, mikrobiologinių ir indikatorinių rodiklių tyrimų paslaugos (toliau – Paslaugos), teikiamos Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos kuruojamuose objektuose Šalčininkų rajono teritorijoje. Laboratorinių tyrimų sąrašas (matuojami parametrai) nurodytas Techninės specifikacijos 1 priede, mėginių paėmimo vietos nurodytos techninės specifikacijos 2 priede. Paslaugos atliekamos pagal Užsakovo poreikį.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Geriamojo vandens cheminių, mikrobiologinių ir indikatorinių rodiklių tyrimų paslaugų atlikimo, perdavimo ir priėmimo tvarka:

    - Paslaugos teikiamos vadovaujantis 2003 m. liepos 23 d įsakymu „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (aktualia redakcija su vėlesniais pakeitimais).

    - Pirkimo objekto reikalavimai nurodomi techninės specifikacijos 1 ir 2 prieduose.  Paslaugos turi būti atliktos kokybiškai, atitikti teisės aktų ir techninės specifikacijos reikalavimus.

    - Paslaugos teikėjas privalo turėti  teisę teikti geriamojo vandens tyrimų atlikimui paslaugą.

    - Užsakovas neįsipareigoja užsakyti ir nupirkti visų techninėje specifikacijoje nurodytų Paslaugų ir viso jų kiekio. Paslaugos gali būti perkamos pagal atskirus Užsakovo užsakymus, dalimis, priklausomai nuo poreikio.

    - Paslaugų teikėjas privalo Paslaugas suteikti tinkamai, laiku ir kokybiškai, sutartyje bei Techninėje specifikacijoje nurodytomis sąlygomis bei apimtimis, laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

    - Paslaugų teikėjas įsipareigoja betarpiškai teikti informaciją Užsakovui ir atsakyti į jo užklausas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo užklausos gavimo el. paštu momento.

    - Paslaugų teikėjas įsipareigoja mėginius tyrimams paimti vadovaujantis atitinkamų standartų reikalavimais, garantuoti tyrimų rezultatų patikimumą ir tikslumą, atitinkantį atskirų tyrimų metodikų bei standartų leistinų paklaidų ribas.

    - Paslaugų teikėjas sutarties vykdymui turi turėti įrangą, reikalingą tyrimams atlikti.

    - Paslaugų teikėjas privalo savo vardu gauti ir užtikrinti visų Paslaugų suteikimui reikalingų leidimų, pažymėjimų ar licencijų galiojimą.

    - Imant geriamojo vandens mėginius vietoje (vandenvietėje, toje vietoje kur yra šachtinis šulinys ar kt.), turi dalyvauti Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo; jei atsakingam asmeniui nėra galimybės dalyvauti, mėginių paėmimas suderinamas iš anksto (ne vėliau nei prieš 2 (dvi) darbo dienas) su asmeniu, atsakingu už sutarties vykdymą.

    - Papildomi geriamojo vandens mėginiai turi būti paimami sutartu laiku, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu ir (ar) telefonu.

    - Jei laboratorijoje nustatoma, kad ištirto geriamojo vandens rodikliai neatitinka teisės aktų reikalavimų, nedelsiant (ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną) informuojamas Užsakovas.

    - Pakartotini tyrimai po užsakymo gavimo elektroniniu paštu, nedelsiant (ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas) turi būti kartojami. Paslaugų teikėjas turi nustatyti visus nurodytus parametrus.

    - Atsiradus įtarimams, kad matavimų rezultatai buvo nustatyti klaidingai, užsakoma nepriklausoma ekspertizė, kurios išlaidas apmoka neteisi šalis. Jei neteisi šalis – Paslaugų teikėjas, jis privalo atlikti papildomus matavimus savo sąskaita.

    - Į paslaugų atlikimo kainą turi būti įskaičiuotos transporto ir visos kitos išlaidos, susijusios su tokių paslaugų atlikimu (įskaitant tokiems darbams vykdyti reikalingą specialią techniką, įrangą bei medžiagas).

  - Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai:

    - Paslaugos atliekamos vadovaujantis 2003 m. liepos 23 d įsakymu „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (aktualia redakcija su vėlesniais pakeitimais) 37 punkto nuostatomis: “Geriamojo vandens mėginių analizės metodai, išskyrus drumstumo matavimą, taikomi atliekant geriamojo vandens stebėseną ir tais atvejais, kai reikia įrodyti atitiktį Higienos normos reikalavimams, turi būti patvirtinti ir pagrįsti dokumentais, laikantis EN ISO/IEC 17025 ar kitų tarptautiniu lygmeniu pripažintų lygiaverčių standartų.“

    - Už darbų saugą per visą paslaugų sutarties vykdymo laikotarpį atsako Paslaugos teikėjas, kuris privalo laikytis darbo saugos reikalavimų. Paslaugos teikėjas yra visiškai ir visais atžvilgiais atsakingas už darbuotojų sveikatos apsaugą ir darbo saugą vykdant darbus bei privalo visais atžvilgiais laikytis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir poįstatyminiuose aktuose nustatytų reikalavimų.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų suteikimas Užsakovui laikomas pilnai įvykdytas, kuomet:

    - Užsakytų tyrimų patvirtinti matavimų protokolai pateikiami el. paštu. Paslaugų teikėjas, suteikęs Paslaugas ir atlikęs laboratorinius tyrimus, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo matavimų atlikimo (mėginių paėmimo) dienos, gautų tyrimų rezultatų protokolus siunčia Užsakovo atsakingam asmeniui el. paštu.

    - Paslaugų teikėjas perduoda, o Užsakovas priima atliktų laboratorinių tyrimų rezultatus/protokolus. Paslaugų teikėjas, suteikęs Paslaugas, surašo paslaugų perdavimo-priėmimo aktą laisva forma ir suderina jį su Užsakovu ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tyrimų rezultatų protokolų pateikimo datos.

    - Paslaugų teikėjas, suteikęs Paslaugas Užsakovui pareikalavus, sutarties vykdymo metu, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo Paslaugų teikėjui išsiuntimo momento turės patekti dokumentus, įrodančius Techninės specifikacijos 3.1.1. punkto atitiktį. Teikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

- PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS):

  - Užsakymų vykdymo vietų sąrašas pateiktas  Techninės specifikacijos 2 priede. Užsakovas teikdamas konkretų užsakymą sutarties vykdymo metu nurodys ir konkretų adresą, kuriuo reikia suteikti paslaugas.

- PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Užsakymų vykdymo terminai:

    - Užsakymai pradedami vykdyti  ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo  datos.

    - Paslaugų teikėjas įsipareigoja betarpiškai teikti informaciją Užsakovui ir atsakyti į jo užklausas ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo užklausos pateikimo momento el. paštu ir (arba) telefonu.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - Telefonu.

    - Elektroniniu paštu.

  - Užsakymų vykdymo tvarka:

    - Užsakymų vykdymo tvarka pateikta šioje Techninėje specifikacijoje ir Techninės specifikacijos 1, 2 prieduose.

  - Trūkumų šalinimo tvarka:

    - Paslaugų teikėjas privalo pašalinti suteiktų paslaugų trūkumus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo el. paštu  paslaugų teikėjui momento.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1. Preliminarus geriamojo vandens cheminių, mikrobiologinių ir indikatorinių rodiklių tyrimų kiekis.

  - Priedas Nr. 2. Geriamojo vandens cheminių, mikrobiologinių ir indikatorinių rodiklių tyrimų mėginių paėmimo vietų sąrašas.

Geriamojo vandens cheminių,  mikrobiologinių ir indikatorinių rodiklių tyrimų techninės specifikacijos 1 priedas

PRELEMINARUS VANDENS CHEMINIŲ, MIKROBIOLOGINIŲ IR INDIKATORINIŲ RODIKLIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ  KIEKIS

(pasiūlymo pateikimui)

| Eil Nr. | Matuojamas parametras | Preliminarus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| Mikrobiologiniai rodikliai |  |  |
| 1 | Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius 100 ml vandens | 67 |
| 2 | Žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens | 67 |
| Cheminiai rodikliai |  |  |
| 3 | Stibis | 27 |
| 4 | Arsenas | 27 |
| 5 | Benzenas | 27 |
| 6 | Benzo(a)pirenas | 27 |
| 7 | Bisfenolis A | 27 |
| 8 | Boras | 27 |
| 9 | Bromatas | 27 |
| 10 | Kadmis | 27 |
| 11 | Chromas | 27 |
| 12 | Varis | 27 |
| 13 | Cianidai | 27 |
| 14 | 1,2-dichloretanas | 27 |
| 15 | Fluoridas | 27 |
| 16 | Švinas | 27 |
| 17 | Gyvsidabris | 27 |
| 18 | Mikrocistinas-LR | 20 |
| 19 | Nikelis | 27 |
| 20 | Nitratas | 27 |
| 21 | Nitritas | 27 |
| 22 | Pesticidai | 27 |
| 23 | Pesticidų suma | 27 |
| 24 | PFAS iš viso | 20 |
| 25 | PFAS suma | 20 |
| 26 | Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai | 27 |
| 27 | Selenas | 27 |
| 28 | Tetrachloreteno ir trichloreteno suma | 27 |
| 29 | Trihalometanų suma | 27 |
| 30 | Uranas | 27 |
| Indikatoriniai rodikliai |  |  |
| 31 | Aliuminis | 27 |
| 32 | Amonis | 27 |
| 33 | Chloridas | 27 |
| 34 | Spalva | 67 |
| 35 | Savitasis elektrinis laidis | 67 |
| 36 | Vandenilio jonų koncentracija (pH) | 67 |
| 37 | Bendroji geležis | 50 |
| 38 | Kvapas | 67 |
| 39 | Permanganato indeksas | 27 |
| 40 | Sulfatas | 27 |
| 41 | Natris | 27 |
| 42 | Skonis | 67 |
| 43 | Drumstumas | 67 |
| 44 | Lūžinės klostridijos | 27 |
| 45 | Manganas | 27 |
| 46 | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml geriamojo vandens | 67 |
| 47 | Bendroji organinė anglis (TOC) | 27 |
| 48 | Kolonijas sudarančių vienetų 22°C temperatūroje nustatymas | 67 |

_________

Geriamojo vandens cheminių, mikrobiologinių ir indikatorinių rodiklių tyrimų techninės specifikacijos 2 priedas

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Butrimonių vandenvietė, Šalčininkų raj., Butrimonių sen., Butrimonių k. |
| 2 | Padvarionių vandenvietė, Šalčininkų raj., Eišiškių sen., Padvarionių k. |
| 3 | Purvėnų vandenvietė, Šalčininkų raj., Kalesninkų sen., Purvėnų k. |
| 4 | Emiliškių vandenvietė, Šalčininkų raj., Eišiškių sen., Emiliškių k. |
| 5 | Dainavos vandenvietė, Šalčininkų raj., Dainavos sen., Dainavos k. |
| 6 | Jančiūnų vandenvietė, Šalčininkų raj., Butrimonių sen., Jančiūnų k. |
| 7 | Tetėnų vandenvietė, Šalčininkų raj., Pabarės sen., Tetėnų k. |
| 8 | Gelūnų vandenvietė, Šalčininkų raj., Pabarės sen., Gelūnų k. |
| 9 | Dailidžių vandenvietė, Šalčininkų raj., Butrimonių sen., Dailidžių k. |
| 10 | Pabarės vandenvietė, Šalčininkų raj., Pabarės sen., Pabarės k. |
| 11 | Vilkonių vandenvietė, Šalčininkų raj., Eišiškių sen., Vilkonių k. |
| 12 | Kalesninkų vandenvietė, Šalčininkų raj., Kalesninkų sen., Kalesninkų k. |
| 13 | Akmenynės vandenvietė, Akmenynės k., Šalčininkų r. |
| 14 | Baltosios Vokės vandenvietė, Baltosios Vokės mstl., Šalčininkų r. |
| 15 | Čiužiakampių vandenvietė, Čiužiakampių k., Šalčininkų r. |
| 16 | Didžiosios Sėlos vandenvietė, Didžiosios Sėlos k., Šalčininkų r. |
| 17 | Jašiūnų vandenvietė (Popierinės g.), Popierinės g., Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. |
| 18 | Jašiūnų vandenvietė (Jaunimo g.), Jaunimo g., Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. |
| 19 | Jašiūnų vandenvietė (Upės g.), Upės g., Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. |
| 20 | Keidžių vandenvietė, Keidžių k., Šalčininkų r. |
| 21 | Mikniškių vandenvietės, Mikniškių k., Šalčininkų r. |
| 22 | Poškonių vandenvietė, Poškonių k., Šalčininkų r. |
| 23 | Ragožiškių vandenvietė, Ragožiškių k., Šalčininkų r. |
| 24 | Skynimų vandenvietė, Skynimų k., Šalčininkų r. |
| 25 | Gerviškių vandenvietė, Miško g., Gerviškių k., Šalčininkų r. |
| 26 | Rudnios vandenvietė, Rudnios k., Dieveniškių sen., Šalčininkų r. |
| 27 | Turgelių vandenvietė, Vilniaus g., Turgelių mstl., Šalčininkų r. |
| 28 | Tabariškių vandenvietė, Tabariškių k., Šalčininkų r. |
| 29 | Šalčininkų vandenvietė, Bažnyčios g., Šalčininkų m., Šalčininkų r. |
| 30 | Urelių vandenvietė, Urelių k., Dieveniškių sen., Šalčininkų r. |
| 31 | Šalčininkų vandenvietė, Miško g., Šalčininkų m., Šalčininkų r. |
| 32 | Tribonių vandenvietė, Tribonių k., Šalčininkų r. |
| 33 | Šalčininkų vandenvietė, Jubiliejinė g., Šalčininkų m., Šalčininkų r. |
| 34 | Dieveniškių vandenvietė, Dieveniškių mstl., Šalčininkų r. |
| 35 | Zavišonių vandenvietė, Dalevskių g., Zavišonių k. |
| 36 | Rudninkų vandenvietė, Rudninkų k., Šalčininkų r. |

_________