Tiekėjų klausimai ir perkančiosios organizacijos atsakymai

Anksčiau vykdyto pirkimo „BIČIŲ PARKO ĮRENGIMO KURŠĖNŲ MIESTE (TARP VENTOS G. IR PAEŽERIŲ G.) I ETAPO STATYBOS DARBAI: TERITORIJOS SUTVARKYMAS IR INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS“ (pirkimo Nr. 7354968)

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | automobiliu stovejimo aikstele irengiama is ecoline trinkeliu o tech specifikacijose nurodyta liniju dazymas termoplastiku (daugelis ,,dazytoju,, aplamai betoniniu trnkeliu nedazo termoplastiku) ar linijos bus punktyrines (neistisines) kokie sprendiniai turetu buti liniju zymejimui | Jeigu statybos reglamentai leidžia trinkeles dažyti dažais vietoje termoplasto tuomet tinka dažymas. Linijos dažomos ištisinės, tik tarpai tarp trinkelių yra ne dažomi (kur bus akmenukai / veja). |
|  | Prašome patikslinti "Projekto I ir II etapo.pdf "dokumente, 103 puslapyje esančią eilutę: grunto užpylimas formuojant suprojektuotą reljefą. Kokį gruntą numatyti pilti? Ar galima dalinai panaudoti nukastą (4260,64 m3) gruntą? Prašome patikslinti dėl laidžių trinkelių įrengimo. Jos įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelėje ir pėsčiųjų takuose.Prašome nurodyti, kur trinkelės (tarpai) turi būti užpilamos juodžemiu ir apželdinamos, bei kur jos turi būti užpilamos skalda | Taip, galima dalinai panaudoti nukasta gruntą 4260,64m2. Automobilių stovėjimo aikštelėje numatoma įrengti trinkelių dangą su skaldos užpildais tarp trinkelių. Kitose vietose, kur projektuojama trinkelių danga, tarpai tarp trinkelių apželdinami. |
|  | Apšvietimo atramose montuojami 100 vnt. šviestuvų. Praktikoje kiekvienam šviestuvui pajungti tiesiamas atskiras maitinimo laidas ir montuojamas atskiras automatinis jungiklis kiekvienam šviestuvui. Žiniaraščiuose nurodytas per mažas kiekis medžiagų bei darbų kiekis minėtiems darbams. | Projektas parengtas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, kurie nurodyti projekto byloje. Kiekvienas atskiras šviestuvas neprivalo turėti atskiro automatinio jungiklio, juos galima jungti nuosekliai. Pagal atliktus paskaičiavimus automatinių jungiklių ir kabelių užtenka tiek kiek numatyta projekte. Jei rangovas nori darbus atlikti pagal praktiką, ir įrengti papildomus kabelius bei automatinius jungiklius, jis turi tai atlikti taip, jog tenkintu projekte nurodytus teisės aktus. |
|  | Susipažinę su techninės specifikacijos punktu TS-10.15 „Želdinių priežiūra po sodinimo darbų“, prašome oficialaus paaiškinimo dėl numatomų rangovo išlaidų ir atsakomybių: Dėl priežiūros trukmės: Specifikacijoje nurodyta, kad medžių prigijimo ir priežiūros laikotarpis yra 3–5 metai, o krūmų ir žolinių augalų – 1 metai. Prašome patvirtinti, ar teisingai suprantame, kad visi šiame punkte nurodyti darbai (reguliarus laistymas kas 7 d., ravėjimas, mulčiavimas, kuolų perveržimas ir neprigijusių augalų atsodinimas) visą nurodytą laikotarpį (iki 5 metų) turi būti vykdomi išskirtinai rangovo lėšomis ir turi būti įskaičiuoti į pradinę pasiūlymo kainą? Dėl išlaidų pagrindimo: Atsižvelgiant į tai, kad 5 metų nuolatinė priežiūra (ypač intensyvus laistymas ir transporto sąnaudos) sudaro reikšmingą sumą, prašome nurodyti, kurioje lokalinės sąmatos eilutėje tiekėjai turėtų numatyti šias ilgalaikes išlaidas, kad pasiūlymai būtų palyginami teisingai? Dėl vandens resursų: Ar vykdant ilgalaikę priežiūrą (laistymą), rangovui bus suteikta galimybė neatlygintinai naudotis objekte įrengtu vandentiekio tinklu ir geriamo vandens kolonėle? Paaiškinimas: Ši informacija yra būtina siekiant pateikti pagrįstą ir konkurencingą kainą, išvengiant rizikos, kad tiekėjai nevienodai interpretuos ilgalaikės priežiūros kaštus. | Tai yra po statybinis etapas ir priežiūros darbų įsivertinti nereikia. |
|  | Prašome patikslinti dėl guminės dangos įrengimo. 47 psl. vienoje nuotraukoje nurodytas SBR mulčas, kitoje EPDM mulčas, o detalėje liejama guminė danga. Storiai taip pat nesutinka. Prašome patikslinti informaciją. | Teisingas variantas yra EPDM danga, nes būtent ji yra pritaikyta lauko sąlygoms. |
|  | Patikslinkite: trinkelių įrengimui aikštelėje bei pėsčiųjų takams nėra išskirta pasluoksnių konstrukcijos ir storių. | Pasluoksnių storiai parkingo aikštelėje nurodyti brėžinyje BD02 24 puslapyje. Brėžinio pavadinimas "Skersiniai profiliai". Pasluoksniai pėsčiųjų takams nurodyti BD01 aiškinamojo rašto psl 76 "Laidžių trinkelių dangos konstrukcija (K2) Laidžios betoninės trinkelės 200×100×80 mm - 8,0 cm storio; Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios fr. 0/5 – 3,0 cm; Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų 0/45 – 15,0 cm storio; Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis storis - 19,0 cm. Sutankintos skaldos atsijos maišytos su sausu betonu dangos konstrukcija Sutankinta skalda iš smulkiosios fr. 0/5 su sausu betonu (8:1 dalių santykis atsjijų su sausu betonu).- 4cm Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios fr. 0/5 – 3,0 cm; Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų 0/45 – 15,0 cm storio; Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis storis - 19,0 cm." |
|  | Nurodykite modulinių konteinerių aukštį. | Modulinių konteinerių aukštis parenkamas pagal standartinių konteinerių aukštį. Bet kadangi standartinio konteinerio aukštis būna 2,8m tai aukštis turi būti ne mažesnis negu n2,8m |

Klausimų tekstai neredaguoti