TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendroji paciento apžiūros kušetė (11 vnt).

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir

pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Basanavičiaus g. 18, LT -81183, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priedais.

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

1.8. vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, aprašo 4.4.4.4. ir 4.4.4,5. punktais, perkamai prekei nustatomi tokie aplinkos apsaugos reikalavimai:

1.8.1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka  naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

1.8.2. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (užpildo tiekėjas įvardinant tikslius prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes, pasiūlymo psl. kuriame yra atžymą ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančius dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendroji paciento apžiūros kušetė | Tiekėjas turi nurodyti konkretų modelį ir gamintoją |  |
| 2. | Prekių kiekis | 11 vnt. |  |
| 3. | Kušetės gulimoji dalis dviejų dalių, su paminkštinimu, aptraukta medicininės paskirties dirbtine oda (odos tekstūra lygi, nerauplėta) arba lygiaverte medžiaga, atsparia dezinfekcinėms medžiagoms ir drėgmei | Būtina |  |
| 4. | Rėmo konstrukcija plieninė arba lygiavertė, padengta miltelinio dažymo dažais | Būtina |  |
| 5. | Galvinės dalies pakėlimas | Iki 40 laipsnių, paklaida +/- 10 laipsnių |  |
| 6. | Išmatavimai | Ilgis 1900 mm, (paklaida +/- 100 mm) Plotis 550 mm, (paklaida +/- 50 mm) Aukštis 550 mm. |  |
| 7. | Saugi apkrova | Ne mažiau kaip 170 kg |  |
| 8. | Komplektacija | Ruloninio popieriaus laikiklis, 1 vnt. |  |
| 9. | Odos spalva | Pateikti spalvų paletę iš ne mažiau kaip 12 spalvų |  |
| 10. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 11. | CE ženklinimas | Būtina |  |