Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – VU, siekdamas įgyvendinti projektą Nr. (10-093-K-0026) „Įrangos, skirtos patobulinti itin jautrią grafeno technologija paremtą terahercų elektromagnetinės spinduliuotės detektavimo technologiją, įsigijimas (TeraGraph)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – rentgeno radiacijos spinta su integruotu ekranu bei jos pristatymas, instaliavimas, montavimas ir mokymų suteikimas (toliau – Prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3.    Prekių pristatymo vieta  – VU Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al. 10, LT-10223 Vilnius.

2.4. Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Rentgeno radiacijos spinta su integruotu ekranu, jos pristatymas, instaliavimas, montavimas ir mokymų suteikimas | 1 kompl. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 4 mėnesius. |

2.5. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis / apimtis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo ne vėliau kaip per pirmoje lentelėje numatytą terminą įsipareigoja pristatyti prekes, atlikti jų instaliavimą bei montavimą ir pravesti apmokymus.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos įrangos techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus šioje skiltyje Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomas charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rentgeno radiacijos spinta su integruotu ekranu |  |  | Nurodoma siūloma prekė/ modelis/ pavadinimas |
| 1. | Svoris | Ne daugiau kaip 280 kg |  |
| 2. | Išoriniai išmatavimai (A x P x G) | Ne daugiau nei 85 x 55 x 65 cm (paklaida ±2 cm) |  |
| 3. | Vidiniai išmatavimai (A x P x G) | Ne mažiau nei 35 x 30 x 30 cm (paklaida ±2 cm) |  |
| 4. | Bandinių lentyna | Rankiniu būdu reguliuojama bandinių lentyna su ne mažiau nei 5 cm tarpais. |  |
| 5. | Maksimalus lauko dydis | Ne mažiau kaip 30 cm |  |
| 6. | Didžiausia energija (angl. peak energy) | Ne mažiau kaip 160 kVp |  |
| 7. | Integruotas dozimetras | Būtina |  |
| 8. | Vamzdžio galia | Ne mažiau nei 1000 W |  |
| 9. | Vamzdžio srovė | Ne mažiau nei iki 8mA ir ne mažiau nei 6mA esant 160kV įtampai |  |
| 10. | Oro aušinimas | Spintoje integruotas oro aušinimas |  |
| 11. | Kontakto trukmė (angl. exposure time) | Ne mažiau kaip iki 180 min |  |
| 12. | Mokymo paslaugos darbui su įranga* | Turi būti numatyti ne mažiau kaip 3 (trijų) Pirkėjo darbuotojų, ne mažiau kaip 16 (šešiolikos) akademinių valandų Pirkėjo personalo mokymai, skirti apmokyti naudotis siūloma įranga. Mokymai turės būti rengiami Pirkėjo patalpose, adresu Saulėtekio al. 10, Vilnius. Mokymų tiksli data, laikas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju Sutarties vykdymo metu. |  |
| 13. | Garantija* | Ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantija nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento. |  |
| 14. | Gamintojo įgaliojimas atlikti remonto ir pogarantinio aptarnavimo paslaugas | Turi būti pateiktas įrangos gamintojo įgaliojimas ar kitas lygiavertis dokumentas, suteikiantis teisę atlikti garantinį aptarnavimą arba tiekėjas turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą. Garantinis aptarnavimas turi apimti nemokamą sugedusių detalių pakeitimą, remonto darbus, atvykimą į Perkančiosios organizacijos darbo vietą ir gedimų pašalinimą arba visos Prekės pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. Tiekėjas į gedimą turi reaguoti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rašytinės pretenzijos pateikimo Tiekėjui dienos. Gedimai turi būti šalinami per protingą terminą, suderintą su Perkančiąja organizacija, atsižvelgiant į gedimo pobūdį ir sudėtingumą. |  |
| 15. | Reikalavimai darbuotojams, kurie vykdys radiaciją skleidžiančios įrangos aptarnavimo, priežiūros ar remonto darbus* | Tiekėjas ne vėliau nei likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Prekių montavimo Pirkėjo patalpose pradžios, turi pateikti darbuotojų, kurie vykdys radiaciją skleidžiančios įrangos (jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ar generatorių) aptarnavimo, priežiūros ar remonto darbus sąrašą. Siūlomi darbuotojai privalo būti išklausę ir turėtų galiojančius pažymėjimus apie baigtą: - asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, mokymą pagal pradinio radiacinės saugos mokymo programą, skirtą veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojams; - mokymai turi apimti darbą su nemedicininės paskirties III–V pavojingumo kategorijos uždaraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais ir (ar) jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais. Pateikiamos galiojančių pažymėjimų kopijos. |  |
|  | Bendri reikalavimai* | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas, instaliavimas, montavimas ir priemonės, reikalingos įrangos sumontavimui bei personalo mokymai Pirkėjo patalpose. |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad Prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.