PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ATSAKYMAS Į TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) 2025 m. gegužės 7 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) (pirkimo Nr. 7719239) paskelbė Elektros generatorių pirkimo atvirą konkursą (toliau – pirkimas), kuris vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://viesiejipirkimai.lt/.

Pirkimas skaidomas į 6 (šešias) pirkimo dalis:

1 pirkimo dalis – nešiojamas 6 kW elektros generatorius;

2 pirkimo dalis – nešiojamas 10 kW elektros generatorius;

3 pirkimo dalis – mobilus 20 kW elektros generatorius su priekaba;

4 pirkimo dalis – mobilus 50 kW elektros generatorius su priekaba;

5 pirkimo dalis – mobilus 100 kW elektros generatorius su priekaba;

6 pirkimo dalis – mobilus 200 kW elektros generatorius su priekaba.

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo paklausimą (tekstas neredaguotas):

„Kilo keletas klausimų.

1. Kadangi elektros generatoriai bus ant priekabų, kaip turėtų būti pritvirtinti ARĮ skydai ant generatorių? Ar šone, ar gale? Informuojame, jog ARĮ skydai yra išoriniai, o ne montuojami viduje.

2. Norėtume pasitikslinti dėl priekabų registracijos apimties. Kadangi Jūsų organizacijoje gali būti naudojami specialios paskirties (juodieji) valstybiniai numeriai, prašome patikslinti, ar šiuo atveju reikalinga priekabų registracija Regitroje su standartiniais baltais numeriais, ar pakanka registracijos su juodais numeriais?.“.

Perkančiosios organizacijos atsakymai į paklausimą:

Atsakymas į 1 klausimą:

Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.15.6 papunktyje (taikoma 3-6 pirkimo dalims) nurodytas automatinis apkrovos perjungimas nuo tinklo į generatorių ir atvirkščiai (ARĮ) turi būti integruotas pačiame generatoriuje, ne atskira dėžutė.

Atsakymas į 2 klausimą:

Visos priekabos turės specialiai Lietuvos Kariuomenei skirtus juodus numerius (taikoma 3-6 pirkimo dalims). Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.10 punkte (taikoma 3-6 pirkimo dalims) nustatytas reikalavimas tik apdrausti priekabas civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu metams“

Viešojo pirkimo komisija