Sąlygų priedas Nr. 2

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR APRAŠYMAS

- Svarstyklių įrangos remonto paslaugų teikimo tvarka:

1.1. nustačius Svarstyklių įrangos (toliau – Įrenginių), kuriems netaikomas ar pasibaigęs garantinis terminas, gedimą, ar nustačius Įrenginių gedimą, atsiradusį dėl netinkamos jų eksploatacijos ar tyčinio sugadinimo, ar užsakant kitas paslaugas nurodytas Paslaugų ir jų poreikių techninės specifikacijos lentelėje, surašomas defektinis aktas;

1.2. Teikėjui gavus perkančiosios organizacijos paklausimą apie Įrenginių veiklos neaiškumus, trikdžius ar gedimus, telefonu konsultuojamas perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo. Jei Įrenginio gedimo negalima pašalinti konsultuojantis telefonu, Teikėjas atvyksta į Įrenginio buvimo vietą ir per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas pašalina gedimus. Jei sugedusių Įrenginių (jų dalies) per numatytą laiką suremontuoti neįmanoma, apie tai perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo informuojamas žodžiu, esant būtinumui Teikėjas raštu pateikia perkančiajai organizacijai techninius–finansinius pasiūlymus dėl tolimesnio Įrenginių remonto ir/ar tobulinimo.

1.3. Pakeistiems naujiems Įrenginiams, dalims ar detalėms Teikėjas suteikia 12 (dvylikos) mėnesių garantijos terminą, kuris skaičiuojamas nuo jų pakeitimo ir perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

1.4. Atlikti darbai laikomi priimtais, kai perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo  pasirašo perdavimo–priėmimo aktą. Jeigu perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo atsisako jį pasirašyti, raštiškai nurodomos motyvuotos atsisakymo priežastys.

1.5. Įrenginių remontas atliekamas tik suderinus su perkančiąja organizacija ir gavus jos pritarimą.

1.6. Įrenginių remonto metu aptikti sugedę Įrenginiai (ar jų dalys), surašius defektinį aktą bei įkainius suderinus su perkančiąja organizacija, keičiami (jei negalioja garantiniai įsipareigojimai) naujais, identiškais arba lygiaverčiais.

2. Pasienio kontrolės punktų (PKP), kuriuose bus teikiamos paslaugos, adresai:

| Eil. Nr. | Pasienio kontrolės punkto (PKP) pavadinimas | Pasienio kontrolės punkto (PKP) adresas |
| --- | --- | --- |
| Vilniaus teritorinis regionas |  |  |
|  | Lavoriškių PKP | Mačiuliškių k. 7, Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav. |
|  | Medininkų PKP | Pasieniečių g. 26, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav. |
|  | Šalčininkų PKP | Pamūrinės k. 6, Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav. |
| Klaipėdos teritorinis regionas |  |  |
|  | Malkų įlankos PKP | Perkėlos g. 1C, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. |
|  | Rambyno PKP | Tilžės g. 2, Šakininkų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. |
| Marijampolės teritorinis regionas |  |  |
|  | Kybartų PKP | J. Basanavičiaus g. 2, Kybartų m., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav. |
|  | Raigardo PKP | Gardino g. 130, Jaskonių k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav. |

3. Pasienio kontrolės punktuose (PKP), esančių svarstyklių sąrašas ir patikrų periodiškumas:

| Eilės Nr. | Pasienio kontrolės punktas (PKP) | Automobilių svarstyklių markė | Kiekis | Max keliamoji galia, kg | Patikros laikas (metai, mėnuo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Kybartų PKP | Automobilinės svarstyklės (platforminės) „EPELSA DC-60“ | 1 vnt. | 60000 kg | 2026-12 / 2027-12 / 2028-12 / |
|  |  | Ašinės svarstyklės „JAGUAR 760M“ | 1 vnt. | 20000 kg | 2026-12 / 2027-12 / 2028-12 / |
| 2. | Raigardo PKP | Elektroninės svarstyklės ,,EPELSA CYBER“ | 1 vnt. | 3000 kg | 2026-11 / 2028-11 / |
|  |  | Ašinės svarstyklės ,,JAGUAR 760M“ | 2 vnt. | 20000 kg | 2026-11 / 2028-11 / |
| 3. | Lavoriškių PKP | Ašinės svarstyklės ,,JAGUAR 760M“ | 2 vnt. | 20000 kg | 2026-11 / 2028-11 / |
|  |  | Elektroninės svarstyklės „RADWAG“ | 1 vnt. | 3000 kg | 2026-10 / 2028-10 / |
| 4. | Medininkų PKP | Elektroninės svarstyklės ,,METTLER TOLEDO IND 780“ | 1 vnt. | 20000 kg | 2027-06 / 2028-06 / 2029-06 / |
|  |  | Elektroninės svarstyklės „EPELSA SL EPEL–21“ | 1 vnt. | 30000 kg | 2027-06 / 2028-06 / 2029-06 / |
| 5. | Šalčininkų PKP | Ašinės svarstyklės ,,JAGUAR 760M“ | 2 vnt. | 20000 kg | 2026-10 / 2027-10 / 2028-10 / |
| 6. | Malkų įlankos PKP | Automobilinės svarstyklės (platforminės) „TS-300 (LD-5218)“ | 1 vnt. | 60000 kg | 2026-11 / 2027-11 / 2028-11 / |
|  |  | Platforminės svarstyklės MS4 VW (1,2x1,2 m) | 1 vnt. | 1500 kg | 2026-12 / 2028-12 / |
|  |  | Elektroninės svarstyklės „WTC-300 C3“ | 2 vnt. | 300 kg | 2026-12 / 2028-12 / |
| 7. | Rambyno PKP | Automobilinės svarstyklės (platforminės) „AVERY BERKEL L-225“ | 2 vnt. | 60000 kg | 2027-04 / 2029-04 / |
|  |  | Elektroninės svarstyklės „SILVER P4 LCO“ | 1 vnt. | 3000 kg | 2027-04 / 2029-04 / |

***Pastaba. Teikėjas, vykdydamas savo sutartinius įsipareigojimus, privalo užtikrinti savalaikes svarstyklių patikras ir perkančiai organizacijai pateikti tų patikrų pažymas.

_________________________