PATVIRTINTA

Viešojo pirkimo komisijos

posėdžio 2026 m. gegužės  20 d.

EcoCost Nr. 21283  protokolu Nr. 2442

CVP IS Pirkimo Nr. 7948010

Tarptautinio viešojo pirkimo

„MEDŽIAGŲ ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTO MATAVIMO ĮRANGOS KOMPLEKTAS“

atviro konkurso specialiosios sąlygos

Versija Nr. 1

TURINYS

1. Bendra informacija

2. Pirkimo objektas

3. Susitikimai su tiekėjais ir pirkimo objekto apžiūra

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

8.	Elektroninis aukcionas

9.	Pasiūlymų vertinimas

10.	Sutarties sudarymas

11.	Kitos sąlygos

Specialiųjų pirkimo sąlygų priedai:

Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ – netaikoma

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML ir PDF formatu)

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui”- netaikoma

Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“ - netaikoma

Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ – netaikoma

Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas „Sutarties projektas“ (Sutarties specialiosios ir bendrosios sąlygos)

Specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priedas „Tiekėjo/Subtiekėjo deklaracija“

Specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priedas „Prekių perdavimo-priėmimo aktas“

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – viešoji įstaiga Kauno technologijos universitetas, juridinio asmens kodas 111950581, adresas K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, kadangi CPO kataloge nėra siūlomų prekių, kurių techninė specifikacija atitiktų pirkimo objektą.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 papunkčiais. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 ir 11 prieduose.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Šiame pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių specialiųjų pirkimo sąlygų dalis.

  - Perkančioji organizacija vykdė rinkos konsultaciją susijusią su šiuo pirkimu. Informacija apie vykdytą rinkos konsultaciją skelbiama CVP IS Nr.7948010.

  - Perkančioji organizacija įgalioja palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis: viešųjų pirkimų specialistą Kęstutį Kliopovą el. paštas kestutis.kliopovas@ktu.lt.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti medžiagų šilumos laidumo koeficiento matavimo įrangos komplektą. Kauno technologijos universitetas įgyvendina projektą „Išmaniosios statybos aplinkos ekosistema, grindžiama pažangiais medžiagų tyrimais” Projekto Nr. 10-093-K-0130, kuris finansuojamas 2021–2027 metų Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo "Naujos kartos Lietuva" priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną: BVPŽ kodai: 38540000-2 Tikrinimo ir matavimo mašinos ir aparatai.

2.2. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis, nes Komplekte esanti įranga atliks matavimus GHP ir HFM metodais. Abi sistemos turės būti valdomos iš vieno kompiuterio, kur GHP sistema leis nustatyti medžiagų šilumos laidumo koeficientą kaip etaloną, kuris vėliau bus naudojamas HFM sistemoje matuojant panašias medžiagas, tačiau greičiau ir patogiau. Kadangi HFM sistemai reikalingas kalibravimas pagal etalonus, pirkime numatyti standartiniai etaloniniai pavyzdžiai padengia tik labai siaurą medžiagų tankio diapazoną, todėl tiriant skirtingo tankio, poringumo ir storio bandinius (nuo lengvų izoliacinių putų iki tankių gaminių), gamyklinių etalonų nepakanka. Tokiais atvejais laboratorija privalo pati generuoti vidinius etalonus skirtingų tankių medžiagoms, naudodama GHP prietaisą, ir juos galės perkelti į HFM prietaisą, kad šio matavimai būtų teisingi. Jei prietaisai pagaminti to paties gamintojo, jie dažniausiai naudoja tuos pačius temperatūros jutiklius (termoporas) ir identiškus algoritmus kontaktinės šiluminės varžos įvertinimui. Tai garantuoja, kad GHP gautas etalonas idealiai tiks HFM kalibravimui be papildomų matematinių paklaidų.

Remiantis racionalaus lėšų naudojimo principu, pirkimas skaidomas tik tada, kai tai finansiškai naudinga. Šiuo atveju atskiras pirkimas išpūstų sąnaudas. Atskiras šių prietaisų pirkimas iš skirtingų gamintojų sukeltų esmines rizikas dėl garantinės atsakomybės pasidalijimo metrologinio nesutapimo atveju, bei padidintų eksploatacinius kaštus (papildomos PC darbo stotys, dubliuojamos programinės įrangos licencijos, atskiri aptarnavimo ir personalo mokymo kaštai).

Perkant įrangos sistemas atskirais pirkimais iš skirtingų tiekėjų, neįmanoma nustatyti galutinės atsakomybės už sisteminį matavimų nuokrypį. Pvz. jei HFM kalibravimo rezultatai nesutaps su GHP kontroliniais matavimais, skirtingi tiekėjai / gamintojai permes atsakomybę vieni kitiems (pvz. vienas teigs, kad blogai gautas GHP etalonas, o kitas – kad blogas HFM jutiklis). Perkant komplektą iš vieno gamintojo, išlieka vieno tiekėjo atsakomybė už abiejų įrangos sistemų tarpusavio suderinamumą.

Pirkimo apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti pirkimo sąlygų 2 priede „Techninės specifikacijos“.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Maksimali pirkimui skirta lėšų suma yra  – 174 552,18 EUR (vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt du eurai, 18 ct.) su PVM.

2.6.  Jei pasiūlymo kaina viršys skirtą lėšų sumą, toks pasiūlymas nebus vertinamas ir bus atmetamas.

3. Susitikimai su tiekėjais ir pirkimo objekto apžiūra

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento numatytos nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

5.3. Perkančioji organizacija netaiko kitokių nuostatų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

5.4. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų  ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ patvirtintomis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis. Perkančioji organizacija, įgyvendindama prievolę rinkti ir saugoti duomenis apie lėšų gavėjo tikrąjį (-uosius) savininką (-us), kai savininkas (-ai) yra užsienietis (fizinis asmuo) ar užsienyje registruotas juridinis asmuo, numato šį reikalavimą: jeigu pagal numatomą pasirašyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartį lėšų gavėjo tikrasis (-ieji) savininkas (-ai) yra užsienietis (fizinis asmuo) ar užsienyje registruotas juridinis asmuo arba paslaugų teikėjas, prekių tiekėjas, rangovas ir (ar) paslaugų subteikėjas, prekių subtiekėjas, subrangovas yra užsienietis (fizinis asmuo), tiekėjas perkančiajai organizacijai turi pateikti lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) (turinčio (-ių) daugiau nei 25 procentų akcijų arba daugiau nei 50 procentų visų įmonės dalyvių balsų) arba paslaugų teikėjo, prekių tiekėjo, rangovo ir (ar) paslaugų subteikėjo, prekių subtiekėjo, subrangovo vardą, pavardę ir gimimo datą, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2021/241 22 straipsnio 2 dalies d punkto iii papunktyje. Laimėjusiu nustatytas tiekėjas šiuos duomenis privalo pateikti iki sutarties sudarymo.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma (pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“);

    - užpildytas EBVPD (pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, - įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - Užpildyta tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 12 priedas).

  - Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas.

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (ir jos sudėtinės dalys) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą dokumentu, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

  - Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie specialiose pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: 6 priedas „Pasiūlymo forma“ ir 2. priede „Techninė specifikacija“ nurodyta lentelė „Detalios techninės specifikacijos“.

10.Sutarties sudarymas

10.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

10.2. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede.

10.3. Jeigu tiekėjų grupės pateiktas pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir perkančioji organizacija pasiūlys jai sudaryti sutartį, perkančioji organizacija nereikalauja, kad ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

11.Kitos sąlygos

11.1. Tiekėjų / dalyvių, teikiančių pasiūlymus,  prašome uždengti (paslėpti) fizinių asmenų asmens duomenis, jeigu tie duomenys nėra būtini, siekiant įsitikinti tiekėjo / dalyvio atitiktimi pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams (ši nuostata netaikoma teikiant atsakingų asmenų už pasiūlymo pateikimą bei sutarties vykdymą kontaktinius asmens duomenis).