	Pirkimo dalies Nr.
	Pavadinimas
	Charakteristikos
	Orientacinis kiekis, vnt.

	1

	Neuroembolizaciniai stentai su specialia danga
	Stento paviršius padengtas specialia trombocitų agregaciją slopinančia danga HPC (imituojančia glikokalikso sluoksnį) arba lygiaverte.

Stento struktūra: savaime išsiplečiantis, atvirų lastelių.

Turi būti galimybė pasirinkti skirtingų parametrų stentus, priklausomai nuo ligoninės poreikio (privaloma):

· Suderinamas su 0,0165"- 0,017" skersmens mikrokateteriais, stento ilgiai nuo 15 iki 30 mm (privalomi ilgiai 15, 20, 25, 30 mm); tinka kraujagyslėms nuo 2,5 mm  iki 4,5 mm skersmens;  

· Suderinamas su 0,21" skersmens mikrokateteriais, supintas vienu sluoksniu iš atskirų 48 arba 64 nitinolio arba lygiaverčių vijų, panaudota DFT arba analogiška technologija, kai nitinolio arba lygiavertės vijos viduje esanti platinos arba lygiavertė šerdis užtikrina pilną stento vizualizaciją. Darbiniai ilgiai nuo 9 iki 25 mm, kai gydomos kraujagyslės skersmuo nuo 1,75 iki 2,5 mm. Darbinis ilgiai nuo 9 iki 41 mm, kai gydomos kraujagyslės skersmuo nuo 2,5 iki 4,5 mm. Turi būti  mechaninis stento atskyrimo būdas, stentas pilnai repozicionuojamas kol mechaniškai neatskirtas nuo kateterio, o sistemoje esanti viela, gali slankioti nepriklausomai.

Siūlomi stentai privalo būti vieno gamintojo.
	9


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Pastabos:  




1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).




2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.




_________




____________
