PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS, Nr. 1

DĖL SIŪLOMOS ESMINĖS ĮRANGOS IR MEDŽIAGŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ PAGRINDIMO SU PASIŪLYMU

Pirkimas: „Gamybos, pramonės (energetikos) paskirties pastato ir elektros įrenginių rekonstravimo darbai, adresu Popieriaus g. 30 Vilniuje“

2026 m. gegužės 20 d.

# 1. Paaiškinimo preambulė

Atsižvelgdamas į tai, kad pirkimo objektas yra techniškai sudėtingas ir apima tarpusavyje susijusių elektros įrenginių, relinės apsaugos, automatikos, procesų valdymo, duomenų perdavimo ir kitų sistemų įrengimą, suderinimą, bandymus ir paleidimą, Pirkimo vykdytojas paaiškina Pirkimo dokumentų reikalavimus dėl pasiūlymo sudėties.

Pirkimo vykdytojas pažymi, kad šiuo paaiškinimu nėra keičiami Pirkimo dokumentuose, techniniame darbo projekte ir techninėse specifikacijose nustatyti minimalūs techniniai reikalavimai, nėra keičiama pirkimo objekto apimtis, nėra nustatomi nauji kvalifikacijos reikalavimai ir nėra apribojama galimybė siūlyti lygiaverčius sprendinius. Techniniai reikalavimai įrangai, medžiagoms, darbams ir galutiniam rezultatui jau yra nustatyti techniniame darbo projekte ir jo techninėse specifikacijose.

Šiuo paaiškinimu tik detalizuojama, kokią informaciją apie dalį esminės siūlomos įrangos ir medžiagų tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu, kad Pirkimo vykdytojas galėtų įsitikinti, jog tiekėjo pasiūlymas apima techninio darbo projekto reikalavimus atitinkančią esminę įrangą ir medžiagas, o tiekėjo įsipareigojimas dėl tokios įrangos ir medžiagų būtų aiškus jau pasiūlymo pateikimo metu.

Dėl kitos įrangos, medžiagų, darbų ir sprendinių, kurie nėra nurodyti dokumente „Esminės įrangos ir medžiagų, kurių atitiktis pagrindžiama su pasiūlymu, sąrašas ir pildymo tvarka“, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia Tiekėjo deklaraciją dėl kitų techninio darbo projekto reikalavimų atitikties, kuria patvirtina, kad visa siūloma ir Sutarties vykdymo metu tiekiama, montuojama, įrengiama, derinama ar kitaip naudojama įranga, medžiagos, darbai, paslaugos ir techniniai sprendiniai atitiks Pirkimo dokumentų, techninio darbo projekto ir techninių specifikacijų reikalavimus. Tokios įrangos, medžiagų ir sprendinių atitiktis bus tikrinama ir, kai taikoma, derinama Sutarties vykdymo metu Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, techniniame darbo projekte ir taikytinuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

Pirkimo vykdytojas papildomai paaiškina, kad tiekėjai turi vadovautis techninio darbo projekto ir techninių specifikacijų nuostatomis, įskaitant jose pateiktas techninių specifikacijų atitikimo lenteles. Šiuo dokumentu tik nurodoma, kurios atitikimo lentelės turi būti užpildytos ir pateiktos kartu su pasiūlymu.

Siekiant užtikrinti aiškų šio paaiškinimo įgyvendinimą, tuo pačiu Pirkimo dokumentų paaiškinimu pateikiama patikslinta Pasiūlymo forma, kurioje įtraukiama siūlomos esminės įrangos ir medžiagų suvestinė lentelė (3 priedas pateikiamas atskiru dokumentu). Šioje lentelėje Tiekėjas turi nurodyti siūlomos esminės įrangos ar medžiagų gamintoją, tikslų tipą / modelį, atitinkamą techninio darbo projekto techninių specifikacijų atitikimo lentelę ir kartu su pasiūlymu pateikiamus atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

# 2. Pirkimo sąlygų paaiškinimas

Specialiųjų sąlygų 7.4 punktas aiškinamas taip, kad pirminiame pasiūlyme Tiekėjas taip pat turi pateikti:

„7.4.8. Užpildytas atitinkamose techninio darbo projekto dalyse pateiktas techninių specifikacijų atitikimo lenteles dėl esminės įrangos ir medžiagų, nurodytų dokumente „Esminės įrangos ir medžiagų, kurių atitiktis pagrindžiama su pasiūlymu, sąrašas ir pildymo tvarka“, kartu su šiose lentelėse nurodyta pagrindžiančia technine dokumentacija, taip pat užpildytą Tiekėjo deklaraciją dėl kitų techninio darbo projekto reikalavimų atitikties. Pildomose techninių specifikacijų atitikimo lentelėse Tiekėjas turi nurodyti siūlomos įrangos ar medžiagų gamintoją, tikslų tipą / modelį ir pateikti atitiktį pagrindžiančius dokumentus.“

Pastaba. Šio punkto pagrindu teikiami duomenys ir dokumentai skirti pagrįsti siūlomos esminės įrangos ir medžiagų atitiktį jau Pirkimo dokumentuose ir techniniame darbo projekte nustatytiems reikalavimams. Šiuo punktu nėra nustatomi nauji techniniai reikalavimai ir nėra keičiami techninio darbo projekto sprendiniai.

__________

# Pirkimo sąlygų paaiškinimo Nr. 1

# 1 priedas

# ESMINĖS ĮRANGOS IR MEDŽIAGŲ, KURIŲ ATITIKTIS PAGRINDŽIAMA SU PASIŪLYMU, SĄRAŠAS IR PILDYMO TVARKA

Pirkimas: „Gamybos, pramonės (energetikos) paskirties pastato ir elektros įrenginių rekonstravimo darbai, adresu Popieriaus g. 30 Vilniuje“

## Šiame dokumente nurodoma, dėl kurios esminės įrangos ir medžiagų tiekėjas turi užpildyti atitinkamose techninio darbo projekto dalyse pateiktas techninių specifikacijų atitikimo lenteles. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti: 1) užpildytas techninių specifikacijų atitikimo lenteles, kuriose turi būti nurodytas siūlomos įrangos ar medžiagų gamintojas, tikslus tipas / modelis ir konkretūs atitiktį pagrindžiantys dokumentai; 2) šiose lentelėse nurodytą pagrindžiančią techninę dokumentaciją, įskaitant gamintojo techninius aprašymus, gamintojo deklaracijas, sertifikatus, bandymų protokolus, eksploatavimo instrukcijas ar kitus atitinkamose techninėse specifikacijose nurodytus arba lygiaverčius dokumentus.

## 1. Bendrosios pildymo taisyklės

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, dėl šio dokumento 2 punkte nurodytos esminės įrangos ir medžiagų turi užpildyti atitinkamoje techninio darbo projekto dalyje pateiktas techninių specifikacijų atitikimo lenteles.

- Pildant atitikimo lenteles tiekėjas turi nurodyti siūlomos įrangos ar medžiagos gamintoją, siūlomos įrangos ar medžiagos tikslų tipą / modelį, atitikimą techninio darbo projekto techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, taip pat pagrindžiančios techninės dokumentacijos pavadinimą, dokumento punktą / skyrių ir puslapį, kuriame pagrindžiamas atitinkamas techninis parametras.

- Pagrindžiančia technine dokumentacija laikomi gamintojo techniniai aprašymai, deklaracijos, sertifikatai, bandymų protokolai, eksploatavimo instrukcijos ar kiti dokumentai, kurie pagal atitinkamos techninės specifikacijos reikalavimus pagrindžia siūlomos įrangos ar medžiagų atitiktį.

- Jeigu techninio darbo projekto techninėje specifikacijoje prie konkretaus parametro yra nurodyta, kokio tipo dokumentu turi būti pagrindžiama atitiktis, tiekėjas turi pateikti būtent tokio tipo dokumentą arba lygiavertį dokumentą, jeigu toks leidžiamas pagal Pirkimo dokumentus.

- Reikalavimams, kurie nėra nurodyti šiame dokumente, techninių specifikacijų atitikimo lentelių kartu su pasiūlymu pildyti nereikia. Dėl tokių reikalavimų tiekėjas pateikia Tiekėjo deklaraciją dėl kitų techninio darbo projekto reikalavimų atitikties.

- Atitikimo lentelės pildomos lietuvių kalba. Pagrindžianti techninė dokumentacija gali būti pateikiama lietuvių arba anglų kalba, jeigu Pirkimo dokumentuose nenustatyta kitaip.

- Jeigu šiame dokumente nurodytas įrangos / medžiagos apibūdinimas skiriasi nuo techninio darbo projekto atitinkamoje dalyje, puslapyje ir skyriuje pateikto apibūdinimo, vadovaujamasi atitinkamoje techninio darbo projekto dalyje pateikta techninių specifikacijų atitikimo lentele.

## 2. Esminės įrangos ir medžiagų, kurioms kartu su pasiūlymu pildomos atitikimo lentelės, sąrašas

Tiekėjas turi užpildyti atitinkamoje techninio darbo projekto dalyje pateiktas techninių specifikacijų atitikimo lenteles ir pateikti jose reikalaujamą informaciją dėl toliau nurodytos įrangos ir medžiagų:

| Eil. Nr. | Techninio darbo projekto dalis / byla | Techninių specifikacijų psl. | Techninių specifikacijų skyrius | Įranga / medžiagos arba pildoma atitikimo lentelė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2510/712-01-TDP-E.TS | 3/86 | 1.1 | 110/10/10 kV 40 MVA galios transformatorius su atšakų perjungikliu |
| 2 | 2510/712-01-TDP-E.TS | 13/86 | 1.2 | Galios transformatorių šynų sistemos izoliaciniai gaubtai |
| 3 | 2510/712-01-TDP-E.TS | 15/86 | 1.4 | 10 kV viršįtampių ribotuvai |
| 4 | 2510/712-01-TDP-E.TS | 18/86 | 2.1 | 10 kV kompensacinės ritės |
| 5 | 2510/712-01-TDP-E.TS | 20/86 | 2.2 | 10 kV kompensacinių ričių - savų reikmių transformatoriai |
| 6 | 2510/712-01-TDP-E.TS | 24/86 | 2.4 | 6 kV DH tipo viršįtampių ribotuvai |
| 7 | 2510/712-01-TDP-E.TS | 25/86 | 2.5 | 10 kV įvadinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu |
| 8 | 2510/712-01-TDP-E.TS | 30/86 | 2.6 | 10 kV sekcijinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu |
| 9 | 2510/712-01-TDP-E.TS | 34/86 | 2.7 | 10 kV sekcijinis narvelis su įtampos transformatoriais |
| 10 | 2510/712-01-TDP-E.TS | 39/86 | 2.8 | 10 kV įtampos transformatoriaus narvelis |
| 11 | 2510/712-01-TDP-E.TS | 42/86 | 2.9 | 10 kV linijiniai narveliai su vakuuminiu jungtuvu |
| 12 | 2510/712-01-TDP-E.TS | 48/86 | 2.10 | 10 kV savų reikmių ir kompensacinės ritės (SRT/KRT) narveliai su vakuuminiu jungtuvu |
| 13 | 2510/712-01-TDP-E.TS | 62/86 | 3.1 | 24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje |
| 14 | 2510/712-01-TDP-E.TS | 64/86 | 3.2 | 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje |
| 15 | 2510/712-01-TDP-E.TS | 66/86 | 3.3 | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos |
| 16 | 2510/712-01-TDP-E.TS | 73/86 | 3.8 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai |
| 17 | 2510/712-01-TDP-E.TS | 74/86 | 3.9 | Lauke (atvirame ore) klojami kabelių apsaugos vamzdžiai |
| 18 | 2510/712-01-TDP-ER.TS | 1/4 | 1.1 | MRA monitoringo komutavimo įranga (komutatorius) |
| 19 | 2510/712-01-TDP-PVA.TS | 1/6 | 2 | Kontroliniai kabeliai |
| 20 | 2510/712-01-TDP-RAA.TS | 1/45 | 1 | Transformatoriaus apsaugų terminalų ir atšakų perjungiklio valdiklio techninių reikalavimų 1 skyriuje nurodyta įranga |
| 21 | 2510/712-01-TDP-RAA.TS | 3/45 | 2 | Diferencinės apsaugos terminalas |
| 22 | 2510/712-01-TDP-RAA.TS | 4/45 | 3 | Maksimalios srovės apsaugos terminalas |
| 23 | 2510/712-01-TDP-RAA.TS | 6/45 | 4 | Galios transformatoriaus įtampos reguliavimo valdiklis |
| 24 | 2510/712-01-TDP-RAA.TS | 10/45 | 4.2 | Kompensacinės ritės valdiklis |
| 25 | 2510/712-01-TDP-RAA.TS | 19/45 | 1 | 10 kV skirstyklos relinės apsaugos ir automatikos įrenginių bendrieji reikalavimai |
| 26 | 2510/712-01-TDP-RAA.TS | 25/45 | 4.1 | 10 kV įvadinio narvelio relinės apsaugos ir automatikos terminalas |
| 27 | 2510/712-01-TDP-RAA.TS | 27/45 | 5.1 | RAA įranga pagal techninės specifikacijos 5.1 skyriuje pateiktą atitikimo lentelę |
| 28 | 2510/712-01-TDP-RAA.TS | 30/45 | 6.1 | 10 kV sekcinio jungtuvo narvelio relinės apsaugos ir automatikos terminalas |
| 29 | 2510/712-01-TDP-RAA.TS | 32/45 | 7.1 | RAA įranga pagal techninės specifikacijos 7.1 skyriuje pateiktą atitikimo lentelę |
| 30 | 2510/712-01-TDP-RAA.TS | 35/45 | 10 | RAA įranga pagal techninės specifikacijos 10 skyriuje pateiktą atitikimo lentelę |
| 31 | 2510/712-01-TDP-RAA.TS | 40/45 | 4.7 | Kontroliniai kabeliai |

____________

# Pirkimo sąlygų paaiškinimo Nr. 1

# 2 priedas

# TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KITŲ TECHNINIO DARBO PROJEKTO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES

Pirkimas: „Gamybos, pramonės (energetikos) paskirties pastato ir elektros įrenginių rekonstravimo darbai, adresu Popieriaus g. 30 Vilniuje“

Tiekėjo deklaracija

Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad visa pasiūlyme numatyta ir Sutarties vykdymo metu tiekiama, montuojama, įrengiama, derinama ar kitaip naudojama įranga, medžiagos, darbai, paslaugos ir techniniai sprendiniai, kuriems pagal dokumentą „Esminės įrangos ir medžiagų, kurių atitiktis pagrindžiama su pasiūlymu, sąrašas ir pildymo tvarka“ kartu su pasiūlymu nėra reikalaujama pildyti techninių specifikacijų atitikimo lentelių ir pateikti pagrindžiančios techninės dokumentacijos, atitiks Pirkimo dokumentų, techninio darbo projekto ir techninių specifikacijų reikalavimus.

Tiekėjas supranta ir sutinka, kad tokios įrangos, medžiagų ir sprendinių atitiktis bus tikrinama ir, kai taikoma, derinama sutarties vykdymo metu Pirkimo dokumentuose, sutartyje, techniniame darbo projekte ir taikytinuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Parašas |  |
| Data |  |

____________________