TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl pirkimo objekto.

  - Paslaugos – dujų kiekio matavimo priemonių metrologinės patikros ir derinimo paslaugos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Dujų kiekio matavimo priemonių metrologinės patikros ir derinimo paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarūs Paslaugų kiekiai pateikiami  1 lentelėje:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pirkimo objekto preliminarus metrologinių patikrų kiekis *, vnt. | Dujų skaitiklių preliminarus derinimų kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Membraninio dujų skaitiklio G10T patikra | 500 |  |
| 2 | Membraninio dujų skaitiklio G16T patikra | 400 |  |
| 3 | Membraninio dujų skaitiklio G25T patikra | 60 |  |
| 4 | Kessler – Ellis SuperTrol II PTZ patikra | 1 |  |
| 5 | Diafragminio srauto matuoklio DN 400 patikra | 1 | 5 |
| 6 | Turbininio dujų skaitiklio G 100 patikra | 10 | 5 |
| 7 | Turbininio dujų skaitiklio G 160 patikra | 20 | 5 |
| 8 | Turbininio dujų skaitiklio G 250 patikra | 45 | 5 |
| 9 | Turbininio dujų skaitiklio G 400 patikra | 65 | 5 |
| 10 | Turbininio dujų skaitiklio G 650 patikra | 50 | 5 |
| 11 | Turbininio dujų skaitiklio G 1600 patikra | 15 | 5 |
| 12 | Turbininio dujų skaitiklio G 1000 patikra | 20 |  |
| 13 | Turbininio dujų skaitiklio G 2500 patikra | 17 | 5 |
| 14 | Turbininių dujų skaitiklių guolių keitimas | 30 |  |

*Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę pirkti keičiant eilutėse nurodytus kiekius, tačiau neviršijant  bendros Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: Paslaugų teikėjo adresu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

  - Klientas perka elektroninių dujų tūrio konvertavimo įtaisų, kuriuos sudaro: srauto kompiuteris, slėgio keitiklis, temperatūros keitiklis ir temperatūros daviklis ir membraniniai, rotaciniai, turbininiai bei sūkuriniai dujų skaitikliai, metrologinės patikros ir dujų skaitiklių derinimo paslaugas.

  - Metrologinė patikra turi atitikti 2006 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Metrologijos įstatymo Nr. X-717 bei Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 reikalavimus.

  - Paslaugų teikėjas, po atliktos dujų kiekio matavimo priemonių metrologinės patikros, turi pateikti Klientui dujų kiekio matavimo priemones užplombuotas, su atitinkamais patikros žymenimis bei metrologinės patikros protokolais ir sertifikatais. Tuo atveju, jeigu dujų matavimo priemonė atitinka reikalavimus ne visame matavimo intervale, tokiu atveju turi būti pateiktas patikros sertifikatas reikalavimus atitinkančiam matavimo intervalui.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Klientas savo jėgomis ir lėšomis pristatys į Paslaugų teikėjo nurodytą vietą dujų kiekio matavimo priemones, kurioms reikalinga atlikti techninę ir metrologinę patikrą ir/ar derinimą ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo dujų kiekio matavimo priemonių pristatymo dienos.

  - Paslaugų teikėjui informavus Klientą, kad Paslaugos yra suteiktos, Klientas savo jėgomis ir lėšomis atsiims patikrintas ir/ar suderintas dujų kiekio matavimo priemones iš Paslaugų teikėjo per 2 (dvi) darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos.

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakymas pateikiamas Paslaugų teikėjui el. paštu, nurodytu Sutarties SD priede Nr. 1.

  - Informavimas apie atliktas Paslaugas pateikiamas Klientui el. paštu, nurodytu Sutarties SD priede Nr.1.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- DOKUMENTAI

  - Po Sutarties pasirašymo, Klientas ir Paslaugų teikėjas suderina Paslaugų teikėjo teikiamos informacijos apie siuntą elektroninio dokumento formatą (*.xml) ir reikalingos informacijos turinį.

  - Prieš pristatydamas dujų kiekio matavimo priemones Paslaugų tiekėjui Klientas išsiunčia Paslaugų tiekėjui Sutartyje nurodytu el. paštu Užsakymo informaciją *.xml formatu apie ketinamą pristatyti siuntą.

  - Kai Klientas atsiima patikrintas dujų kiekio matavimo priemones, Paslaugų teikėjas Užsakymą pateikusiam Kliento  atstovui el. paštu privalo atsiųsti informaciją apie siuntą (suvestus naujus duomenis apie atliktą patikrą) *.xml formatu.

  - Visų per einamąjį mėnesį patikrintų dujų kiekio matavimo priemonių metrologinių patikrintų sertifikatai pdf formatu, turi būti atsiųsti per 10 sekančio mėnesio kalendorinių dienų, elektroniniu paštu atsakingam už Sutarties vykdymą nurodytam Sutarties priede.

  - Dokumentai, susiję su Paslaugų teikimu, turi būti teikiami elektroniniu formatu.