|  | 2026-05-21 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

VšĮ „Vilniaus pirkimų agentūra“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama „Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statyba“ (CVP IS ID 7892337) pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjo klausimus ir siunčia atsakymus į tiekėjo klausimus bei Pirkimo sąlygų tikslinimą. Pateikiamas atsakymas laikomas neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjo klausimą cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateiktas CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lietaus nuotekų dalyje yra numatyti vidiniai kritimai šuliniuose ES.Nr.10; Es.Nr.9; ES Nr.1. Pagal projekto duomenis jie yra d-1,0m skersmens. Vidinius kritimus galima montuoti šuliniuose, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 1,5m. Prašau patikslinkite. | Pirkėjas atsako, kad jungiantis prie esamų d1,0m šulinių reikia numatyti išorinius vidinius stovus, todėl prašome tiekėjų vertinti juos. Projekte yra žymėjimo klaida. Esamų šulinių rekonstrukciją į d1,5m nenumatoma. |
| 2. | Excel formulėse yra klaidų, neskaičiuoja sumų. Prašau patikslinkite. | Pateikiamas patikslintas darbų kiekių sąnaudų žiniaraštis su teisingomis Excel formulėmis. PATEIKIAMA. Architektu_152_SKELBIMUI_Aktuali_redakcija_2. |

Parengė: specialistė Jūratė Čaiko, tel. +370 679 44753, el. p. jurate.caiko@vilnius.lt