## 12603
VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. *Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pat eikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6.Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu ne trumpenis nei 12 mėn.
7.Prekių pavyzdžiai iš tiekėjų būtų reikalaujami tik tuo atveju, jei to prireiktų pasiūlymų vertinimo metu.Pavyzdžių pristatymo adresas: Žalgirio g. 115, LT-08217 Vilnius, Laima Orliukaitė tel. Nr.+370 5 278 06 67 . Pristatymo laikas: darbo dienomis nuo 7.00 iki 15.00 val.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai* | Mato vnt. (l, kg, ml, g) | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (EUR) | PVM | Mato vnt. įkainis su PVM (EUR) | Bendra maksimalaus kiekio kaina be PVM (EUR) | Bendra maksimalaus kiekio kaina su PVM (EUR) | Prekės originalus pavadinimas gaminto jas | Siūlomos prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams
1 | Vienkartinės servetėlės pacientui,ne mažiau 2-jų sluoksnių | Vienkartinės, ne mažiau kaip dviejų sluoksnių, absorbuojančios servetėlės pacientui uždengti.Sudėtis: vienas arba du sluoksniai iš grynos celiuliozės ir vienas nepralaidus vandeniui sluoksnis iš polietileno (HDPE).Išmatavimai: 33 × 45 cm (±1 cm).Pakuotė:Servetėlės turi būti tiekiamos gamintojo sandarioje pakuotėje, ne mažiau kaip po 50 vnt. pakuotėje. | vnt. | 7000 |  | 21 | 0 | 0 | 0
2 | Transfuzinė) sistema LL su užsukama adata | Transfuzinė lašininė sistema su oro filtru, didele, lanksčia ir skaidria lašėjimo kamera.Sistema su kraujo filtru ir Luer Lock (užsukamu) adapteriu. Lašų kritimo norma: 20 lašų = 1 ml (±0,1 ml).Sistema vienkartinė, sterili.Pakuotė:Kiekviena sistema turi būti supakuota individualioje, sandarioje, sterilioje pakuotėje.Transportinė (išorinė) pakuotė – ne mažiau kaip po 25 vnt. | vnt. | 1000 |  | 21 | 0 | 0 | 0
3 | Sterilus tvarstis 5*7cm | Sterilus, vienkartinis, lipnus tvarstis su sugeriančia pagalvėle.Išmatavimai: 5 × 7 cm (±2 cm).Tvarstis pagamintas iš švelnaus neaustinio pluošto su nelimpančia, skysčius absorbuojančia pagalvėle. Medžiaga porėta, leidžianti odai kvėpuoti.Naudojami hipoalerginiai klijai, tinkami jautriai odai.Sudėtyje neturi būti latekso.Tinka nešioti iki 48 val.Pakuotė:Kiekvienas tvarstis turi būti supakuotas individualioje, sterilioje pakuotėje.Mepore* ar lygiavertis. | vnt. | 30 |  | 21 | 0 | 0 | 0
4 | Lipnus tvarstis 5cm*10m | Neaustinis, lipnus fiksuojantis tvarstis (juosta), skirtas medicininių priemonių fiksavimui ant odos.Plotis: 5 cm (±1 cm).Ilgis: 10 m (±5 cm).Tvarstis pagamintas iš kvėpuojančios neaustinės medžiagos.Klijai – hipoalerginiai, tinkami jautriai odai. Kerpamas reikiamo ilgio atkarpomis.Be latekso. Pakuotė: Tiekiamas ritinėliais (1 vnt. = 1 ritinys).Kiekvienas ritinys supakuotas individualioje apsauginėje pakuotėje.Mefix * tvarstis ar lygiavertis | vnt. | 50 |  | 21 | 0 | 0 | 0
5 | Transportinė sistema su Amies terpe | Transportinė sistema su Amies terpe, skirta klinikinių mėginių transportavimui.Rinkinį sudaro:mėgintuvėlis (konteineris) su Amies transportine terpe; sterilus mėginio paėmimo tamponas (pagaliukas). Sistema turi užtikrinti mėginio stabilumą transportavimo metu. Gaminys vienkartinis. Pakuotė: Kiekvienas rinkinys supakuotas individualioje, sandarioje, sterilioje pakuotėje. Išorinė) pakuotė – ne mažiau kaip po 50 vnt. | vnt. | 100 |  | 21 | 0 | 0 | 0
6 | Vaikiškas žiodiklis varlytė | Elastingi įkandimo blokai burnai atverti.Rinkinyje turi būti integruotas arba pridedamas skruostų įtraukiklis.Pagamintas iš medicininės paskirties medžiagų (pvz., silikono ar termoplastiko).Tinkamas daugkartiniam naudojimui.Atsparus sterilizacijai – autoklavuojamas.Pakuotė_1 vnt.Mirahold-Block* ar lygiavertis. | vnt. | 600 |  | 21 | 0 | 0 | 0
7 | Palaikomasis tinklelis | Elastingas tinklinis vamzdelis, leidžiantis lengvai apvynioti ir pritvirtinti tvarstį be papildomų klijų ar spaustukų.Medžiaga turi būti kvėpuojanti ir patvari, tinkama kontaktui su oda.Išmatavimai:Plotis: 4 ± 0,5 cm. Ilgis: 1- 25 ± 0,01 m Lengvai kerpama iki reikiamo ilgio.Hipoalerginė, neturi latekso.Pakuotė:Individualiai supakuota higieniškai (sandari pakuotė). | m | 40 |  | 21 | 0 | 0 | 0
8 | Matrica sekcijinė | Odontologinė priemonė, skirta dantų plombavimui.Pagaminta iš plonos metalinės medžiagos, susideda iš atskirų segmentų (sekcijų), kurie tvirtinami aplink dantį .Dydžiai: nuo 3,5 mm iki 7,5 mm ±0,2 mm . Tiekėjas konkretaus dydžio prekes pristato pagal užsakovo poreikį. | vnt. | 110 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Note on A7: Rūta Neironienė: