AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams (CVP IS priemonėmis) | 2026-05-21, Nr. 2026-SD-445 |  |
| --- | --- | --- |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (18)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl viešojo pirkimo (pirkimo ID Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – 7286437) „Magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, rajoninių kelių Nr. 1508 Aleksandrinė–Šveicarija ir Nr. 1519 Jonava–Meškoniai rekonstravimas ir Jonavos pietrytinio aplinkkelio statyba (II etapas)“ dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos:

1 klausimas.  Konstrukcijų dalis. Automobilių tunelis 32,151 km.  Prašome patikslinti, ar reikia padengti betonuojamo tunelio ( TUSEG-2 dalį), kuri užpilama gruntu, betoninį paviršių teptines hidroizoliacijos sluoksniu. Jeigu taip, prašome papildyti DKŽ.

Atsakymas. Teptinė hidroizoliacija neįrengiama.

2 klausimas. Dėl 2026 05 11 gautų atsakymų į klausimus:

Atkreipiame dėmesį, kad atsakymai į 7 ir 8 klausimus iš esmės prieštarauja vienas kitam: atsakyme į 7 klausimą teigiama, kad "Pateikti failai nesuteiks pilnų redagavimo teisių ir nėra skirti keisti ar papildyti projekto sprendinius" , tačiau atsakyme į 8 klausimą yra prieštaraujanti nuostata " As-built“ informacija rengiama redaguojant motininius BIM modelių failus".

a) Kokiu būdu rangovui bus suteikti redaguojami motininiai BIM modelių failai, leidžiantys papildyti juos visa As-built stadijoje reikalinga informacija?

b) Kokia apimtimi ir kokiomis sąlygomis rangovui bus suteiktos redagavimo teisės šiems motininiams failams?

Atsakymas. Užsakovas pateiks Rangovui projekto failus gimtaisiais formatais (.dwg, .rvt). Rangovas turės galimybę redaguoti ir papildyti pateiktus gimtuosius failus, įtraukiant reikalingą informaciją.

2025 m. gegužės 11 d. rašte pateiktus atsakymus į 7 ir 8 klausimus laikyti negaliojančiais.

Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Pateikiami pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA. Atnaujintas Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 17, 1 excel formato failas.

Projektų grupės

Strateginių projektų skyriaus vadovas                                                         Vaidrius Andrikonis

Antanas Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt