## Pasiūlymas ir TS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: šiame dokumente nurodytiems tyrimams tiekėjas turi taikyti 5 proc. PVM tarifo dydį (kadangi pagrindinė šio pirkimo objekto dalis pagal jo vertę yra reagentai, o reagentams, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, taikomas 5 proc. PVM tarifo dydis).
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.1. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGA PANAUDAI (S. Nėries g. 3)
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius (kuris apima raportuotus tyrimus, kontrolinius matavimus ir kalibarcijas bei pakartojimus) per 60 mėnesių | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomos pakuotės dydis (sudėtis) | Galimų atlikti tyrimų skaičius iš 1 (vieno) vnt. siūlomos pakuotės (jeigu neįmanoma pateikti šios informacijos, nurodyti to priežastį) | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur be PVM (t. y. reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur be PVM) | PVM tarifas (taikomas tyrimui) (5 proc.) | PVM dydis (taikomas tyrimui) (Eur) | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur su PVM (t. y. reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur su PVM) | Bendra maksimalaus tyrimų skaičiaus kaina Eur be PVM per 60 mėnesių | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (3 x 7) | 12
1. | Bendras hematologinis tyrimas su ≥ 5-ių dalių leukograma | 250000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
2. | Bendras hematologinis tyrimas su ≥ 5-ių dalių leukograma ir retikulocitų automatizuotas tyrimas | 1000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
2.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3. | Kūno skysčių tyrimas | 2000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
3.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4. | Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymas* * Šis tyrimas yra kokybės kriterijaus T, nustatyto 1.3 punkto lentelėje, sudedamoji dalis, todėl reagentus / eksploatacines medžiagas / papildomas priemones šiam tyrimui atlikti tiekėjas turi pasiūlyti tik tuo atveju, jeigu siūlo kokybės kriterijų T, nustatytą 1.3 punkto lentelėje. Atitinkamai VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė šiuos tyrimus sutarties vykdymo metu atliks tik tuo atveju, jeigu tiekėjas pilna apimtimi pasiūlys ir atitiks kokybės kriterijų T, nustatytą 1.3 punkto lentelėje. | 20000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
4.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
5.1. | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie kiekvieno tyrimo išskirti pagrindinius reagentus, skirtus tik konkrečiam tyrimui atlikti, o eksploatacines medžiagas / papildomas priemones, naudojamas tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes. Šių eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių kaina turi būti įvertinta tyrimų, kuriems atlikti jos bus naudojamos, įkainiuose. |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [6 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [6 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [9 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [9 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [9 empty] | /pildo tiekėjas/
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas 1.1 punkto lentelėje, 1, 2 ir 3 punktuose, nurodytų tyrimų atlikimui turi pasiūlyti įrangą panaudai, kurios techniniai reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje. Jeigu tiekėjo siūlomu sprendimu negalima atlikti 1.1 punkto lentelėje, 4 punkte, nurodyto eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymo tyrimo, tuomet tiekėjas neturi siūlyti reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymo tyrimų atlikimui (detalesnis paaiškinimas pateiktas 1.3 punkto lentelėje). 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės pagal gamintojo rekomendacijas nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui (kuris apima raportuotus tyrimus, kontrolinius matavimus ir kalibarcijas bei pakartojimus) atlikti per 60 mėnesių. Visi reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės pakartotinai nenaudojamos. Tiekėjai turi įvertinti, kad visi reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir metodikas (kurios negali prieštarauti Lietuvos Respublikos norminiams teisės aktams), gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius pakuotę, terminus. Taip pat bus atliekami kokybės kontrolės tyrimai (išoriniai - 2 kartus per metus, bei kasdieniniai su ne mažiau nei 2-jų lygių kontrolinėmis medžiagomis (norma ir patologija)), pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kontrolinių ar tiriamųjų mėginių). Laboratorija dirba 24/7 nepertraukiamu režimu. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Perkančioji organizacija (VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė) su tiekėju atsiskaitys 1 (vieną) kartą per mėnesį už praėjusį mėnesį pacientams faktiškai atliktus tyrimus pagal tiekėjo 1.1 punkto lentelės stulpeliuose Nr. 7 ir Nr. 10 pasiūlytus 1 (vieno) tyrimo įkainius. Atliktų tyrimų skaičius tiekėjui bus pateikiamas toks, koks jis yra fiksuotas perkančiosios organizacijos (VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės) naudojamoje informacinėje sistemoje už praėjusį mėnesį. 4. Tiekėjai 1.1 punkto lentelės stulpelyje Nr. 5 turi nurodyti siūlomų reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių siūlomų pakuočių dydį (sudėtį), o stulpelyje Nr. 6 - galimų atlikti tyrimų skaičių iš 1 (vieno) vnt. siūlomos pakuotės (jeigu neįmanoma pateikti šios informacijos, nurodyti to priežastį (išskyrus atvejus, kai atitinkami langeliai yra perbraukti)). Ši informacija perkančiosios organizacijos (VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės) bus naudojama sutarties vykdymo metu prekių užsakymams pateikti planuojamam maksimaliam tyrimų kiekiui per 60 mėnesių atlikti. 1.1 punkto lentelės stulpeliuose Nr. 7 ir Nr. 10 tiekėjai turi nurodyti 1 (vieno) tyrimo atlikimo įkainius Eur be PVM ir Eur su PVM, kurie bus naudojami sutarties vykdymo metu atsiskaitymui su tiekėju, o pirkimo metu bus vertinama bendra nurodyto maksimalaus tyrimų kiekio per 60 mėnesių kaina. 5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, su brūkšniniais kodais (jei reikalinga), atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti su tiekėjo siūloma įranga panaudai (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti su tiekėjo siūloma įranga panaudai patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu); dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis)). 6. Prekės (t. y., reagentai, kalibracinės medžiagos, kontrolinės medžiagos) ir įranga panaudai ( t. y., analizatoriai, nurodyti 1.2 punkto lentelėje) turi būti paženklinti CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Tai yra sutarties vykdymo sąlyga, ir sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su nurodytomis pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti dokumentus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose. 7. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 8. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 9. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų tyrimų kiekį per 60 mėnesių iš tiekėjo pasiūlytų tyrimų įkainių be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai (pagal šios lentelės 2 stulpelyje reikalaujamas techninių parametrų reikšmes), pastaba: tiekėjas privalo užpildyti tik baltai pažymėtus langelius; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje* (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui), pastaba: tiekėjas privalo užpildyti tik baltai pažymėtus langelius. *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 |  |  |  |  | 3
Analizatorius - 2 vnt. panaudai*. Šioje lentelėje nurodyti techniniai parametrai taikomi abiem analizatoriams panaudai, išskyrus atvejus, kai ties konkrečiu techniniu parametru yra nurodyta kitaip. Gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai, kilmės šalis: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijimas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1. Hematologinių tyrimų analizatorius:
1.1. | Analizatoriai turi būti nauji, automatiniai, su programine įranga, neeksploatuoti. Pagaminimo data - ne ankstesnė kaip 2026 m. |  |  |  |  | /Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, šiame langelyje turi nurodyti, ar jo siūlomi analizatoriai bus nauji, automatiniai, su programine įranga, neeksploatuoti; taip pat turi nurodyti jų pagaminimo metus, tačiau dėl šio reikalavimo kartu su pasiūlymu tiekėjo nereikalaujama pateikti gamintojo techninės dokumentacijos/
2. Matavimo metodai:
2.1. | Leukocitų, eritrocitų ir trombocitų - tėkmės citometrija su lazerine optika arba lygiavertė. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
2.2. | Leukocitų diferencijavimas - tėkmės citometrija ir lazerio spindulio išsklaidymo matavimas arba lygiavertė. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
2.3. | Hemoglobino – kolorimetrinis/fotometrinis nustatymo metodas, naudojant reagentus be cianido. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
3. Matavimo režimai:
3.1. | Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus: CBC+DIFF (bendras kraujo tyrimas su diferenciacija); CBC+DIFF+RET (bendras kraujo tyrimas su diferenciacija ir retikulocitais); BF (kūno skysčių tyrimas), ar lygiaverčius. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
4. Mėginio tipas:
4.1. | Veninis kraujas, kapiliarinis kraujas, kūno skysčiai (turi būti uždari mėginiai - reikalavimas taikomas ne mažiau nei 1 (vienam) iš panaudos teise įsigijamų analizatorių). |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
5. Mėginio tūris:
5.1. | Bet kuriam ("Bendras hematologinis tyrimas su ≥ 5-ių dalių leukograma" ar "Bendras hematologinis tyrimas su ≥ 5-ių dalių leukograma ir retikulocitų automatizuotas tyrimas", ar "Kūno skysčių tyrimas") automatizuotam tyrimui atlikti naudojamo mėginio tūris - ne didesnis nei 100 µl. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
6. Ląstelių matavimas ir diferencijavimas:
6.1. | WBC, BASO (#, %), LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), IG (arba IMG), #, %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT (reikalavimas taikomas abiem analizatoriams). |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
6.2. | NRBC (#, %) (reikalavimas taikomas abiem analizatoriams). |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
6.3. | Leukocitų populiacijos turi būti matuojamos tiesiogiai, nenaudojant pridėjimo ar atėmimo skaičiavimų (reikalavimas taikomas abiem analizatoriams). |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
6.4. | Ne mažiau nei 1 (vienam) iš panaudos teise įsigijamų analizatorių taikomi papildomi parametrai: • RET (#, %), RET-He. • 7 Kūno skysčių parametrai: WBC-BF, TC-BF#, MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF. • 11 Kūno skysčių moksliniai parametrų: Eos-BF#, Eos-BF%, Neu-BF#, Neu-BF%, HF-BF#, HF-BF%, RBC-BF, LY-BF#, LY-BF%, MO-BF#, MO-BF%. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
7. Našumas:
7.1. | Vieno prietaiso našumas - ne mažiau kaip 80 CBC+DIFF (Bendras hematologinis tyrimas su ≥ 5-ių dalių leukograma) tyrimų per 1 valandą. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
7.2. | Vienu metu prietaisas gali talpinti ne mažiau kaip 50 uždarų mėginių, kuriuos ištiria automatiškai be operatoriaus įsikišimo. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
8. Įspėjamieji pranešimai:
8.1. | Būtina pateikti įspėjamuosius pranešimus apie nebrandžias ląsteles, galimą poslinkį į kairę (lazdelinius neutrofilus), galimą blastų buvimą ar įspėjimus apie nenormalią leukocitų populiaciją. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
9. Matavimo sistemos kokybiniai/techniniai reikalavimai:
9.1. | Turi būti "STAT" funkcija - skubių tyrimų įdėjimui ir atlikimui, leidžia nuolat papildyti ėminius su stoveliais analizatoriaus darbo metu (reikalavimas taikomas ne mažiau nei 1 (vienam) iš panaudos teise įsigijamų analizatorių). |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
9.2. | Analizatoriaus adatos turi turėti krešulio aptikimo funkciją. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
9.3. | Hematologiniame analizatoriuje pritaikyta pakartotinio ištyrimo sistema, t. y., be atskiro pareikalavimo, pagal vartotojo apsibrėžtus kriterijus, atliekamas pakartotinis tyrimo matavimas (reikalavimas taikomas abiem analizatoriams). |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
9.4. | Abu analizatoriai naudoja tuos pačius reagentus, priežiūros priemones, kokybės kontroles bei kalibratorius. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
10. Kokybės kontrolė:
10.1. | Identiška kokybės kontrolės medžiaga abiem analizatoriams. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
10.2. | Ne mažiau kaip 2 kokybės kontrolės lygiai. Laboratorija kasdien atliks ne mažiau kaip 2-jų kokybės kontrolės lygių matavimą. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
10.3. | Kūno skysčių tyrimams naudojama speciali hematologinė kontrolė 5DIFF hematologinėje sistemoje. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
11. Reikalavimai programinei įrangai:
11.1. | Kokybės kontrolės modulis. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
11.2. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų apskaitos modulis. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
11.3. | Galimybė atlikti gautų tyrimų rezultatų patvirtinimą tiesioginiu būdu. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
11.4. | Analizatoriaus arba sistemos kompiuteryje saugoma ne mažiau nei 50 000 tyrimų rezultatų, įskaitant histogramas ir grafikus. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
12. Integruota kokybės kontrolės programa:
12.1. | Privaloma integruota kokybės kontrolės valdymo sistema, kuri patikrintų kiekvieno reagento, kontrolinių medžiagų galiojimo laiką, pagaminimo partijos numerį. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
12.2. | Automatiškai suskaičiuojamas visų rodiklių vidurkis, standartinis nuokrypis ir variacijos koeficientas. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
12.3. | Automatiškai įrašomos į atmintį kokybės kontrolės rodiklių kreivės (Levey-Jennings) ir atsitiktinių bei sisteminių klaidų analizė pagal kontrolines Westgard taisykles. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
12.4. | Kontrolinių medžiagų tyrimų rezultatų pateikimas, peržiūra ir analizė, ataskaitų generavimas bei analizės duomenų valdymas pagal nustatytus kriterijus, rezultatus, kontrolinių medžiagų serijų numerius ir pasirinktą laikotarpį, užtikrinant duomenų archyvavimą. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
13. Kalibravimas:
13.1. | Automatinis kalibravimas su komerciniu kalibrantu. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
14. Mėginio įsiurbimo kontrolė:
14.1. | Pranešimas operatoriui apie nepakankamą mėginio tūrį arba įsiurbimo klaidą. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
15. Mėginio įsiurbimo režimas ir mėginio tūris:
15.1. | Galimybė atlikti pavienių skubių mėginių tyrimus atviru arba uždaru režimu, naudojant mažo tūrio (apie 200 µl) mikrovetes, kurios skirtos pediatriniams, sudėtingai paimamiems ar riboto kiekio mėginiams. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
16. Pranešimai operatoriui apie analizatoriaus būklę:
16.1. | Vaizdo ir/ar garso signalai apie analizatoriaus pasiruošimą darbui, tyrimo eigą, sutrikimus. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
17. Komplektacija:
17.1. | Automatinis mėginių paėmėjas (taikoma abiem analizatoriams). |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
17.2. | Spausdintuvas. |  |  |  |  | Tai yra sutarties vykdymo sąlyga. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad jo siūloma įranga atitiks šį reikalavimą, todėl dėl šio reikalavimo tiekėjo nereikalaujama pasiūlyme nurodyti siūlomos įrangos techninių parametrų ir kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams įrodančių gamintojo dokumentų.
17.3. | Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas arba kartu su analizatoriumi pateikiamas išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas (turi būti skirtingų formatų brūkšninių kodų identifikavimo sistema (reagentų, priemonių, eksploatacinių medžiagų, pacientų mėginių)).
17.4. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (srovės/įtampos stabilizatorius).
18. Integracija į ligoninės/laboratorijos informacinę sistemą (LIS):
18.1. | Analizatoriai ir programinė įranga turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninėje veikiančią ESIS laboratorinę informacinę sistemą (toliau - LIS): tyrimams gauti iš LIS ir tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS (Dvikryptis ryšys). |  |  |  |  | /Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, šiame langelyje turi nurodyti, ar jo siūlomi analizatoriai ir programinė įranga yra tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninėje veikiančią ESIS laboratorinę informacinę sistemą (tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS), tačiau dėl šio reikalavimo kartu su pasiūlymu tiekėjo nereikalaujama pateikti gamintojo techninės dokumentacijos/
1.3. TECHNINIAI PARAMETRAI, KURIE BUS VERTINAMI, TAIKANT KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ Pasiūlymų vertinimo tvarkos aprašymas pateiktas konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas"
Kokybės kriterijus | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai |  |  |  | Vertinimo paaiškinimas
1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4
T | Pilnai automatinis hematologinis analizatorius, nurodytas 1.2 punkto lentelėje, yra tinkamas eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymo tyrimams atlikti, ir kartu su pasiūlymu (1.1 punkto lentelėje) pasiūlyti visi reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, jei reikalingi, tinkami ENG nustatymo tyrimui atlikti (įvertinus po 1.1 punkto lentele, skiltyje "REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS", 2 punkte, pateiktas sąlygas). Techniniai reikalavimai ENG tyrimui: 1) ENG matavimo ribos: ne siauresnės nei 0.2-14 mm/h. 2) Mėginio tūris, reikalingas atlikti eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimą, yra ne daugiau nei 160 µl. 3) ENG matavimas: ne mažiau kaip 40 tyrimų/val. Šis kokybės kriterijus (pilna apimtimi) taikomas ne mažiau nei 1 (vienam) iš panaudos teise įsigijamų analizatorių, nurodytų 1.2 punkto lentelėje. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui pilna apimtimi. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | Tiekėjas nurodo: tikslius siūlomus techninius parametrus pagal 2 stulpelyje nurodytas reikalaujamas techninių parametrų reikšmes. Taip pat tiekėjas šiame langelyje turi nurodyti tikslią nuorodą į informaciją, įrodančią atitiktį techniniams parametrams gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą techninam parametrui). |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą kokybės kriterijų T. Kadangi šis kokybės kriterijus (pilna apimtimi) taikomas ne mažiau nei 1 (vienam) iš panaudos teise įsigijamų analizatorių, nurodytų 1.2 punkto lentelėje, tiekėjui bus skiriamas vienodas fiksuotas kokybės balas, nurodytas konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas", nepriklausomai nuo to, ar nurodytą kokybės kriterijų T tiekėjas pilna apimtimi siūlo tik vienam iš 1.2 punkto lentelėje nurodytų analizatorių, ar abiem analizatoriams panaudai.