## Reikalavimai
Techninių reikalavimų atitikties lentelė
Eil. Nr. | Reikalavimas | Tiekėjo deklaracija Atitinka / Neatitinka / Neaktualu ir Siūlomų prekių techniniai parametrai ir kiti duomenys | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys atitikimą reikalavimui*
1. | Reikalavimai Sprendimui: | <Tiekėjas nurodo konkrečių gaminių gamintojus, modelius>
1.1 | Specializuotas saugumo sprendimas skirtas kritinio tinklo ir jame veikiančių kritinių sistemų (angl. ICS/OT Industrial Control System/Operational Technologies) (toliau sprendimas) apsaugai: - Identifikuoti duomenų perdavimo tinkle veikiančius IT ir OT įrenginius; - Nustatyti aptiktų įrenginių pažeidžiamumus; - Identifikuoti komunikacijas tarp įrenginių, naudojamus protokolus, siunčiamas komandas; - Aptikti kibernetines atakas. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.2 | Sprendimas skirtas veikti duomenų perdavimo tinkle veikiančiame ethernet ir IP protokolų pagrindu. | Pildo tiekėjas
1.3 | Sprendimas turi gebėti stebėti technologinį tinklą panaudojant pasyvų metodą, t.y. analizuojant tinklo duomenų srauto kopiją: - Gaunamą per komutatorių SPAN/RSPAN/Mirror fizinius prievadus; - Naudojant ERSPAN protokolą enkapsuliuoto stebimo duomenų srauto perdavimui iš Užsakovo turimų Cisco tinklo komutatorių į centrinę sprendimo dalį. Šis reikalavimas gali būti realizuojamas su siūlomais įterptiniais programiniais komponentais, kurių valdymas nėra integruotas į bendrą sistemą; - Naudojant HPE ERM protokolą enkapsuliuoto stebimo duomenų srauto perdavimui iš Užsakovo turimų Aruba 2390f serijos tinklo komutatorių į centrinę sprendimo dalį. Šis reikalavimas gali būti realizuojamas su siūlomais papildomais komponentais, kurių valdymas nėra integruotas į bendrą sistemą; - Priimant srautą iš nutolusių fizinių ir virtualių sensorių. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.4 | Reikalavimai sprendimo našumui, kurie yra taikomi kiekvienam sensoriui/kolektoriui, surenkančiam ir apdorajančiam duomenis, arba jei siūlomi keli sensoriai/kolektoriai, tai šis našumo reikalavimas taikomas visam sprendimui, bet negali būti paskirstomas per sensorius/kolektorius ir turi būti užtikrinama vieninga ir centralizuota srauto analizė: - Sprendimas skirtas 15000 įrenginių (angl. asset) arba ne mažiau kaip 40000 aktyvių MAC ir IP adresų (angl. node) stebėjimui ir apsaugai; - Sprendimas skirtas 1Gbps pasyviai renkamo veidrodinio srauto, gaunamo enkapsuliuoto duomenų srauto perdavimo protokolu HP ERM, apdorojimui; - Sprendimas skirtas surinkti tinklo veidrodinius duomenų srautus iš ne mažiau kaip 200 tinklo įrenginių esančių ne mažiau kaip 150 lokacijų. | Pildo tiekėjas
1.5 | Kiekvienam stebimam fiziniam ar virtualiam prievadui turi būti galimybė nurodyti filtrus išankstiniam nereikalingo tinklo srauto filtravimui. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.6 | Sprendimas turi gebėti atpažinti ir apdoroti šiuos tinklo protokolus: HTTP, IEC104, Siemens S7comm, LLDP, IEC61850, Modbus, SNMP, SSH, telnet. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.7 | Sprendimo paskirtis turi būti specializuota industrinių pramoninių sistemų apsaugai. Sprendimas turi gebėti atpažinti ir analizuoti tokiose sistemose naudojamų protokolų eilę (pateikti palaikomų protokolų sąrašą). | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.8 | Sprendimas turi gebėti rinkti ir kaupti informaciją apie kritinės infrastruktūros duomenų tinklo įrenginius: - Pavadinimas (angl. – host name); - Įrenginio operacinė sistema bei jos versija; - Įrenginio rolė; - Įrenginio gamintojas; - IP ir MAC adresai; - Dedektuotų pažeidžiamumų informacija pagal CVE duomenų bazę ; - Identifikuoti naudojami komunikacijos protokolai; | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.9 | Sprendimas turi identifikuoti įrenginį su keliais tinklo prievadais (IP adresais,mac adresais) kaip vieną. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.10 | Sprendimas turi identifikuot informaciją apie stebimų objektų tarpusavio komunikacijas: - Pastovius komunikacijų ryšius (angl., flow, link); - Vykstančias komunikacijų sesijas (angl. session). | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.11 | Sprenidmas turi gebėti stebimus įrenginius skirstyti į zonas pagal administratoriaus nustatymus, kaip IP potinkliai, įrenginių grupės, vlan. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.12 | Sprendimas turi veikti ribinių reikšmių (angl. baseline) principu: - Nustatoma įprasta kritinės infrastruktūros tinklo veikla, įskaitant įprastą komunikaciją tarp įrenginių, tam tikrais protokolais, siunčiamas komandas ir t.t.; - Nuokrypiai nuo ribinių reikšmių identifikuojami kaip incidentai, bei sugeneruoja įvykį, kuris atvaizduojamas grafinėje sąsajoje; - Sprendimas turi gebėti apsimokyti ir automatiškai nustatyti ribinių verčių rinkinį kritinės infrastruktūros duomenų tinklui. Ribines reikšmes taip pat turi galėti koreguoti sistemos administratorius. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.13 | Sprendimas turi gebėti atvaizduoti informaciją ir analizės rezultatus grafiniu pavidalu: - Aptiktų įrenginių duomenų bazę su visa kontekstine informacija; - Tinklo komunikacijos topologiją; - Pagal gamintojo rekomendacijas prioretizuotus aptiktus saugumo incidentus. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.14 | Sprendimas pagal gamintojo rekomendacijas turi skaičiuoti kiekvieno įrenginio saugos rizikos lygį. Sistemos administratorius turi turėti galimybę modifikuoti rizikos lygį. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.15 | Sprendimas turi grupuoti skirtingų tipų įvykius į sekas, nustatant ryšį tarp jų (pvz.: vykstanti ataka). | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.16 | Sprendimas turi turėti grėsmių aptikimo modulį , bei aptikti: - Tinklo komunikacijas, atitinkančias žinomus pažeidžiamumų išnaudojimo, atakų požymius; - Įvykių sekas, atitinkančias žinomus atakų požymius; - Įrenginių pažeidžiamumus; Aptikimui turi naudoti YARA taisykles, STIX indikatorius, standartizuotas pažeidžiamumų bazes kaip CVE, prižiūrimas tarptautinių organizacijų kaip NIST, arba lygiaverčius. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.17 | Sprendimas turi turėti integraciją skirtą incidentų valdymui su Cisco Splunk sprendimu, kuri būtų aprašyta ir palaikoma siūlomo sprendimo arba integruojamo produkto gamintojo. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.18 | Sprendimas turi turėti funkcionalumą leidžiantį stebėti sistemos greitaveiką ir galimas technines problemas - CPU, RAM, saugyklos. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.19 | Sprendimas turi palaikyti syslog protokolą, informacijos perdavimui į įvykių kaupimo sprendimus. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.20 | Sprendimas turi turėti funkcionalumą, leidžiantį įkelti PCAP bylą ir vykdyti jos analizę. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.21 | Sprendimas turi turėti veiksmų auditavimo funkcionalumą. Administratorių veiksmai turi būti fiksuojami. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.22 | Valdymas turi būti atliekamas per vieningą centralizuotą prieigos sąsają. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.23 | Sprendimas turi turėti interaktyvių valdymo ekranų (angl. – dashboards) funkcionalumą. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.24 | Gamintojas, palaikymo laikotarpiu, turi teikti sprendimo atnaujinimus, suteikiant prieigą prie gamintojo portalo. Atnaujinimai turi apimti: - Naujų pažeidžiamumų informaciją; - Grėsmių aptikimo signatūras; - Programinės įrangos atnaujinimus. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.25 | Grėsmių informaciją turi būti galima atnaujinti automatiškai iš gamintojo serverių arba įkeliant atnaujinimo bylas rankiniu būdu. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.26 | Prieiga prie Sistemos turi būti vykdoma nustatant vartotojų arba grupių teises. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.27 | Sprendimo naudotojų paskyros turi būti valdomos per Pirkėjo valdomą aktyvaus katalogo sistemą, užtikrinant vieno prisijungimo (angl. Single Sign On (SSO)) principus ir gebėti autentikavimui panaudoti bent vieną iš šių protokolų: Open ID Connect, SAML 2.0, WS-Fed. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.28 | Sprendimas turi turėti funkcionalumą, leidžianti generuoti ir kurti naujas ataskaitas: - Ataskaitas turi būti galima generuoti PDF formatu; - Ataskaitas turi būti galima generuoti periodiškai, už pasirinktą periodą. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.29 | Programinės įrangos palaikymas (teisė gauti klaidų taisymus, taip pat naujesnes programinės įrangos versijas), teisė darbo dienomis kreiptis į gamintoją iškilus problemai (produkto naudojimo, konfigūravimo ir problemų sprendimo klausimais) . | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.30 | Sprendimo komponentai: - Gali būti siūlomi kaip fiziniai įrenginiai; - Gali būti siūlomi realizuoti programinės įrangos kaip paslaugos (angl. Software as a Service, SaaS) teikimo principu; - Gali būti siūlomi virtualizuoti įrenginiai, kurie diegiami į užsakovo virtualizacijos platformą Nutanix/AHV panaudojant tik virtualius resursus, t.y. nenaudojant dedikuotų platformos fizinių tinklo prievadų srauto rinkimui; - Gali būti panaudojamos užsakovo operacinės sistemos: Windows Server 2022 ir naujesnės arba Linux RedHat Enterprise 8.7 ar naujesnės; - Gali būti panaudojamos gamintojo palaikomos specializuotos operacinės sistemos tik jei jų atnaujinamai neatsiejami nuo teikiamos programinės įrangos ir kuriuos apima sistemos palaikymo sutartis. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.31 | Į pasiūlymą turi būti įtrauktos visos reikiamos licencijos išvardintam funkcionalumui įgyvendinti, įskaitant tiek teikiamą programinę įrangą tiek ir susijusią IT infrastruktūrą, kaip, fiziniai serveriai, virtualizacijos platformos, duomenų bazės, operacinės sistemos, išskyrus aukščiau nurodytas Užsakovo naudojamas. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.32 | Reikalavimai taikomi tik sprendimo daliai realizuotai programinės įrangos kaip paslaugos (angl. Software as a Service, SaaS) teikimo principu: - Sprendimas turi būti įdiegtas vieno nuomininko (angl. single tenant) architektūroje ARBA sprendimo aplinkos (angl. tenant) privalo būti logiškai atskirtos ir izoliuotos nuo kitų nuomininkų sprendimų, t.y. ne LTG aplinkų, jei sprendimas yra skirtas veikti iš jungtinės infrastruktūros keliems naudotojams / nuomininkams (angl.. multitenant architecture); - Sprendimu perduodami, saugomi, tvarkomi, apdorojami ir valdomi duomenys, bei visos jų kopijos turi būti laikomos ir saugomos tik Europos Sąjungos šalių teritorijoje esančiose duomenų centruose; - Sprendimas turi užtikrinti, kad Pirkėjo duomenys (data at rest), jų perdavimas (data in transit) ir jų atsarginės kopijos (data backups) yra šifruojami, parenkant naujausias NIST, EISA ar BSI organizacijų rekomendacijas atitinkančius šifravimo algoritmus, šifravimo raktų ilgius ir t.t.; - Apdoroti duomenys turi būti saugomi ne mažiau kaip 90 dienų. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.33 | Perkamos licencijos ir gamintojo palaikymas turi galioti nuo 2027-02-11 arba nuo lygiaverčio sprendimo diegimo darbų priėmimo. | Pildo tiekėjas
2. | Reikalavimai sprendimo diegimui
2.1 | Užsakovas savomis jėgomis įveda perkamas licencijas, aktyvavimo raktus į naudojamą sprendimą.
2.2 | Jei siūlomas lygiavertis kito gamintojo sprendimas: - Parengti ir su Užsakovu suderinti sprendimo architektūrą: - sutikslinti reikalavimus sprendimui; - įvertinti faktinę Užsakovo duomenų centrų ir WAN aplinką: virtualizacija, tinklai, kiek tai reikalinga optimaliam sprendimui parengti; - parinkti sprendimo komponentus, duomenų surinkimo būdus, integracijų realizavimo būdus. - Įdiegti Sprendimą; - Atlikti pradinį sistemos konfigūravimą.; - Atlikti sprendimo saugumo nustatymų griežtinimą, pagal gamintojo ir kitas gerąsias saugumo praktikas; - Atlikti sprendimo automatinį apsimokymą ir nustatyti ribinių reikšmių rinkinį (angliškai -Baseline); - Realizuoti integraciją incidentų perdavimui su užsakovo naudojamu ar pasirenkamu aukštesnio lygio saugumo sprendimu, kaip SIEM; - Optimizuoti sprendimo nustatymus taip, kad saugumo incidentu kiekis neviršytų 30 per savaitę; - Pateikti pirmą analizuojamo tinklo saugumo būsenos ataskaitą; - Pateikti išpildomąją dokumentaciją; - Apmokyti naudotis sprendimu keturis užsakovo specialistus pagal su užsakovu suderintą dviejų dienų mokymų programą. | Pildo tiekėjas