PIRKIMO SĄLYGŲ

1 PRIEDAS

(2-a pirkimo dalis)

DYZELINO, SKIRTO ŠILDYMUI (ŽYMĖTO),

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Dyzelinas, skirtas šildymui (žymėtas), (toliau dyzelinas) turi atitikti LST EN 590 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.

- Dyzelinas turi atitikti privalomuosius kokybės rodiklius, nustatytus Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 įsakyme Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“.

- Dyzelinas turi būti skirtas šildymui ir pažymėtas, vadovaujantis Lietuvos respublikos Akcizų įstatymo nustatyta tvarka bei Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1-279.

- Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. D1-765 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ degalai turi atitikti Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme įtvirtintus reikalavimus.

- Dyzelinas bus įsigyjamas pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus užsakymus.

- Dyzelinas turės būti pristatomas į Perkančiosios organizacijos nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje

- Tiekėjas turi pristatyti (atgabenti) dyzeliną transporto priemonėmis, kurių cisternos yra metrologiškai patikrintos (kalibruotos) arba turi turėti įmontuotus sumuojamus degalų išdavimo skaitiklius.

- Dyzelinas turi turėti kokybės pažymėjimą arba jį atitinkantį dokumentą lietuvių kalba.

- Dyzelinas turi turėti Saugos duomenų lapus lietuvių kalba.

- Tiekėjo siūlomas dyzelinas ir jo tiekimo grandinė neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui.