PIRKIMO SĄLYGŲ

1 PRIEDAS

(3-ia pirkimo dalis)

REAKTYVINIŲ VARIKLIŲ KURO VILNIAUS ORO UOSTE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Reaktyvinių variklių kuras (JET A-1) (toliau - kuras) turi atitikti ASTM D 1655 arba DEF STAN 91-091, arba lygiaverčio standartų reikalavimus.

2. Kuro užpylimas į orlaivius turi vykti Vilniaus oro uoste pagal Perkančiosios organizacijos atstovo pateiktus užsakymus.

3. Kuro užpylimas į orlaivius turi būti užtikrinamas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (įskaitant poilsio bei švenčių dienas).

4. Tiekėjo siūlomas kuras ir jo tiekimo grandinė neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui.