VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS NAUDOJAMOS LABORATORINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS SLIS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS IR LABORATORINĖS ĮRANGOS INTEGRAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – viešoji įstaiga Centro poliklinika;

  - Tiekėjas – subjektas, su kuriuo bus sudaryta šioje techninėje specifikacijoje aprašytų paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis;

  - Sutartis – pirkimo–pardavimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo;

  - Sistema (sLis) – šiuo metu naudojama laboratorinė informacinė sistema sLis

  - Priežiūros paslaugos – sLis palaikymo, aptarnavimo, konsultavimo ir autorinės priežiūros paslaugos;

  - Programavimo paslaugos – Pagal poreikį užsakomos sLis sistemos programavimo valandos;

  - Įrangos integracijos paslaugos – laboratorinės įrangos integravimo į sLis paslaugos.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Sistema yra įdiegta Pirkėjo IT infrastruktūroje;

  - Paslaugų teikimo vietos (Priežiūros paslaugų ir Įrangos integracijos paslaugų):

  - Antrinės asmens sveikatos priežiūros centras, Pylimo g. 3, Vilnius;

  - Naujamiesčio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (toliau – PASPC), K. Kalinausko g. 4, Vilnius;

  - Gerosios Vilties PASPC, Gerosios Vilties g. 1A, Vilnius;

  - Senamiesčio PASPC, Pylimo g. 56, Vilnius;

  - Vytenio PASPC, Vytenio g. 59, Vilnius;

  - Lukiškių PASPC, Gedimino pr. 27, Vilnius;

  - Senamiesčio PASPC, Trakų Vokės šeimos gydytojo kabinetas, Žalioji a. 3, Trakų Vokė;

  - Senamiesčio PASPC, Aukštųjų Panerių šeimos gydytojo kabinetas, Agrastų g. 2, Vilnius.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS IR ĮRANGOS INTEGRACIJOS PASLAUGOMS

  - Užsakymai teikiami elektroniniu paštu, telefonu ar kitu šalių suderintu būdu;

  - Užsakymas laikomas gautu tą pačią darbo dieną nuo jo išsiuntimo dienos ar skambučio;

  - Paslaugos užsakomos suderinus su perkančiąja organizacija paslaugų turinį, apimtis, užsakymo laiką valandomis, nurodant atidavimo perkančiajai organizacijai testuoti terminą bei įvykdymo terminą ir gavus patvirtinimą;

  - Užsakant paslaugas, perkančioji organizacija užtikrina kvalifikuotą sLis patobulinimų apibūdinimą, sudaro sąlygas  perkančiajai organizacijai susipažinti su sLis kompiuterine infrastruktūra ir galimais konfigūracijų pakeitimais; išbandyti preliminarius sprendimų variantus;

  - Paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu, arba tiekėjo darbuotojams atvykstant pas perkančiosios organizacijos, perkančiosios organizacijos   naudojamoje sLis, esančioje perkančiosios organizacijos tarnybinėje (-ėse) stotyje (-yse);

  - Tiekėjo vykdomos paslaugos negali trikdyti veikiančios sLis jau esamo funkcionavimo. tiekėjas įsipareigoja iš anksto (ne mažiau nei prieš 24 val.)  informuoti perkančiąją organizaciją apie paslaugų teikimo metu galimus sLis veikimo sutrikimus, kurie negali tęstis ilgiau kaip 2 (dvi) valandas, nebent abipusiu susitarimu priklausomai nuo sutrikimo sudėtingumo suderinamas kitas laikas;

  - Visais atvejais tiekėjas įsipareigoja, kad po bet kokių sLis atliktų programavimo paslaugų sLis veiks ne prasčiau nei prieš atliktus pakeitimus;

  - Tiekėjas privalo teikti konsultacinę pagalbą perkančiosios organizacijos  atsakingiems darbuotojams (telefonu, el. paštu ar kitu suderintu būdu) sprendžiant iškilusius incidentus ir problemines situacijas visais sLis sutrikimų klausimais perkančiosios organizacijos laboratorijos ir Budinčiojo gydytojo tarnybos darbo valandomis, t. y. 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą, 7 (septynias) dienas per savaitę;

  - Papildomi sLis funkcionalumai ar patobulinimai realizuojami įdiegus sLis atnaujinimus;

  - sLis atnaujinimai diegiami paraleliai sLis pagrindinėje versijoje, iš anksto suderinus su perkančiąja organizacija tam skirtą datą ir laiką;

  - Papildomai sukurto sLis naujo funkcionalumo arba esamo funkcionalumo sutrikimas, atsiradęs įdiegus atnaujinimus, laikomas incidentu, kuris turi būti ištaisytas priklausomai nuo jo pobūdžio;

  - Incidentų klasifikavimas:

    - kritinis incidentas – incidentas, kuris kritiškai sutrikdo visos sLis darbą, duomenys, saugomi sLis tampa nepasiekiami. Gavęs iš perkančiosios organizacijos pranešimą apie įvykusį incidentą, tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 1 (vieną) darbo valandą nuo pranešimo gavimo pradėti sutrikimo analizę ir ne ilgiau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas nuo pranešimo gavimo pašalinti esančio sutrikimo priežastis, nebent Šalys abipusiu susitarimu, priklausomai nuo sutrikimo sudėtingumo, suderina kitą laiką;

    - nekritinis incidentas – incidentas, kuris nesutrikdo sLis darbo, tačiau galėtų veikti patogiau ir egzistuoja aiškus būdas veiksmams atlikti. Gavęs iš perkančiosios organizacijos pranešimą, esant galimybei, su komentarais ir ekrano vaizdų kopijomis, apie pastebėtus sLis darbo trūkumus po programavimo darbų. Tiekėjas  privalo juos pašalinti ne ilgiau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Jei klaidos ištaisyti neįmanoma per numatytą klaidos ištaisymo trukmę, Šalys gali susitarti dėl kitos incidento išsprendimo trukmės.

  - Jei Tiekėjas teikdamas paslaugas nustato, kad incidentas atsirado ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas informuoja perkančiąją organizaciją  ir nurodo spėjamą priežastį;

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visais sLis sutrikimo dėl teikiamų paslaugų klausimais bus reaguojama 24 valandas per parą;

  - Incidentas laikomas išspręstu, jeigu per 1 (vieną) darbo dieną perkančioji organizacija nepateikia tiekėjui pastabų dėl incidentų ar sutrikimų šalinimo;

  - Incidentų šalinimo valandos nepridedamos prie faktiškai vykdyto užsakymo laiko;

  - Visi papildomai sukurti sLis pagerinimai, funkcionalumų išplėtimai, įdiegus atnaujinimus tampa neatskiriama sLis dalimi.

- PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

  - Paslaugos teikiamos visu perkančiosios organizacijos darbo laiku, t. y. 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą ir 7 (septynias) dienas per savaitę.

  - Reagavimo laikas į kritinį incidentą – nedelsiant ir ne daugiau kaip 1 (viena) darbo valanda nuo pranešimo apie gedimą el. paštu ar telefonu.

  - Sistemos atstatymo ir kritinio incidento šalinimo laikas – ne daugiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos nuo pranešimo apie gedimą el. paštu ar telefonu, nebent Šalys abipusiu susitarimu, priklausomai nuo sutrikimo sudėtingumo, suderina kitą laiką.

  - Reagavimo laikas į nekritinį incidentą – ne daugiau kaip 1 (viena) darbo diena nuo pranešimo apie gedimą el. paštu ar telefonu.

  - Nekritinių incidentų šalinimo laikas – ne daugiau kaip 1 (viena) darbo diena nuo pranešimo apie nekritinį incidentą / gedimą el. paštu ar telefonu.

  - Į paklausimą dėl konsultacijos tiekėjas reaguoja ir atsakymą pateikia ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas nuo pranešimo apie reikalingą konsultaciją el. paštu ar telefonu.

- PIRMA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

  - Pirkimo objektas – sLis programinės įrangos palaikymo, aptarnavimo, konsultavimo bei pagal poreikį užsakomos programavimo paslaugos (toliau – paslaugos) 36 mėn. laikotarpiui.

  - Iš paslaugų tiekėjo reikalaujama pažyma apie leidimą, teises teikti sLis priežiūros ir palaikymo bei programos diegimo paslaugas iš oficialaus programos gamintojo ir teisių turėtojo.

  - Priežiūros paslaugos:

    - programinės įrangos perinstaliavimas;

    - naujų modulių (ataskaitų, kokybės kontrolės, sandėlio, mėginių archyvavimo, pacientų informavimo) bei naujų programinės įrangos versijų diegimas;

    - dalyvavimas ir konsultavimas jungiant prie sLis kitas naudotojo naudojamas programinės įrangos sąsajas ir modulius;

    - sLis įvykių žurnalų tikrinimas, jų pateikimas ir priežiūra; sLis duomenų bazių valdymas bei sistemos procesų optimizavimas;

    - naudojamų programinės įrangos modulių konfigūravimas, keičiantis veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, klasifikatoriams, įrangai, sistemoms ir kt.;

    - vartotojų konsultacijos / apmokymai dirbti su atnaujinta sLis programine įranga pagal perkančiosios organizacijos poreikius;

    - vartotojų konsultacija dėl iškilusių problemų ir jų šalinimas;

    - vartotojų teisių nustatymai ir valdymas: vartotojų prisijungimo slaptažodžių valdymas, naujų vartotojų sukūrimas ir administravimas, senų vartotojų ištrynimas;

    - tyrimų klasifikatoriaus administravimas: naujų kategorijų kūrimas ir priskyrimas prie tyrimų; tyrimų kūrimas ir jiems reikalingų analičių, mėginių, ėminių ir kitų duomenų redagavimas; analičių aprašymų, kodų, pavadinimų, trumpinių, gydymo įstaigos informacinės sistemos kodų, matavimų vienetų, normaliųjų verčių ir kitų duomenų redagavimas;

    - Duomenų mainų sąsajos tarp sLIS ir gydymo įstaigos informacine sistemos Med.I.S. (administratorius UAB „Skaitmeninės lankos“) sLIS duomenų siuntimo ir priėmimo serviso administravimas.

    - laboratorinių tyrimų ir kokybės kontrolės modulių administravimas;

    - į sLis integruotų analizatorių tvarkyklių palaikymas ir administravimas;

    - pagalba formuojant reikalingas ataskaitas iš sLis;

    - programinės įrangos perinstaliavimas (esant būtinybei).

  - Priežiūros paslaugos teikiamos aptarnaujant 50 sLIS programos vartotojų licencijų;

  - Pirkėjui įsigijus naujas sLis programos vartotojų licencijas, jų priežiūra ir administravimas bus prijungtas prie jau turimų ir aptarnaujamų.

  - Programavimo paslaugos:

    - Teikėjas turi suteikti papildomas programavimo paslaugas, kurios apima naujo funkcionalumo sukūrimą ir įdiegimą bei esamo pakeitimus pagal Pirkėjo poreikius (naujų funkcijų sukūrimas ir įdiegimas; naudojamos sistemos pakeitimų realizavimas ir pan.).

  - Programavimo paslaugų reikalavimai:

    - Programavimo paslaugos turi būti teikiamos pagal Pirkėjo poreikį. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti viso programavimo paslaugoms skirtų valandų kiekio;

    - Programavimo paslaugų suteikimo terminai ir apimtys (konkretus valandų skaičius reikalingas užsakytoms Paslaugoms suteikti) yra iš anksto suderinami el. paštu ar kitomis priemonėmis;

    - Paslaugų teikėjas turi atlikti suteiktų paslaugų rezultatų testavimą. Užsakovui paprašius, Paslaugų teikėjas privalo pateikti atlikto testavimo rezultatus;

    - įdiegti naują/modifikuotą sistemos funkcionalumą į Pirkėjo darbinę sistemos aplinką;

    - teikti Užsakovui konsultacijas darbo vietoje (ar per nuotolį), įdiegus naują/modifikuotą sistemos funkcionalumą;

    - Pagal kiekvieną Pirkėjo pateiktą užsakymą laiku ir tinkamai suteiktos Programavimo paslaugos yra perduodamos Užsakovui, šalims pasirašant suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. Programavimo perdavimo-priėmimo aktą Užsakovas pasirašo, kai produkcinėje sistemos aplinkoje galima įvykdyti veiklos procesus užsakymo metu suderinto funkcionalumo apimtimi ir nėra likusių neištaisytų klaidų. Naujai įkeltas funkcionalumas į sLis produkcinę aplinką neturi sutrikdyti kitų sLis esančių funkcijų darbo. Jeigu naujai į produkcinę aplinką įkeltas funkcionalumas sutrikdo sLis esančių funkcijų darbą, laikoma, kad įkeltas funkcionalumas atliktas nekokybiškai.

- PIRMOSIOS PIRKIMO OBJEKTO DALIES APIMTYS

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | sLis programinės įrangos palaikymo, aptarnavimo, konsultavimo paslaugos už fiksuotą mėnesinį mokestį | mėn. | 36 |
| 2. | Papildomų programavimo valandų skaičius | val. | 400 |

- ANTRA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

  - Pirkimo objektas – Įrangos integracijos paslaugos į sLis.

  - Planuojama per 36 mėnesius prijungti iki 44 vnt. naujų analizatorių;

  - Užsakovas neįsipareigoja per 36 mėnesius užsakyti viso numatyto įrangos kiekio.

  - Iš paslaugų tiekėjo reikalaujama pažyma apie leidimą/teises teikti analizatorių integravimo prie sLis paslaugas iš oficialaus programos gamintojo ir teisių turėtojo.

  - Reikalavimai laboratorinės įrangos integracijai į laboratorinę informacinę sistemą:

    - Tiekėjas privalo atlikti Įrangos integracija į sLis, kuri palaiko ASTM, HL7 komunikacijos protokolus, turi LAN arba RS-232 jungtis komunikacijai su Laboratorine informacine sistema, palaiko brūkšninius kodus: code128; code39;

    - Tiekėjas privalo atlikti Įrangos tvarkyklių aktyvacija ir konfigūravimą sLis;

    - Tiekėjas privalo atlikti naujų tyrimų sukūrimą sLis, susijusių su naujos Įrangos integracija;

    - Tiekėjas privalo atlikti naujų analičių sukūrimą sLis, susijusį su naujos Įrangos integracija;

    - Tiekėjas privalo atlikti naujų normaliųjų verčių suvedimą sLis, susijusį su naujos Įrangos integracija;

    - Tiekėjas privalo atlikti naujų medžiagų sukūrimą sLis, susijusį su naujos Įrangos integracija;

    - Tiekėjas privalo atlikti rezultatų ataskaitų konfigūravimą sLis, susijusį su naujos Įrangos integracija;

    - Tiekėjas privalo atlikti naujos integruotos Įrangos tyrimų užsakymų priėmimo bei rezultatų perdavimo sąsajos konfigūravimą (sLIS komunikaciniuose servisuose). Atlikti atnaujinimai turi galioti komunikacinei sąsajai tarp sLIS ir Pirkėjo informacinės sistemos Med.I.S. Med.I.S. tiekėjas UAB „Skaitmeninės lankos“;

    - Laboratorinė įranga privalo būti integruota į sLis per keturias savaites, kai Pirkėjas ir/arba Įrangos tiekėjas užtikrina ir suteikia visas reikiamas ir būtinas sąlygas laboratorinės įrangos integracijai į sLis, (laboratorinę įrangos sujungia su Pirkėjo kompiuteriniu tinklu, suteikia laboratoriniai įrangai prieigą prie sLis serverio, išskiria statinį IP adresą bei komunikacijos portą; užtikrina fizinį ryšį su reikalinga integruoti laboratorine įranga, t. y. suteikia visus reikalingus lizdus, jungiamuosius laidus, komutatorius, pasirūpinama visų reikalingų elementų sujungimu ir sukonfigūravimu; suteikia prieigą prie laboratorinės įrangos nustatymų ir parinkčių, reikalingų sLis ir Įrangos suderinamumui.

    - Tiekėjas privalo suteikti keitiklius būtinus integruoti Įrangą su sLis (pvz. RS232 / LAN);

    - Atliktiems darbams privalo būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėn. garantija.

- ANTROSIOS PIRKIMO OBJEKTO DALIES APIMTYS

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrangos integracijos paslaugos į sLis (analizatoriai) | Vnt. | 44 |

- AUTORINĖS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI PIRMAM IR ANTRAM PIRIMO OBJEKTUI

  - Paslaugų teikėjas teikdamas perkančiosios organizacijos paslaugas užtikrina 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo laikymąsi, pasirašydami susitarimą dėl duomenų tvarkymo.

__________________________