SPINALINĖS ADATOS

2026.05.21.

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Mato vnt. | Prekės tinkamumo vartoti terminas | Prekės techninė specifikacija | Maksimalus kiekis mato vnt. 24 mėn. | Suma, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė 27G Quincke tipo arba lygiavertė su pravedėju 120mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2. vienkartinės; 1.3. metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą; 1.4. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.5. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.6. adata turi turėti vidinį styletą; 1.7. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis); 1.8. su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 1.9. įpakuota po 1 vnt.; 1.10. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 2250,00 |
| 2. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė 27G Quincke tipo arba lygiavertė su pravedėju 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2. vienkartinės; 1.3. metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą; 1.4. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.5. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.6. adata turi turėti vidinį styletą; 1.7. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis); 1.8. su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 1.9. įpakuota po 1 vnt.; 1.10. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 2250,00 |
| 3. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė Quincke tipo arba lygiavertė su pravedėju 25G 120 mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2. vienkartinės; 1.3. metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą; 1.4. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.5. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.6. adata turi turėti vidinį styletą; 1.7. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis); 1.8. su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 1.9. įpakuota po 1 vnt.; 1.10. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 2250,00 |
| 4. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė Quincke tipo arba lygiavertė su pravedėju 25G 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2. vienkartinės; 1.3. metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą; 1.4. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.5. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.6. adata turi turėti vidinį styletą; 1.7. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis); 1.8. su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 1.9. įpakuota po 1 vnt.; 1.10. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 2250,00 |
| 5. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė Quincke tipo arba lygiavertė su pravedėju 26G 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2. vienkartinės; 1.3. metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą; 1.4. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.5. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.6. adata turi turėti vidinį styletą; 1.7. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis); 1.8. su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 1.9. įpakuota po 1 vnt.; 1.10. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 2250,00 |
| 6. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė Quincke tipo arba lygiavertė be pravedėjo 18G 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2. vienkartinės; 1.3. metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą; 1.4. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.5. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.6. adata turi turėti vidinį styletą; 1.7. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis); 1.8. su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 1.9. įpakuota po 1 vnt.; 1.10. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 900,00 |
| 7. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė Quincke tipo arba lygiavertė be pravedėjo 22G 90mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2. vienkartinės; 1.3. metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą; 1.4. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.5. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.6. adata turi turėti vidinį styletą; 1.7. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis); 1.8. su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 1.9. įpakuota po 1 vnt.; 1.10. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 900,00 |
| 8. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė Quincke tipo arba lygiavertė be pravedėjo 20G 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2. vienkartinės; 1.3. metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą; 1.4. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.5. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.6. adata turi turėti vidinį styletą; 1.7. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis); 1.8. su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 1.9. įpakuota po 1 vnt.; 1.10. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 900,00 |
| 9. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė Quincke tipo arba lygiavertė be pravedėjo 23G 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2. vienkartinės; 1.3. metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą; 1.4. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.5. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.6. adata turi turėti vidinį styletą; 1.7. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis); 1.8. su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 1.9. įpakuota po 1 vnt.; 1.10. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 900,00 |
| 10. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė Quincke tipo arba lygiavertė be pravedėjo 19G 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2. vienkartinės; 1.3. metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą; 1.4. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.5. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.6. adata turi turėti vidinį styletą; 1.7. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis); 1.8. su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 1.9. įpakuota po 1 vnt.; 1.10. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 900,00 |
| 11. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė Sprotte tipo arba lygiavertė su pravedėju. Whitacre tipo arba lygiavertė su pravedėju 25G 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2. vienkartinės; 1.3. visiškai atraumatinė; 1.4. turi buką ,,pencil point“ ar lygiavertį galą, šoninę angą ir stabilų likvoro tekėjimą; 1.5. su nupoliruotu vidiniu ir išoriniu kaniulės paviršiumi; 1.6. su šoniniu atvėrimu, atitrauktu ne daugiau nei 1 mm nuo kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui; 1.7. su užapvalintintais atraumatiniais atvėrimo kraštais, saugančiais pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo; 1.8. su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai; 1.9. jungtis turi būti skaidri arba padidinto skersmens (,,magnifying“ tipo ar lygiavertė), užtikrinanti ankstyvą ir gerai matomą likvoro pasirodymą net esant mažam srautui; 1.10. su spalviniu dydžių kodavimu (G ir mm) ant adatos; 1.11. su pravedėju (introducer), tiekiama komplekte su kiekviena adata; 1.12. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 6800,00 |
| 12. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė Sprotte tipo arba lygiavertė su pravedėju. Whitacre tipo arba lygiavertė su pravedėju 25G 120 mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2. vienkartinės; 1.3. visiškai atraumatinė; 1.4. turi buką ,,pencil point“ ar lygiavertį galą, šoninę angą ir stabilų likvoro tekėjimą; 1.5. su nupoliruotu vidiniu ir išoriniu kaniulės paviršiumi; 1.6. su šoniniu atvėrimu, atitrauktu ne daugiau nei 1 mm nuo kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui; 1.7. su užapvalintintais atraumatiniais atvėrimo kraštais, saugančiais pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo; 1.8. su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai; 1.9. jungtis turi būti skaidri arba padidinto skersmens (,,magnifying“ tipo ar lygiavertė), užtikrinanti ankstyvą ir gerai matomą likvoro pasirodymą net esant mažam srautui; 1.10. su spalviniu dydžių kodavimu (G ir mm) ant adatos; 1.11. su pravedėju (introducer), tiekiama komplekte su kiekviena adata; 1.12. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 6800,00 |
| 13. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė Sprotte tipo arba lygiavertė su pravedėju. Whitacre tipo arba lygiavertė su pravedėju 27G 90mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2. vienkartinės; 1.3. visiškai atraumatinė; 1.4. turi buką ,,pencil point“ ar lygiavertį galą, šoninę angą ir stabilų likvoro tekėjimą; 1.5. su nupoliruotu vidiniu ir išoriniu kaniulės paviršiumi; 1.6. su šoniniu atvėrimu, atitrauktu ne daugiau nei 1 mm nuo kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui; 1.7. su užapvalintintais atraumatiniais atvėrimo kraštais, saugančiais pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo; 1.8. su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai; 1.9. jungtis turi būti skaidri arba padidinto skersmens (,,magnifying“ tipo ar lygiavertė), užtikrinanti ankstyvą ir gerai matomą likvoro pasirodymą net esant mažam srautui; 1.10. su spalviniu dydžių kodavimu (G ir mm) ant adatos; 1.11. su pravedėju (introducer), tiekiama komplekte su kiekviena adata; 1.12. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 6800,00 |
| 14. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė Sprotte tipo arba lygiavertė su pravedėju. Whitacre tipo arba lygiavertė su pravedėju 27G 120 mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2. vienkartinės; 1.3. visiškai atraumatinė; 1.4. turi buką ,,pencil point“ ar lygiavertį galą, šoninę angą ir stabilų likvoro tekėjimą; 1.5. su nupoliruotu vidiniu ir išoriniu kaniulės paviršiumi; 1.6. su šoniniu atvėrimu, atitrauktu ne daugiau nei 1 mm nuo kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui; 1.7. su užapvalintintais atraumatiniais atvėrimo kraštais, saugančiais pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo; 1.8. su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai; 1.9. jungtis turi būti skaidri arba padidinto skersmens (,,magnifying“ tipo ar lygiavertė), užtikrinanti ankstyvą ir gerai matomą likvoro pasirodymą net esant mažam srautui; 1.10. su spalviniu dydžių kodavimu (G ir mm) ant adatos; 1.11. su pravedėju (introducer), tiekiama komplekte su kiekviena adata; 1.12. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 6800,00 |
| 15. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė Pencil tipo arba lygiavertė su pravedėju 25 G 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2.vienkartinės; 1.3. metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą; 1.4. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.5. pieštuko formos distaliniu galu („Pencil” tipo ar lygiaverčiu); 1.6. su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 1.7. įpakuota po 1 vnt.; 1.8. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 2900,00 |
| 16. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė Pencil tipo arba lygiavertė su pravedėju 25 G 120 mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2.vienkartinės; 1.3. metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą; 1.4. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.5. pieštuko formos distaliniu galu („Pencil” tipo ar lygiaverčiu); 1.6. su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 1.7. įpakuota po 1 vnt. 1.8. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 2900,00 |
| 17. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė Pencil tipo arba lygiavertė su pravedėju 26 G 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2.vienkartinės; 1.3. metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą; 1.4. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.5. pieštuko formos distaliniu galu („Pencil” tipo ar lygiaverčiu); 1.6. su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 1.7. įpakuota po 1 vnt. 1.8. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 2900,00 |
| 18. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė Pencil tipo arba lygiavertė su pravedėju 26 G 120 mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2.vienkartinės; 1.3. metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą; 1.4. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.5. pieštuko formos distaliniu galu („Pencil” tipo ar lygiaverčiu); 1.6. su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 1.7. įpakuota po 1 vnt. 1.8. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 2900,00 |
| 19. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė Pencil tipo arba lygiavertė su pravedėju 27 G 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2.vienkartinės; 1.3. metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą; 1.4. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.5. pieštuko formos distaliniu galu („Pencil” tipo ar lygiaverčiu); 1.6. su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 1.7. įpakuota po 1 vnt. 1.8. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 2900,00 |
| 20. | Vnt. | 12 mėn | Adata spinalinė Pencil tipo arba lygiavertė su pravedėju 27 G 120 mm (± 5mm): 1.1. sterilios; 1.2.vienkartinės; 1.3. metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą; 1.4. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.5. pieštuko formos distaliniu galu („Pencil” tipo ar lygiaverčiu); 1.6. su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 1.7. įpakuota po 1 vnt. 1.8. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes). | 1000 | 2900,00 |