APKLOTAI IR JŲ RINKINIAI

Paraiška, 2026.05.21.

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Mato vnt. | Prekės tinkamumo vartoti terminas didesnis už: | Prekės techninė specifikacija | Maksimalus kiekis mato vnt. 24 mėn. | Mato vieneto kaina, EUR be pvm | Suma, EUR be PVM | PVM DYDIS | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vnt. | 12 mėn | Apklotų rinkinys kelio sąnario endoprotezavimo operacijai (sterilus). Rinkinio sudėtis: instrumento staliuko apklotas – 1 vnt. Sustiprintas apklotas Mayo staliukui – 1 vnt. Galūnės apklotas ≥ 200x250 cm su elastine anga >5 cm ir absorbuojančiu sluoksniu 1 vnt. Apklotas lipniu kraštu – 1 vnt. Chirurginė kojinė >19x60cm – 1 vnt. Lipni juosta – 2 vnt. Servetėlės – 4 vnt. | 550 | 13,00 | 7150,00 | 5 % |  |
| 2. | Vnt. | 12 mėn | Apklotas akių operacijoms. ≥ 90 x 110 cm, su skysčio maišu ir integruota pjūvio plėvelė. | 500 | 3,00 | 1500,00 | 5% |  |
| 3. | Vnt. | 12 mėn | Apklotų rinkinys laparoskopinėms operacijoms. Vienkartinis sterilus. | 200 | 10,00 | 2000,00 | 5% |  |
| 4. | Vnt. | 12 mėn | Apklotų rinkinys cezario pjūvio operacijoms. | 100 | 14,00 | 1400,00 | 5% |  |
| 5. | Vnt. | 12 mėn | Apklotų rinkinys ginekologinėms operacijoms. Vienkartinis sterilus. | 100 | 12,00 | 1200,00 | 5% |  |
| 6. | Vnt. | 12 mėn | Apklotas galūnių operacijoms. Vienkartinis sterilus. Išmatavimai: ≥ 200 x 280 cm, su anga. | 3000 | 8,00 | 24000,00 | 5% |  |
| 7. | Vnt. | 12 mėn | Apklotų rinkinys klubo sąnario operacijoms. Sterilus. Rinkinio komplektacija (ne blogesnių savybių): kojinė, lipni juosta, apklotas su plyšiu, galvos apklotas ir elastinis bintas ir kitos komplekto prekės. | 500 | 22,00 | 11000,00 | 5% |  |
| 8. | Vnt. | 12 mėn | Apklotų rinkinys kelio sąnario operacijoms. Sterilus. Rinkinio komplektacija (ne blogesnių savybių): kojinė ir apklotas su anga. | 500 | 15,00 | 7500,00 | 5% |  |
| 9. | Vnt. | 12 mėn | Apklotų rinkinys peties sąnario operacijoms. Sterilus. Rinkinis komplektacija (ne blogesnių savybių): viename apklote turi būti integruotas skysčio surinkimo maišas. | 1000 | 14,.00 | 14000,00 | 5% |  |
| 10. | Vnt. | 12 mėn | Akušerinis rinkinys gimdyvei (sudėtis: paklotai, paklodė kūdikiui, servetėlės ir t.t.). | 300 | 4,00 | 1200,00 | 5% |  |
| 11. | Vnt. | 12 mėn | Apklotų rinkinys artroskopijoms. Sterilus. Rinkinio komplektacija: 1 vnt. instrumentų staliuko apklotas; 1 vnt. Mayo staliuko apklotas; 1 vnt. apklotas; 2 vnt. lipnios juostos; 1 vnt. kojinė; 1 vnt. artroskopinis apklotas su skysčių surinkimo maišu ir anga. | 200 | 15,00 | 3000,00 | 5% |  |
| 12. | Vnt. | 12 mėn | Apklotų rinkinys vokų plastikai. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentų staliuko apklotas ≥ 150 cm x ≥ 190 cm. Paviršius neslidus. 2. Paciento apklotas su lipnia anga apkloto viršutiniame trečdalyje, arčiausiai žaizdos esanti zona turi būti sutvirtinta: plotis >105 cm x ilgis >240 cm. Angos matmenys: plotis >16 cm x ilgis >6 cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurio svoris ne mažesnis kaip 60 g/m². Sterili pakuotė. Pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai, brūkšniniu ir/ar QR kodu. Turi atitikti reikalavimus ar lygiaverčius: EN 13795, EN1041. Sudėtyje neturi būti latekso ir ftalatų. Turi CE ženklinimą. | 300 | 7,50 | 2250,00 | 5% |  |
| 13. | Vnt. | 12 mėn | Apklotas. - Dviejų sluoksnių; - Dydis 45 cm x 75 cm (± 1 cm); - Su lipniu kraštu; - Atskirai supakuotas sterilioje pakuotėje; - Viršutinis sluoksnis pagamintas iš sugeriančio polipropileno neaustinio audinio arba lygiaverčio audimui. - Apatinis sluoksnis pagamintas iš drėgmei nepralaidžios polietileno lygiavertės plėvelės; - Lengvai nuimami kontroliniai lipdukai. | 1000 | 0,30 | 300,00 | 5% |  |