## Sheet1
Dalies pavadinimas | Objekto pavadinimas | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Dalies vertė / Priimtina kaina be PVM | Dalies vertė / Priimtina kaina su PVM | PVM | BVPŽ kodas | Dalis pakartotinė? | Pirkimo, kurio dalis kartojama numeris | Vieno mato vnt. kaina | Pastabos dėl TS
1 | 0 | 0 | Spinalinės adatos, epidūrinis rinkinys
1 | 1 | 0 | Spinalinė adata Quincke tipo 18 G x 88-90 mm | vnt. | 380
1 | 1 | 1 | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1 | 2 | 0 | Spinalinė adata Quincke tipo 22 G x 120-125 mm | vnt. | 200
1 | 2 | 1 | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1 | 3 | 0 | Spinalinė adata Quincke tipo 25 G x 120-125 mm | vnt. | 50
1 | 3 | 1 | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1 | 4 | 0 | Spinalinė adata Quincke tipo 25 G x 88-90 mm | vnt. | 500
1 | 4 | 1 | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1 | 5 | 0 | Spinalinė adata Quincke tipo 26 G x 120-125 mm | vnt. | 150
1 | 5 | 1 | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1 | 6 | 0 | Spinalinė adata Quincke tipo 26 G x 88-90 mm | vnt. | 250
1 | 6 | 1 | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1 | 7 | 0 | Spinalinė adata Quincke tipo 27 G x 120-125 mm | vnt. | 125
1 | 7 | 1 | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1 | 8 | 0 | Spinalinė adata Quincke tipo 27 G x 88-90 mm | vnt. | 200
1 | 8 | 1 | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1 | 9 | 0 | Spinalinė adata Pencil point tipo 25 G x 120-125 mm | vnt. | 125
1 | 9 | 1 | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1 | 10 | 0 | Spinalinė adata Pencil point tipo 27 G x 88-90 mm | vnt. | 200
1 | 10 | 1 | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1 | 11 | 0 | Spinalinė adata Pencil point tipo 27 G x 103-105 mm, su pravedėju | vnt. | 125
1 | 11 | 1 | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1 | 12 | 0 | Spinalinė adata Pencil point tipo 27 G x 120-125 mm, su pravedėju | vnt. | 200
1 | 12 | 1 | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1 | 13 | 0 | Epidūrinė Touhy tipo adata 18 G x 88-90 mm | vnt. | 500
1 | 13 | 1 | Sterilios, graduotos kas 0,5-1,5 cm, su sparneliais, permatomu likvoro indikatoriumi, supakuotos po 1 vnt.
1 | 14 | 0 | Epidūrinė Touhy tipo adata 18 G x 150-155 mm | vnt. | 100
1 | 14 | 1 | Sterilios, graduotos kas 0,5-1,5 cm, su sparneliais, permatomu likvoro indikatoriumi, supakuotos po 1 vnt.
1 | 15 | 0 | Epidūrinės anestezijos rinkinys | vnt. | 3000
1 | 15 | 1 | Sterilus rinkinys, kuro sudėtyje yra: Tuohy tipo adata su pritvirtintais sparneliais, 18G (1,3mm) x 85±5 mm; kateteris pagamintas iš poliamido arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis, rentgeno kontrastinis, 20G x 950-1000 mm; kateterio sujungėjas "click" tipo; 8±1 ml LOR švirkštas paraboline gradacija; antibakterinis 0,19-0,21 µm filtras (būtinas ženklinimas ant filtro korpuso), atlaikantis iki 7 bar, įskaitant ir šią reikšmę spaudimą; neribojantis judesių filtro fiksatorius.
2 | 0 | 0 | Echogeniškos adatos nervinių rezginių anestezijai
2 | 1 | 0 | 22 G x 35-40 mm | vnt. | 25
2 | 1 | 1 | Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata, smaigalio nuopjova ≥ 28°, prailginimo linija (be DEHP) ir X formos UG žymekliais (arba lygiaverčiais), kurie yra išdėstyti 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau kaip 20 mm ilgio atkarpoje.
2 | 2 | 0 | 22 G x 45-50 mm | vnt. | 250
2 | 2 | 1 | Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata, smaigalio nuopjova ≥ 28°, prailginimo linija (be DEHP) ir X formos UG žymekliais (arba lygiaverčiais), kurie yra išdėstyti 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau kaip 20 mm ilgio atkarpoje.
2 | 3 | 0 | 22 G x 80-85 mm | vnt. | 2000
2 | 3 | 1 | Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata, smaigalio nuopjova ≥ 28°, prailginimo linija (be DEHP) ir X formos UG žymekliais (arba lygiaverčiais), kurie yra išdėstyti 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau kaip 20 mm ilgio atkarpoje.
2 | 4 | 0 | 20 G x 100-105 mm | vnt. | 25
2 | 4 | 1 | Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata, smaigalio nuopjova ≥ 28°, prailginimo linija (be DEHP) ir X formos UG žymekliais (arba lygiaverčiais), kurie yra išdėstyti 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau kaip 20 mm ilgio atkarpoje.
2 | 5 | 0 | 20 G x 150-155 mm | vnt. | 25
2 | 5 | 1 | Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata, smaigalio nuopjova ≥ 28°, prailginimo linija (be DEHP) ir X formos UG žymekliais (arba lygiaverčiais), kurie yra išdėstyti 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau kaip 20 mm ilgio atkarpoje.
3 | 0 | 0 | Stimuliuojančios adatos nervinių rezginių anestezijai
3 | 1 | 0 | 22 G x 45-50 mm | vnt. | 375
3 | 1 | 1 | Sterilios, vienkartinio naudojimo, individualiai supakuotos; izoliuota metalinė adata su taškiniu elektrodu ir nukreipėju, adatos ašmuo graduotas kas 0,5 - 1 cm; su prailginimo linija; su laidu Ligoninės turimo Stimuplex aparato prijungimui arba lygiaverčių savybių stimuliatorius teikiamas Ligoninei panaudai.
3 | 2 | 0 | 21 G x 100-105 mm | vnt. | 75
3 | 2 | 1 | Sterilios, vienkartinio naudojimo, individualiai supakuotos; izoliuota metalinė adata su taškiniu elektrodu ir nukreipėju, adatos ašmuo graduotas kas 0,5 - 1 cm; su prailginimo linija; su laidu Ligoninės turimo Stimuplex aparato prijungimui arba lygiaverčių savybių stimuliatorius teikiamas Ligoninei panaudai.
3 | 3 | 0 | 20 G x 150-155 mm | vnt. | 25
3 | 3 | 1 | Sterilios, vienkartinio naudojimo, individualiai supakuotos; izoliuota metalinė adata su taškiniu elektrodu ir nukreipėju, adatos ašmuo graduotas kas 0,5 - 1 cm; su prailginimo linija; su laidu Ligoninės turimo Stimuplex aparato prijungimui arba lygiaverčių savybių stimuliatorius teikiamas Ligoninei panaudai.