1 PRIEDAS

VIDEO IR SIGNALIZACIJŲ SISTEMŲ APTARNAVIMO IR REMONTO

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Kauno vandenys“ objektuose esančiuose Kauno mieste užtikrinti vaizdo stebėjimo sistemų priežiūrą ir nepertraukiamą funkcionavimą bei esančios įrangos techninį aptarnavimą.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Vaizdo stebėjimo sistemų priežiūros paslaugos (eksploatuojama 189 vaizdo stebėjimo kameros ir 20 vaizdo įrašymo įrenginių).

| Nr. | Pavadinimas | Adresas | Kameros | Įrašymo įrenginys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aleksotas, Vandens siurblinės | Dariaus ir Girėno g. 42 | 7 kameros | 1 NVR |
| 2 | Apuolė (Vilijampolė), Vandens siurblinės | Apuolės g. 7 | 12 kamerų | 1 NVR |
| 3 | Aukštaičių 43, Administracija | Aukštaičių 43 | 11 kamerų | 1 DVR, 1 NVR |
| 4 | Ašigalio 8 (Grotos), Nuotekos tinklo eksploatacija Grotos Nr.1 | Ašigalio g. 8 | 9 kameros | 1 DVR |
| 5 | Eksploatacijos skyrius | Chemijos pr. 21 | 20 kamerų | 1 DVR |
| 6 | Domeikava, Vandens siurblinės | Bažnyčios g. 30 | 4 kameros | 1 NVR |
| 7 | Eiguliai (Laboratorija), Vandens tyrimo laboratorija | Kleboniškio g. 1F | 9 kameros | 1 DVR |
| 8 | Ežerėlis, Dumblo džiovykla | Ežerėlis | 3 kameros | 1 NVR |
| 9 | Garliava, Vandens siurblinės | Garliava ,Žalioji 31 | 7 kameros | 1 NVR |
| 10 | Kleboniškis Vandentiekio stotis | Kleboniškio g. 1 | 21 kamera | 2 NVR |
| 11 | Marvelė Nuotekų valykla | Marvelės g. 199A | 27 kameros | 1 NVR |
| 12 | Marvelės 10 kV transformatorinė | Marvelės g. 199A | 5 kameros | 1 NVR |
| 13 | Muravos 5, Eksploatacijos skyrius | Muravos g. 5 | 15 kamerų | 1 NVR |
| 14 | Panemunė, Vandens siurblinės | Sakalų g. 6 | 4 kameros | 1 NVR |
| 15 | Petrašiūnai, Vandens siurblinės | R. Kalantos g. 120 | 7 kameros | 1 NVR |
| 16 | Petrašiūnų VGĮ | Chemijos pr. 21 | 8 kameros | 1 NVR |
| 17 | Vičiūnai Vičiūnų vandens gerinimo įrenginiai | Kruonio 23 | 20 kamerų | 2 NVR |

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

oBendrieji reikalavimai:

  - Bendrovės vaizdo stebėjimo sistemų  techninio aptarnavimo, remonto ir monitoringo darbai:

  - UAB „Kauno vandenys“ objektuose esančiuose Kauno mieste užtikrinti vaizdo stebėjimo sistemų priežiūrą ir nepertraukiamą funkcionavimą, bei esančios įrangos techninį aptarnavimą.

  - Vadovaujantis gamintojo techniniais reikalavimais techninei priežiūrai atlikti, užtikrinti įrangos techninę priežiūrą ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

  - Visos techninei priežiūrai ar remontui naudojamos medžiagos ir įranga turi atitikti aptarnaujamos įrangos gamintojo rekomendacijas.

  - Pagal Užsakovo iškvietimą atlikti sistemų remonto ar derinimo darbus.

  - Užsakovui pareikalavus Teikėjas pateikia mėnesines ataskaitas apie paslaugų vykdymą (visų užregistruotų pranešimų, incidentų, pakeitimų ir pan. analizę).

  - Teikėjas darbų metu savo lėšomis apsirūpina būtinosiomis apsaugos, higienos, priešgaisrinėmis priemonėmis ir pilnai atsako už darbų saugą atliekant darbus.

- Techniniai reikalavimai visos bendrovės vaizdo stebėjimo sistemų techninio aptarnavimo ir remonto darbams :

  - Bendras įrangos patikrinimas.

  - Nepertraukiamo maitinimo šaltinio patikrinimas.

  - Neatitikimų ir gedimų šalinimas.

  - Neveikiančių (sugedusių)  įrenginių pakeitimas naujais (tik darbai).

  - Patikrinti vaizdo stebėjimo kamerų funkcionavimą sistemoje.

  - Patikrinti vaizdo stebėjimo kamerų ryškumą pagal gamintojo techninę specifikaciją.

  - Patikrinti vaizdo stebėjimo kamerų fokusavimą tamsoje.

  - Patikrinti vaizdo stebėjimo kamerų krypties orientaciją.

  - Patikrinti vaizdo įrašymo įrenginį.

  - Nuvalyti vaizdo stebėjimo kamerų objektyvus ir pašalinti vaizdą užstojančius objektus.

  - Patikrinti informacijos perdavimo įrangą.

  - Susipažinti su esama įranga galima per kontaktinį asmenį: kompiuterinių sistemų inžinierius Arvydas Stasiukėlis Tel. 301765;

- Bendri reikalavimai remontui:

  - Teikėjas priima Užsakovo raštiškus pranešimus el. paštu ar telefonu apie įrangos gedimus.

  - Teikėjo atstovas turi atvykti į objektą ir imtis priemonių gedimui pašalinti ne vėliau kaip per 4 valandas nuo pranešimo gavimo.

  - Jeigu dėl objektyvių priežasčių gedimo negalima pašalinti per 24 vai. Teikėjas turi apie tai informuoti Užsakovą, taip pat pranešti apie visas žinomas aplinkybes kurios kelia grėsmę aptarnaujamo objekto bei jame esančių įrenginių saugumui ir kartu priimti sprendimą dėl tolimesnių veiksmų, užtikrinančių įrenginio funkcionavimą.

  - Pašalinus gedimą ar atlikus techninę priežiūrą, būtina atlikti vaizdo stebėjimo ir grafinio monitoringo sistemų bandymus ir jų rezultatus įrašyti įrangos pase.

  - Darbai turi būti atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas, taisykles.

  - Remontui reikalingų medžiagų tiekimą užtikrina Užsakovas. Teikėjas atlieka tik techninės priežiūros, remonto, montavimo ir derinimo paslaugas.

  - Remontuojant ar keičiant sugedusius įrenginius, jų charakteristikas negali būti bloginamos.

  - Remontui reikalingos medžiagos ir įranga turi būti suderinami su esama įranga ir išlaikomas esamos sistemos tęstinumas.

  - Prieš pradedant remontą, Teikėjas privalo pateikti reikalingų medžiagų ir įrangos sąrašą, bei darbų apimtis suderinti su Užsakovu.

- Techninės priežiūros ar gedimų pašalinimo tvarka:

  - Techninę priežiūrą ar gedimų pašalinimą Teikėjas turi suderinti su Užsakovo atstovu.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS,

Atlikus darbus parašomas priėmimo perdavimo aktas, kuriame nurodomi darbai ir laikas. Užsakovui patvirtinus darbų priėmimo perdavimo aktą paslaugų teikėjas pateikia sąskaitą-faktūrą per Sabis sistemą.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

Netaikoma

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

Atliktiems darbams taikoma ne trumpesnė kaip 6 mėnesių garantija.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Netaikoma

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Netaikoma

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

Už atliktus darbus Užsakovas atsiskaito pagal valandinį fiksuotą įkainį. Teikėjas atlikęs darbus pateikia priėmimo pardavimo aktą pagal faktišką atliktų darbų trukmę.

- SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TEIKĖJUI, KITI REIKALAVIMAI, PRIEDAI

Netaikoma

Ruošė _Informacinių technologijų skyriaus kompiuterinių sistemų inžinierius Arvydas Stasiukėlis____

(padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)