TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

HIDRAULINIŲ SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOMS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Litesko“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

  - Pirkimas – Pirkėjo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

  - Produktas – prekės, paslaugos arba darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Druskininkų filialo hidraulinių sistemų techninės priežiūros (remonto ir priežiūros) paslaugos (toliau – Paslaugos), panaudojant tam reikalingas medžiagas ir atsargines dalis (toliau – Medžiagos)

  - Pirkimas neskaidomas į  Pirkimo objekto dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Planuojamos pirkti paslaugos:

    - Priežiūra (Priedas Nr. 1):

      - Hidraulinių stotelių techninio aptarnavimo paslaugos.

      - Hidraulinės sistemos (ar jos elemento) diagnostika.

    - Remontas (Priedas Nr.3):

      - Hidraulinių vamzdžių keitimas

      - Hidraulinių žarnų keitimas

      - Hidraulinės sistemos elementų (vožtuvų, šakotuvų, siurblių) remontas arba keitimas:

    - Preliminarios Dalių pirkimo apimtys pateikiamos Priede Nr.2.

    - Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso Prieduose Nr. 1, 2, 3 numatyto techninio aptarnavimo ir remonto Paslaugų ir Dalių kiekio. Paslaugos ir Dalys bus užsakomos pagal poreikį.

    - Pirkėjas gali užsakyti Dalių nenurodytų Priede Nr. 2, bet susijusių su Pirkimo objektu. Tokių Dalių kaina neviršys 10 procentų visos sutarties kainos.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Paslaugų teikimo vietos adresas: Druskininkų katilinė, Pramonės g. 7, LT-66181 Druskininkai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas kartu su atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktu pateikia detalizaciją apie atliktas paslaugas (darbo valandos, valandiniai įkainiai) ir sunaudotas dalis (jų aprašymas ar techninė specifikacija).

  - Tiekėjui atlikus Paslaugas netinkamai ar su defektais, Pirkėjas turi teisę Paslaugų nepriimti.

  - Pirkėjas įsipareigoja per 15 (penkiolika) darbo dienų Tiekėjui pranešti apie netinkamai atliktas Paslaugas. Tiekėjas įsipareigoja, defektus atsiradusius dėl Tiekėjo kaltės, pašalinti per 5 (penkias) darbo dienas. Tiekėjas defektus šalina savo lėšomis.

  - Tiekėjas Paslaugoms atlikti turi naudoti dalis, kurios turi būti naujos (nenaudotos), be defektų, turi būti teisingai sukomplektuotos

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Tiekėjas Paslaugoms ir/arba Dalims turi suteikti ne trumpesnę kaip 6 (šešių) mėnesių garantiją, kuri pradeda galioti nuo paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas Paslaugas turi suteikti per 15 (penkiolika) k. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

  - Jeigu perkamos tik Dalys Tiekėjas Dalis turi pristatyti per 5 (penkias) k. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

  - Tiekėjas Dalis pristato savo lėšomis.

- SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

  - Sutartis galioja 3 (trejus) metus.

- Priedai

  - Priedas Nr. 1. Techninio aptarnavimo apimtys.

  - Priedas Nr. 2. Medžiagų apimtys.

  - Priedas Nr. 3. Remonto paslaugų apimtys.

Priedas Nr.1

techninio aptarnavimo apimtys

1 lentelė. Preliminarios techninio aptarnavimo apimtys.

| Eil. Nr. | Paslauga | Darbuotojo specialybė | Darbuotojų skaičius | Darbuotojo valandinis įkainis Eur be PVM | Preliminari visų stotelių 1 aptarnavimo trukmė val. | Eilutės kaina Eur be PVM (4x5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Hidraulinių stotelių (11 vnt.) techninis aptarnavimas (filtrų keitimas, alyvos keitimas, alyvos bako valymas) |  |  |  | 16 |  |

Priedas Nr.2

Medžiagos

2 lentelė. Techninio aptarnavimo metu planuojamų sunaudoti Medžiagų preliminarūs kiekiai.

| Eil. Nr. | Dalis | Preliminarus kiekis | Vienetai | Vieneto kaina Eur be PVM | Eilutės kaina Eur be PVM (3x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Hidraulinė alyva LOTOS HLP-46 arba lygiavertė | 8500 | l |  |  |
| 2. | Alyvos filtras HKKN116F arba lygiavertis | 10 | vnt |  |  |
| 3. | Alyvos filtras CRH070CV1 arba lygiavertis | 20 | vnt. |  |  |
| 4. | Alyvos filtras ERD31NCD arba lygiavertis | 30 | vnt. |  |  |
| 5. | Alyvos filtras FI SG E MP 0135 M90 arba lygiavertis | 36 | vnt. |  |  |

Priedas Nr.3

Remonto paslaugų apimtys

3 lentelė. Remonto paslaugų* preliminarios apimtys.

| Eil. Nr. | Paslauga | Darbuotojo specialybė | Darbuotojų skaičius | Darbuotojo valandinis įkainis Eur be PVM | Planuojama 1 remonto trukmė val. | Eilutės kaina Eur be PVM (4x5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Hidraulinių vamzdžių keitimas |  |  |  |  |  |
| 2 | Hidraulinių žarnų keitimas |  |  |  |  |  |
| 3 | Hidraulinės sistemos elementų (vožtuvų, šakotuvų, siurblių) remontas arba keitimas |  |  |  |  |  |
| 4 | Hidrocilindro remontas |  |  |  |  |  |

*PASTABA: Atliekamoms remonto paslaugoms panaudotos dalys Pirkėjui parduodamos be antkainio. Pirkėjui paprašius, Tiekėjas privalo pateikti Dalių įsigijimą pagrindžiančius dokumentus (sąskaitų-faktūrų kopijas ar kitus dokumentus), įrodančius faktinę įsigijimo savikainą.