PRIEDAS NR. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Informacija apie paslaugos gavėją, paslaugų teikimo vietą, kiti bendri perkančiojo subjekto duomenys reikalingi atlikti paslaugai

UAB „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas 132751669, buveinės adresas: Aukštaičių g. 43, LT-44158, Kaunas.

Paslaugos teikiamos Kauno mieste ir Kauno rajone. Objektų sąrašas pateikiamas priedėlyje Nr. 1.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Detali informacija apie perkamas paslaugas, kiekius, apimtis ir kt.

Statinių techninių apžiūrų atlikimo paslaugos.

Tiekėjas privalo:

- Atlikti periodines statinių technines apžiūras 2 kartus per metus:

- balandžio–gegužės mėn.;

- spalio–lapkričio mėn.

- Kiekvieno objekto apžiūros metu:

- atlikti vizualinę statinio konstrukcijų apžiūrą;

- įvertinti inžinerinių sistemų būklę (kiek tai įmanoma vizualiai);

- nustatyti defektus ir pažeidimus;

- atlikti fotofiksaciją;

- įvertinti bendrą statinio techninę būklę.

- Pagal apžiūros rezultatus:

- pateikti techninės būklės įvertinimą;

- nustatyti remonto poreikį;

- pateikti rekomendacijas dėl defektų šalinimo.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

Detalus paslaugų atlikimo aprašymas, sąlygos ir kt.

Paslaugos turi būti tiekiamos vadovaujantis:

- STR 1.01.03:2017;

- STR 1.07.03:2017.

Apžiūrimi statiniai priskiriami ypatingiems statiniams, įskaitant:

- nuotekų siurblines;

- vandens siurblines;

- vandenvietes;

- vandens bokštus.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad paslaugas teiktų kvalifikuoti specialistai, turintys teisę vykdyti ypatingų statinių techninę priežiūrą.

- PASLAUGŲ PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS

Numatoma metodika, procedūra ar vertinimas, kurie bus atlikti priduodant atliktas paslaugas, norint įsitikinti, ar jos atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus, jei tokie reikalingi.

Tiekėjas po kiekvienos apžiūros privalo pateikti:

- statinio apžiūros aktą;

- įrašus statinio techninės priežiūros žurnale;

- fotofiksaciją (jei nustatyti defektai).

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo metodika, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Netaikoma

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais teikėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti, kad paslaugos būtų tiekiamos laikantis:

- STR 1.01.03:2017 reikalavimų;

- galiojančių statinių techninės priežiūros normų.

- Tiekėjas atsako už pateiktų duomenų tikslumą ir statinio būklės įvertinimo pagrįstumą.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Pateikiama dokumentacija, kurią privalo pateikti teikėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, kiti reikalavimai.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad:

- statinio būklės įvertinimas apžiūrų metu būtų aprašomas statinio apžiūros akte;

- duomenys būtų registruojami statinio techninės priežiūros žurnale;

- dokumentai būtų parengti lietuvių kalba;

- dokumentai būtų aiškūs, išsamūs ir techniškai pagrįsti.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Jeigu perkamos paslaugos sukūrimas patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkantysis subjektas techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises

Netaikoma

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

Apmokėjimo būdai, pagal fiksuotus įkainius, pagal konkrečios paslaugos atlikimą, ar kita.

Fiksuotas įkainis už vienkartinę objekto apžiūrą.

- SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TEIKĖJUI, KITI REIKALAVIMAI, PRIEDAI

Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai teikėjui, reikalaujami pateikti dokumentai. Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti atliekamų paslaugų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančias teikėjų galimybes, pateikiami priedai, lentelės ir kt.

Tiekėjas privalo atitikti STR 1.07.03:2017 nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir turėti teisę vykdyti ypatingų statinių techninę priežiūrą.

Apžiūrų metu nustačius defektus, deformacijas ar statinių naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimus, tiekėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, informuoti paslaugų gavėją.