## Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas

## Techninė specifikacija

LAUKO PAVĖSINIŲ GRINDŲ ATNAUJINIMO DARBAI

ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „PURIENA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šiuo metu Šiaulių r. Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“ (toliau – Įstaiga) lauko pavėsinių grindų danga yra ištrupėjusi, iškilnota pašalo, nelygi. Rangovas turės nuardyti seną lauko pavėsinių grindų dangą, naujai paruošti pagrindus ir išbetonuoti grindis pramoniniu betonu. Kur reikės, atstatyti išgadintą žaliąją veją. Darbų kiekiai pateikti 1 lentelėje. Remonto darbai turi prasidėti 2026 m. liepos 1 d. ir vėliausiai baigti 2026 m. rugpjūčio 31 d.

1 lentelė: Darbų kiekiai

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BENDRASTATYBINIAI DARBAI |  |  |  |
| 1 | Senos pavėsinių grindų dangos išardymas ir utilizavimas | m2 | 120 |  |
| 2 | Hidroizoliacinės plėvelės paklojimas | m2 | 120 |  |
| 3 | Betono armavimas polipropileno fibra | kg | 33 |  |
| 4 | Betonas su atvežimu į objektą | m3 | 13 |  |
| 5 | Betonavimo darbai | m2 | 120 |  |

Pavėsinių išsidėstymo planas su matmenimis:

Kiti reikalavimai ir sąlygos

1. Visi kiti smulkūs darbai, naudojamos medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, kurie pagal darbų technologiją gali būti reikalingi šioje Techninėje specifikacijoje nurodytiems Darbams atlikti, turi būti įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą.

2. Tiekėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, privaloma įvertinti esamą situaciją Įstaigos objekte.

3. Prekės ir kitos medžiagos, reikalingos Darbams atlikti, į Įstaigos objektą turi būti pristatomos kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimams.

4. Visus spalvinius ir dizaino sprendinius Tiekėjas prieš Darbų pradžią turi suderinti su Įstaiga.

5. Tiekėjas visas Darbų metu susidariusias atliekas įsipareigoja utilizuoti savo lėšomis.

6. Tiekėjas, prieš pradėdamas Darbus, turi suderinti Darbų laiką su Įstaiga.

7. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už Darbų saugą.

8. Tiekėjas Darbus privalo vykdyti vadovaudamasis gamintojų reikalavimais bei tokios rūšies darbų vykdymo gerąja praktika.

____________________