Pirkimo sąlygų 12 priedas „Technologinio proceso garantija“

TECHNOLOGINIO PROCESO GARANTIJA

Mes, [tiekėjo pavadinimas], šiuo raštu užtikriname, kad iš pastatytų ir pabaigtų biologinio valymo įrenginių išleidžiamų valytų nuotekų kokybės rodiklių vidurkis (esant Pirkimo sąlygų 2 priede Techninė specifikacija („Užsakovo reikalavimai“) nurodytam projektiniam debitui ir projektinėms teršalų apkrovoms) neviršys „Užsakovo reikalavimai“ 2.3 punkto 3-ioje lentelėje pateiktos DLK (didžiausios leistinos koncentracijos).

Mes suprantame, kad išleidžiamoms valytoms nuotekoms neatitinkant keliamų reikalavimų Užsakovas gali patirti papildomų kaštų. Šiuo atveju Užsakovas, už išleidžiamų valytų nuotekų nustatytų reikalavimų nevykdymą turi teisę reikalauti sumokėti baudas (kurių bendra suma priklauso nuo to, kokiu mastu faktinė išleidžiamų nuotekų kokybė neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų):

  - baudą, apskaičiuotą taip: po 0,2 proc. priimtos Sutarties kainos už kiekvieną 1 (vieną) mg/l viršnorminės taršos išvalytose nuotekose pagal BDS7, viršijančios reikalaujamą mg/l;

  - baudą, apskaičiuotą taip: po 0,2 proc. priimtos Sutarties kainos už kiekvieną 1 (vieną) mg/l viršnorminės taršos išvalytose nuotekose pagal SM (skendinčias medžiagas), viršijančios reikalaujamą mg/l;

  - bauda, apskaičiuotą taip: po 0,2 proc. priimtos Sutarties kainos už kiekvieną 1 (vieną) mg/l viršnorminės taršos išvalytose nuotekose pagal Nb (bendrą azotą), viršijančios reikalaujamą mg/l;

  - bauda, apskaičiuotą taip: po 0,2 proc. priimtos Sutarties kainos už kiekvieną 0,1 (vieną dešimtąją) mg/l viršnorminės taršos išvalytose nuotekose pagal Pb (bendrą fosforą), viršijančios reikalaujamą mg/l.

  - baudą, lygią mokesčių, kuriuos Užsakovas sumokės (ne vėliau, kaip per 3 mėn. nuo visų statybos darbų užbaigimo ir perdavimo Užsakovui) teisės aktų nustatyta tvarka dėl nepasiektų nuotekų išvalymo ir dumblo apdorojimo rodiklių.

Nurodytų baudų skyrimo ir apskaičiavimo tvarka

- Užsakovas, ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo įrenginių paleidimo derinimo darbų pabaigos ir visų darbų perdavimo Užsakovui, atlikęs išvalytų nuotekų bandymus (atlikęs bent du mėginius, tarp kurių ne mažiau, kaip 7 d.) ir nustatęs neatitikimus, raštu kreipiasi į Rangovą su prašymu - reikalavimu sumokėti apskaičiuotas baudas;

- Rangovas, gavęs tokį Užsakovo prašymą - reikalavimą, ne vėliau kaip per 7 dienas turi : a) sumokėti reikalaujamą baudą ir nedelsiant imtis priemonių nustatytų trukumų ištaisymui ir b) patikrinti įrenginių eksploataciją, atitekančių nuotekų tyrimus, valytų nuotekų tyrimus ir pateikti motyvuotą paaiškinimą/pagrindimą, kad nuotekų valymo įrenginiai veikia tinkamai ir/ar kad valytos nuotekos neatitinka keliamų reikalavimų ir juose esantys teršalai viršija nurodytas normas ne dėl rangovo kaltės ir ar dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių.

Baudos apskaičiuojamos už kiekvieną nustatytą pažeidimą -Užsakovas turi teisę prašyti sumokėti aukščiau nurodytas apskaičiuotas baudas už/dėl kiekvieno nustatyto pažeidimo – neatitikimo, bet ne dažniau kaip kas 14 dienų ir ne ilgiau kaip 3 mėn. nuo įrenginių paleidimo derinimo darbų pabaigos ir visų darbų perdavimo Užsakovui.

Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)

Data:	.................................

Bauda gali būti taikoma tik tuo atveju, kai atitekančios nuotekos atitinka „Užsakovo reikalavimai“ nurodytus projektinius debitus ir teršalų apkrovas  ir įrenginiai naudojami bei eksploatuojami pagal Rangovo pateiktas instrukcijas.