Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kelmės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

OPERACINĖS STALAS TRAUMATOLOGINĖMS OPERACIJOMS

____________ Nr.______

(Data)

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjų(ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų), specialisto pavadinimas (-ai), vardas pavardė |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų), specialisto adresas (-ai) |  |
| Paskirtų darbų procentinė dalis arba piniginė vertė |  |

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas | Subtiekėjui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais ar suma nuo pasiūlymo kainos |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Mes siūlome šią prekės kainą:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojas ir modelis | Mat. vnt. | Kiekis | Kaina EUR be PVM | PVM suma EUR | Kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Operacinės stalas traumatologinėms operacijoms |  | Vnt. | 1 |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM skaičiais ir žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai suma skaičiais skiriasi nuo sumos žodžiais, teisinga laikoma nurodyta suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ___________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo ir sumontavimo darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametrų reikšmės | Parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ir/ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai |
| 1. | Operacinis stalas traumatologinėms operacijoms | 1. Tinkamas naudoti įvairių operacijų metu: traumatologinėms operacijoms. |  |
| 2. | Bendrieji reikalavimai stalui: | 1. Stalas mobilus, su ratukais. 2. Darbinėje padėtyje stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba korpuse integruotais ratukais, su elektriniu stabdžiu blokuojant ratukus arba centrinė ratukų blokavimo sistema. 3. Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrinis arba elektrinis – hidraulinis (arba lygiavertis). 4. Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas valdymo pulteliu arba kolonoje integruotu elektriniu valdymo pultu arba pakabinamu ant stalo valdymo pultu. 5. Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova ne mažiau kaip 300 kg. 6. Išoriniai (gabaritiniai) matmenys: 6.1. Ilgis ne mažiau 1960 mm. |  |
| 3. | Reikalavimai stalviršiui: | Stalviršis sudarytas iš ne mažiau kaip 4 atskirai valdomų sekcijų |  |
| 4. | Reikalavimai čiužiniui: | 1. Pralaidus rentgeno spinduliams. 2. Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos, nuimamas nenaudojant įrankių 3. Čiužinio storis ne mažiau 60 mm. |  |
| 5. | Stalviršio padėties reguliavimas | 1. Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas intervale ≥ (680 – 960) mm; 2. Trendelenburgo ir Anti-Trendelenburgo padėties nustatymas ≥ ±26°; 3. Šoninis (lateralinis) pavertimas ne mažiau nei ±20°; 4. Nugaros segmento reguliavimas intervale ≥ (nuo -35° iki + 70°); 5. Išilginis stalviršio paslinkimas ≥ 300 mm, 6. Nulinės padėties nustatymas. |  |
| 6. | Operacinio stalo komplektacija: |  |  |
| 6.1 | Anestezijos rėmas | 1. Tvirtinamas prie operacinio stalo. 2. ,,L‘‘ formos |  |
| 6.2 | Rankos atrama, skirta padėti rankai – 2 vnt. | 1. Tvirtinama prie operacinio stalo. 2. Padengta antistatine danga. 3. Su rankos fiksavimo diržu. |  |
| 6.3 | Kojų laikikliai – 2vnt. | 1. Goepel tipo arba lygiaverčiai kojų laikikliai 2. Tvirtinami prie operacinio stalo. |  |
| 6.4 | Diržas paciento fiksavimui – | Diržas, skirtas paciento liemens fiksavimui prie operacinio stalo. |  |
|  | 1 vnt. |  |  |
| 6.5 | Pagalvėlė galvai – 1 vnt. | Gelio (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 7. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 V ± 10%, 50Hz ± 2%, elektros tinklas; 2. Įkraunamas integruotas vidinis akumuliatorius ar lygiavertis |  |
| 8. | Valymas ir dezinfekcija | Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui |  |
| 9. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti: CE atitikties deklaracija (jeigu I klasės prietaisas); Notifikuotosios įstaigos išduotas sertifikatas ir nurodytas notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris (jeigu II klasės prietaisas) | Kartu su pasiūlymu pateikiamas |  |
| 10. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. punktu(-ais). | Būtinas gamintojo atitinkamas patvirtinimas, kuris pateikiamas kartu su pasiūlymu. |  |

KARTU SU PASIŪLYMU PRIVALOMA PATEIKTI: Techninėje specifikacijoje (2 priedas) nurodytus dokumentus, įrodančius prekės atitiktį techninės specifikacijos 1 - 10 punktuose nustatytiems reikalavimams.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas; Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas1. 1.; Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo (5 priedas). 2.; Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų (6 priedas). 3.; Gamintojo patvirtinimas dėl atsarginių detalių tiekimo. 4.; Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (3 priedas). 5.; Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (2 priedas). 6.; Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma). 7.; Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne tas pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma). Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims /*: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą).

Pastaba*. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |