## Forma PVZ
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1
SUDERINTA: ___________ Eurai |  |  |  |  | TVIRTINU:_______________ Eurai
ATSAKINGAS ASMUO ______________ |  |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
20___ M. ________________ MĖN. D. |  |  |  |  | 20___ M. ________________ MĖN. ______ D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
|  |  | Sudaryta pagal | 20______ - _______ kainas
Statinių grupė:
Statinys:
Žiniaraštis:
DATA: |  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | Eurų | 0
Sąm. | Darbo kodas | Įrangos gamintojo pavadinimas ir/arba modelis | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis* | Kaina (EUR)
eil. |  | PASTABOS | PAVADINIMAS | vnt |  | Vieneto Kaina | Iš viso
Praėjimo kontrolės sistema Livonijos g. 10, Joniškis
1
1 | N/D | pildo Rangovas | Durų kontroleris | Vnt. | 2 |  | 0
2 | N/D | pildo Rangovas | Praėjimo kontrolės centrinis valdiklis | Vnt. | 1 |  | 0
3 | N/D | N/D | Maitinimo šaltinis | Vnt. | 3 |  | 0
4 | N/D | N/D | Akumuliatorius | Vnt. | 3 |  | 0
5 | N/D | N/D | Išėjimo mygtukas | Vnt. | 2 |  | 0
6 | N/D | N/D | Elektromechaninė spyna (prioritetas) arba elektromagnetas | Vnt. | 2 |  | 0
7 | N/D | pildo Rangovas | Kortelių skaitytuvas | Vnt. | 2 |  | 0
8 | N/D | N/D | Atstuminė kortelė / žetonai | Vnt. | 50 |  | 0
9 | N/D | N/D | Kabelis 4x0,22 kv. mm | Kompl. | 1 |  | 0
10 | N/D | N/D | El. maitinimo kabelis Cu 2x0,75 kv. mm | Kompl. | 1 |  | 0
11 | N/D | N/D | Kabelis FTP 6e cat | Kompl. | 1 |  | 0
12 | N/D | N/D | PVC lovelis | Kompl. | 1 |  | 0
13 | N/D | N/D | Instaliacinės medžiagos | Kompl. | 1 |  | 0
14 | N/D | N/D | Montavimo darbai, įrangos programavimas, testavimas, techninės dokumentacijos sukūrimas | Kompl. | 1 |  | 0
Skyriuje 1 | [6 empty] | 0
Praėjimo kontrolės sistema Livonijos g. 19A, Joniškis
2
1 | N/D | pildo Rangovas | Durų kontroleris | Vnt. | 2 |  | 0
2 | N/D | pildo Rangovas | Praėjimo kontrolės centrinis valdiklis | Vnt. | 1 |  | 0
3 | N/D | N/D | Maitinimo šaltinis | Vnt. | 3 |  | 0
4 | N/D | N/D | Akumuliatorius | Vnt. | 3 |  | 0
5 | N/D | N/D | Išėjimo mygtukas | Vnt. | 2 |  | 0
6 | N/D | N/D | Elektromechaninė spyna (prioritetas) arba elektromagnetas | Vnt. | 2 |  | 0
7 | N/D | pildo Rangovas | Kortelių skaitytuvas | Vnt. | 2 |  | 0
8 | N/D | N/D | Atstuminė kortelė / žetonai | Vnt. | 50 |  | 0
9 | N/D | N/D | Kabelis 4x0,22 kv. mm | Kompl. | 1 |  | 0
10 | N/D | N/D | El. maitinimo kabelis Cu 2x0,75 kv. mm | Kompl. | 1 |  | 0
11 | N/D | N/D | Kabelis FTP 6e cat | Kompl. | 1 |  | 0
12 | N/D | N/D | PVC lovelis | Kompl. | 1 |  | 0
13 | N/D | N/D | Instaliacinės medžiagos | Kompl. | 1 |  | 0
14 | N/D | N/D | Montavimo darbai, įrangos programavimas, testavimas, techninės dokumentacijos sukūrimas | Kompl. | 1 |  | 0
Skyriuje 2 | [6 empty] | 0
Praėjimo kontrolės sistema Ramygalos g. 151, Panevėžys
3
1 | N/D | pildo Rangovas | Durų kontroleris | Vnt. | 2 |  | 0
2 | N/D | pildo Rangovas | Praėjimo kontrolės centrinis valdiklis | Vnt. | 1 |  | 0
3 | N/D | N/D | Maitinimo šaltinis | Vnt. | 3 |  | 0
4 | N/D | N/D | Akumuliatorius | Vnt. | 3 |  | 0
5 | N/D | N/D | Išėjimo mygtukas | Vnt. | 2 |  | 0
6 | N/D | N/D | Elektromechaninė spyna (prioritetas) arba elektromagnetas | Vnt. | 2 |  | 0
7 | N/D | pildo Rangovas | Kortelių skaitytuvas | Vnt. | 2 |  | 0
8 | N/D | N/D | Atstuminė kortelė / žetonai | Vnt. | 50 |  | 0
9 | N/D | N/D | Kabelis 4x0,22 kv. mm | Kompl. | 1 |  | 0
10 | N/D | N/D | El. maitinimo kabelis Cu 2x0,75 kv. mm | Kompl. | 1 |  | 0
11 | N/D | N/D | Kabelis FTP 6e cat | Kompl. | 1 |  | 0
12 | N/D | N/D | PVC lovelis | Kompl. | 1 |  | 0
13 | N/D | N/D | Instaliacinės medžiagos | Kompl. | 1 |  | 0
14 | N/D | N/D | Montavimo darbai, įrangos programavimas, testavimas, techninės dokumentacijos sukūrimas | Kompl. | 1 |  | 0
Skyriuje 3 | [6 empty] | 0
Viso žiniaraštyje 1 | [6 empty] | 0
|  |  |  | Bendra vertė be PVM |  |  | 0
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  |  | Iš VISO žiniaraštyje, bendra vertė su PVM |  |  |  | 0
* Rangovas privalo tikslius medžiagų ir Darbų kiekius tikslintis vietoje, objekte ir esant reikalingumui juos atlikti, kad sistemos veiktų tinkamai. Pateikti darbų kiekiai yra orientacinio pobūdžio. Apsauginės signalizacijos ir praėjimo kontrolės medžiagų techninės specifikacijos ir parametrai gali būti keičiami analogiškais priklausomai nuo siūlomos įrangos, tačiau negali būti prastesni nei nurodyto gamintojo.
Sudarė :
/Pavardė/

## Lapas1
vnt.
kompl.
m.
pasl.
val.
t.
m3
m2