## Pasiūlymas ir TS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA.PROJEKTAS. Reagentai kraujo ir kūno skysčių pasėlių tyrimams su įrangos panauda
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
1.1. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO IR KŪNO SKYSČIŲ PASĖLIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai ir/ar Reikalavimai tyrimams / reagentams / eksploatacinėms medžiagoms / papildomoms priemonėms | Maksimalus tyrimų skaičius (kuris apima raportuotus tyrimus, kontrolinius tyrimus ir pakartojimus) per 60 mėnesių Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y., laikoma, kad vienerius metus sudaro 365 dienos) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Gamintojas / komercinis prekės pavadinimas / prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip. | KOMENTARAI / PASTABOS / SIŪLYMAI
1. | Pasėlių buteliukai aerobinių, fakultatyvių anaerobinių mikroorganizmų ir mieliagrybių išauginimui iš kraujo ir kitų normaliai sterilių kūno skysčių. Buteliukai su terpėmis mikroorganizmų augimo nustatymui normaliai steriliuose kraujo ir kūno skysčių ėminiuose, su antibiotikus neutralizuojančiomis medžiagomis, skirti aerobinių, fakultatyvių anaerobinių mikroorganizmų ir mieliagrybių išauginimui. | 20 000
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
2. | Pasėlių buteliukai anaerobinių ir fakultatyvių anaerobinių mikroorganizmų išauginimui iš kraujo ir kitų normaliai sterilių kūno skysčių. Buteliukai su terpėmis mikroorganizmų augimo nustatymui normaliai steriliuose kraujo ir kūno skysčių ėminiuose, su antibiotikus neutralizuojančiomis medžiagomis, skirti griežtų (obligatinių) ir fakultatyvių anaerobinių mikroorganizmų išauginimui. | 20 000
2.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
3. | Pasėlių buteliukai vaikams su pamažinto ėminio tūrio galimybe aerobinių ir fakultatyvių anaerobinių bakterijų ir mieliagrybių išauginimui. Buteliukai su terpe mikroorganizmų augimo nustatymui vaikams normaliai steriliuose kraujo ėminiuose, su mažesnio ėminio tūrio (ne daugiau 4 ml) inokuliavimo galimybe, su antibiotikus neutralizuojančiomis medžiagomis aerobinių ir fakultatyvių anaerobinių bakterijų ir mieliagrybių išauginimui. | 1 500
3.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
4. | Adapteriai buteliukams su peteliškėmis (normalių venų perforavimui). Skaičiuojamas 1 rinkinys vienam suaugusių pasėlio rinkiniui (buteliukai aerobams ir anaerobams). Turi tikti siūlomiems kraujo pasėlių buteliukams. | 20 000
4.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
5. | Adapteriai buteliukams su peteliškėmis (smulkių venų perforavimui). Skaičiuojamas 1 rinkinys vienam vaikams skirtam pasėlių buteliukui. Turi tikti siūlomiems kraujo pasėlių buteliukams. | 1 500
5.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
6. | Subkultivavimo adatos. Skaičiuojama 30 proc. nuo bendro nurodyto kraujo pasėlių buteliukų skaičiaus. Naudojimo paskirtis - teigiamo kraujo pasėlio buteliuko mėginio išsėjimui ant mikrobiologinių agaro terpių. | 6 450
6.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
7. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
7.1. | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie kiekvieno tyrimo išskirti pagrindinius reagentus, skirtus tik konkrečiam tyrimui atlikti, o eksploatacines medžiagas / papildomas priemones, naudojamas tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes.
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas 1.1 punkto lentelėje nurodytų tyrimų atlikimui turi pasiūlyti įrangą panaudai, kurios techniniai reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, eksploatacinės medžiagos bei papildomos priemonės nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui (kuris apima raportuotus tyrimus, kontrolinius tyrimus ir pakartojimus) atlikti per 60 mėnesių. Kontroliniams matavimams kontrolinių mikroorganizmų padermių pateikti nereikia. Tiekėjai turi įvertinti, kad visi reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir metodikas (kurios negali prieštarauti Lietuvos Respublikos norminiams teisės aktams), gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius pakuotę, terminus. Tyrimai bus atliekami nepertraukiamai, kiekvieną dieną. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo trukmę, atidarius pakuotę. Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y., laikoma, kad vienerius metus sudaro 365 dienos). Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita, iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 4. Prekės ir įranga panaudai turi būti paženklintos CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Tai yra sutarties vykdymo sąlyga, ir sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti dokumentus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose. 5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, jeigu reikalinga, - su brūkšniniais kodais, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti su tiekėjo siūloma įranga panaudai (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti su panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu); dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis)). 6. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš tiekėjo pasiūlytų įkainių be PVM. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai (pagal šios lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas techninių parametrų reikšmes), pastaba: tiekėjas privalo užpildyti tik baltai pažymėtus langelius; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje* (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui), pastaba: tiekėjas privalo užpildyti tik baltai pažymėtus langelius. *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip. | KOMENTARAI / PASTABOS / SIŪLYMAI
Analizatoriai - 2 vnt. (analizatorių skaičius turi būti ne mažesnis nei 2 vnt. Įvertinus reikalingą buteliukų inkubacijos vietų skaičių, jei reikia, pagal analizatoriaus technines charakteristikas, galima siūlyti didesnį skaičių analizatorių) panaudai*. Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas/ * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1.2.1. | Analizatorių paskirtis | Automatiniai kraujo pasėlių ir kitų sterilių kūno skysčių skystoje terpėje analizatoriai automatiniam mėginių inkubavimui ir augimo vertinimui su programine įranga griežtų ir fakultatyvių aerobinių ir anaerobinių bakterijų, mikobakterijų ir mieliagrybių augimo specialiose pasėlių terpėse nustatymui.
1.2.2. | Analizatorių charakteristika | Ant stalo pastatomi automatiniai analizatoriai su kompiuteriu (prijungiamu prie prietaiso, ar integruotu) ir integruotu brūkšinių kodų skaitytuvu.
1.2.3. | Reikalavimai komplektacijai | Analizatoriai turi būti sukomplektuoti su išoriniais ar integruotais brūkšninių kodų skaitytuvais reagentų ir mėginių barkodų nuskaitymui, visa programine įranga ir nepertraukiamais maitinimo šaltiniais. |  |  |  |  | Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.2.4. | Tyrimo metodas | Fluorescencijos detekcija arba kolorimetrija, nustatant CO2 ar kitas dujas.
1.2.5. | Mėginių skaičius | Ne mažiau 200 vietų buteliukų inkubacijai vienu metu (BENDRAS vietų skaičius visam siūlomam prietaisų skaičiui).
1.2.6. | Reikalavimai dėl išduodamų pranešimų | Turi būti įdiegta teigiamų kraujo pasėlių, gedimų ar operacijų klaidų garsinių ir vaizdinių įspėjimų sistema.
1.2.7. | Reikalavimai buteliukų inkubacijos laiko programavimui/keitimui | Turi būti galimybė nustatyti reikiamą skirtingų buteliukų inkubacijos laiką.
1.2.8. | Galimybė stebėti mikroorganizmų augimą analizatoriuje | Programinėje įrangoje turi būti įdiegta mikroorganizmų augimo stebėjimo funkcija.
1.2.9. | Reikalavimai integracijai į laboratorijos informacinę sistemą | Analizatoriai turi turėti technines galimybes būti integruoti tiesiai ar, jei būtų siūloma papildomai, per tarpinę informacinę sistemą į mikrobiologijos informacinę sistemą sLIS. Duomenų apsikeitimas vykdomas, vadovaujantis HL7 arba ASTM standartu.
1.2.10. | Analizatorių būklė | Analizatoriai gali būti nenauji, atnaujinti, ne senesni nei 6 metų. |  |  |  |  | Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.