LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJOS

LAUKO ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS SU ĮRENGINIAIS ĮRENGIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI INFORMACIJA

  - Projekto pavadinimas: Lauko žaidimų aikštelės su įrenginiais įrengimas.

  - Vieta: Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 1, Liudvinavas, 69171 Marijampolės sav., įstaigos kodas 190398811.

  - Užsakovas: Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija.

  - Tikslas: Įrengti saugią, funkcionalią ir vaikams patrauklią žaidimų aikštelę su įrenginiais lauke, atitinkančią visus saugumo ir kokybės standartus.

- AIKŠTELĖS BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

  - Rangovas privalo parengti visą reikiamą dokumentaciją sumontuotai įrangai ir dangai. Rangovas atsakingas už vaikų žaidimo aikštelės įrangos išdėstymo schemą ir įrangos aprašymų parengimą. Prieš atliekant darbus, žaidimo aikštelės įrangos išdėstymo schema turi būti suderinta su Pirkėju. Įrangos, bei dangos dokumentai turi būti pateikti LT kalba.

  - Kainoje turi būti įtrauktos visos išlaidos susijusios su vaikų žaidimų aikštelės įrengimu. Reikiama įranga, bei medžiagos aikštelės pagrindo paruošimui, visos medžiagos ir įranga reikalinga aikštelės dangos liejimui, žaidimų aikštelės įrangos ir jos matavimo darbai, atliekų išvežimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti pirkimo sutartyje ar atsirandantys ją vykdant.

  - Visi įsipareigojimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais vaikų žaidimo aikštelės įrengimo užbaigimui ir tinkamam bei saugiam eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šioje specifikacijoje ar ne.

  - Vykdanti vaikų žaidimų aikštelės įrengimą, visi aikštelės montavimo zonoje funkcionuojantys inžineriniai tinklai turi būti išsaugoti ir nepažeisti.

  - Rangovas privalės pilnai atstatyti į pirminę padėtį vaikų žaidimų aikštelės įrengimo metu už įrengiamos vaikų žaidimų aikštelės ribų išardytą ar apgadintą/sugadintą dangą.

  - Aikštelės dangos įrengimo darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš pradedant darbus, derinami su užsakovu.

  - Rangovas turi vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, taisyklėmis, normatyvinių dokumentų reikalavimais ir įrangos gamintojų aprašymuose, instrukcijose pateiktais nurodymais.

  - Įrengiant vaikų žaidimų aikštelę dėmesį skirti aplinkos apsaugai, vaikų žaidimų aikštelės kokybei, prieš įrengiant vaikų žaidimų aikštelę, jų įrengimo vietą pažymėti gerai matomais ženklais (matomais naktį), iškastas duobes pažymėti visą parą gerai pastebimais, matomais ženklais ir aptverti.

  - Visi šioje specifikacijoje pateikti vaizdai (iliustracijos, fotonuotraukos) yra skirti tik iliustruoti tekstą kaip vizualiniai pavyzdžiai, parenkant konkrečius gaminius, galimi kitokie, pagrindinius techninius reikalavimus atitinkantys, panašios (į pateiktus vizualiniuose pavyzdžiuose) išvaizdos analogiški gaminiai. Jeigu nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

  - Įrengta vaikų žaidimų aikštelė gali būti pradėta naudoti tik ją, perdavus Pirkėjui.

  - Naujai įrengta vaikų žaidimo aikštelė, prieš pradedant ją naudoti, turės būti patikrinta (įvertinta) įstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LS EN ISO/IEC 17020:2012 (arba lygiavertis) atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaigos. Įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą turės pateikti Perkančiajai organizacijai prieš pasirašant vaikų žaidimo aikštelės priėmimo – perdavimo aktą.

  - Užbaigęs darbus rangovas privalo perduoti užsakovui sumontuotos įrangos, bei žaidimų aikštelės dangos deklaracijas bei sertifikatus.

  - Pabaigus darbus Rangovas turi pašalinti visas nereikalingas medžiagas, šiukšles, vejos atliekas. Aikštelė turi būti palikta švari, tvarkinga.

  - Vaikų žaidimų įrenginiams ir dangai turi būti suteikta garantija:

  - Vaikų žaidimo įrenginiams ne trumpesnė kaip 2 metų.

  - Dangai ne trumpesnė kaip 5 metų.

  - Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo užsakavo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos.

  - Garantiniu laikotarpiu išaiškėjus trūkumams (defektams) Rangovas juos šalina savo lėšomis.

  - Garantijos laikotarpiu atsiradus garantiniams trūkumams, Rangovas privalo sureaguoti (esant reikalui padaryti, kad įrenginiu ar jo dalimi negalima būtų naudotis) per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo, garantiniai trūkumai turi būti pašalinti per 15 darbo dienų nuo pranešimo gavimo.

  - Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, turi būti parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį vaikų žaidimams skirtų įrenginių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką bei teikiant prioritetą atsparumo vandalizmui parametrus.

  - Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Pirkėjui iki darbo pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laiko iki pat darbų užbaigimo.

  - Įrengus vaikų žaidimų aikštelę Pirkėjui pateikiami standartų atitikimą liudijantys dokumentai- įrenginių sertifikatai ar gamintojo atitikties deklaracijos, liūdinančios atitikimą įrenginiams taikomų standartų ir Higienos normos HN 131:2023 reikalavimus.

  - Įrenginys turi būti pažymėtas standartą atitinkančiu žymėjimu. Žymėjime turi būti nurodytas, gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, įrenginio kodas, įrengimo data bei standarto numeris.

  - Rangovas privalo taikyti aplinkos apsaugos priemones nurodytas šioje techninėje specifikacijoje.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.D1-508 ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ Aprašo 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu prekei pagaminti ir (ar) teikti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų.

- Lentelė. Reikalavimai.

| Pavadinimas | Įrenginio pavyzdinė iliustracija, schema (orientacinio pobūdžio) | Įrenginiui keliami reikalavimai (rodikliai) |
| --- | --- | --- |
| Sūpynės |  | - Įrenginio matmenys ne mažesni nei: Plotis – 505 cm, ilgis – 195 cm, aukštis – 240 cm. - Įrenginio saugos zona ne mažesnė nei - 740 x 430 cm; - Maksimalus kritimo aukštis ne didesnis nei - 130 cm; - Įrenginys skirtas vaikams nuo 3 iki 14 metų amžiaus. - Įrenginys turi būti dvivietė supynė (nuotrauka- orientacinio pobūdžio). - Supynę turi sudaryti: viena klasikinė sėdynė, viena ,,gandro lizdo“‘ tipo sėdynė. - Supynės konstrukcija turi būti pagaminta iš perdirbto plastiko kompozito, statoma ant įbetonuojamų metalinių kojų (elementų). Sūpynės strypai pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis. - Kalibruotos nerūdijančio plieno grandinės saugančios nuo pirštų privėrimo. - Apdailos detalės turi būti pagamintos iš perdirbtos HDPE plokštės arba lygiavertis. - Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartą arba lygiavertis ir HN 131 higienos normos reikalavimus. |
| Karstyklė |  | - Matmenys ne mažesni nei : plotis –230 cm, ilgis – 306 cm, aukštis – 230 cm. - Įrenginio saugos zona ne mažesnė nei - 652 x 579 cm; - Maksimalus kritimo aukštis ne didesnis nei - 220 cm; - Įrenginys skirtas vaikams nuo 3 iki 14 metų amžiaus. - Komplektą turi sudaryti: bokštelis, platforma, kopimo sienelė(-ės), laipiojimo elementai, čiuožykla (nusileidimo elementai). - Žaidimų komplekse privalo būti įrengta čiuožykla, pritaikyta vaikams, būti pagaminta iš atsparių lauko sąlygoms medžiagų (pvz. nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos), atitikti LST EN 1176 standarto arba lygiavertis reikalavimus, būti saugi naudoti (be aštrių briaunų, su apsaugomis). - Konstrukcija turi būti pagaminta iš perdirbto plastiko kompozito, kurios statomos ant įbetonuojamų metalinių kojų (elementų) arba lygiavertis. - Strypai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis. - Apdailos detalės pagamintos iš perdirbtos HDPE plokštės ar lygiavertės. - Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartą arba lygiavertis ir HN 131 higienos normos reikalavimus. - Pateikta vizualinė medžiaga yra tik orientacinio pobūdžio, tačiau visi šiame aprašyme nurodyti elementai (įskaitant čiuožyklą) yra privalomi. |
| Prisitraukimų skersinis |  | - Matmenys ne mažesnis nei: plotis – 0,08m, ilgis – 3,02 m, aukštis – 1,65 m. - Įrenginio saugos zona ne mažesnė nei: 6,02 x 3,08 m. - Maksimalus kritimo aukštis ne didesnis nei : 1,50 m. - Amžiaus grupė: 3-14 metų. - Turi būti ne mažesnė nei 80x80 mm metalinė karštuoju būdu cinkuota konstrukcija, metaliniai, karštuoju būdu cinkuoti skersiniai arba lygiavertis. - Visos aštrios briaunos turi būti užapvalintos. - Gaminys turi atitikti EN standartas: EN 1176:2018 |
| Liejama guminė danga su pagrindo paruošimu ant vejos 121 m² |  | - Įrengiamos aikštelės plotas: ne mažiau, 121 m². - Dangos pagrindas turi būti paruošiamas taip: nuimamas ne mažiau nei 40 cm derlingas vejos sluoksnis. Užpilama ne mažiau nei 25 cm sluoksnis plauto žvyro (Frakcija 0/4 mm), Užpilama skalda ne mažiau 10 cm sluoksnis, užpilamas ne mažiau 5 cm sluoksnis atsijų. Tada pagrindas suvibruojamas ir sutankinamas. Guminė danga liejama ant paruošti pagrindo. Smūgius sugerianti liejama gumos danga turi būti ištisinė, besiūlė, gerai sulyginta arba lygiavertis. - Danga- sintetinė, skirta mokykloms ir laisvalaikiui, turi atitikti LST EN 1177 reikalavimus arba lygiavertis. - Pirmas dangos sluoksnis, turi susidėti iš SRB (arba lygiaverčių) gumos granulių, paklojamas specialiu klotuvu arba rankiniu būdu storis nuo 30 iki 50 mm, priklausomai nuo kritimo zonų aukščio. - Viršutinis, struktūrinis dangos Sluoksnis paklojamas specialiu klotuvu arba rankiniu būdu, poliuretaninę (arba lygiavertę) dervę sumaišius su spalvotomis EPDM (arba lygiavertėmis) granulėmis (spalva). Storis ne mažiau kaip 10 mm. - Spalvinės bei kompozicinės savybės turi būti suderintos su Užsakovu. - Aplink liejamą dangą turi būti šalčiui atsparūs borteliai, dengti elastinga gumine danga arba lygiavertis. - Danga turi būti įrengta taip, kad joje nesikauptų vanduo, turi būti suformuoti skersinis ir išilginis nuolydžiai (tipiniai), dangos paviršiaus lygis turi būti suvestas su aplinkinio grunto lygiu (neturi būti lygio skirtumo), dangos įrengimo metu visi funkcionuojantys inžineriniai tinklai privalo būti išsaugoti ir nepažeisti. - Prieš įrengiant dangą, turi būti nukastas turi būti taip, kad iškasos kraštuose ir dugne gruntas būtų kuo mažiau sujudintas. 10)Iškastas gruntas, surinkti akmenys ir kita, kaip įrengimo metu atsiradusios atliekos, turi būti išvežtos ir perduotos atliekų tvarkomai įmonei. Iškastas gruntas, derlingas dirvožemis, akmenys jei jie tinkami naudojimui vietoje, turi būti panaudojami aplinkinės teritorijos rekultivavimui, išlyginimui. 11) Vykdant darbus ryšių, elektros kabelių vamzdynų apsaugos zonose laikytis visų saugomo reikalavimų, naudoti mechanizmus, kurie nepažeistų esamų komunikacijų. |