## Pasiūlymas ir TS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA.PROJEKTAS. Reagentai infekcinių žymenų tyrimams su įrangos panauda
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
1.1. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS INFEKCINIŲ ŽYMENŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai ir/ar Reikalavimai tyrimams / reagentams / eksploatacinėms medžiagoms / papildomoms priemonėms | Maksimalus tyrimų skaičius (kuris apima raportuotus tyrimus, bet neapima kontrolinių tyrimų) per 60 mėnesių Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y., laikoma, kad vienerius metus sudaro 365 dienos) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Gamintojas / komercinis prekės pavadinimas / prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip. | KOMENTARAI / PASTABOS / SIŪLYMAI
1. | Reagentai hepatito B viruso HBs antigeno nustatymui. Tyrimai atliekami 5 d.per savaitę. | 8 800
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
2. | Reagentai hepatito B viruso Anti-HBc IgM antikūnų nustatymui. Tyrimai atliekami 5 d.per savaitę. | 3 800
2.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
3. | Reagentai hepatito C viruso Anti-HCV antikūnų nustatymui. Tyrimai atliekami 5 d.per savaitę. | 7 700
3.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
4. | Reagentai žmogaus imunodeficito viruso Anti-HIV 1/2 viruso antikūnų ir p24 antigeno nustatymui. Tyrimai atliekami 5 d.per savaitę. | 9 500
4.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
5. | Reagentai boreliozės IgG antikūnų nustatymui serume ir/ar smegenų skystyje. Tyrimai atliekami 5 d.per savaitę (serume; smegenų skystyje - pagal poreikį). | 10 800
5.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
6. | Reagentai boreliozės IgM antikūnų nustatymui. Tyrimai atliekami 5 d.per savaitę. | 10 800
6.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
7. | Reagentai Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymui. Tyrimai atliekami 5 d.per savaitę. | 13 600
7.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
8. | Reagentai Epštein-Barr viruso VCA IgM antikūnų nustatymui. Tyrimai atliekami 5 d.per savaitę. | 4 200
8.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
9. | Reagentai Epštein-Barr viruso VCA IgG antikūnų nustatymui. Tyrimai atliekami 5 d.per savaitę. | 4 200
9.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
10. | Reagentai Epštein-Barr viruso EBNA IgG antikūnų nustatymui. Tyrimai atliekami 5 d.per savaitę. | 4 200
10.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
11. | Reagentai Epštein-Barr viruso EA IgG antikūnų nustatymui. Tyrimai atliekami 5 d.per savaitę. | 4 200
11.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
12. | Reagentai Clostridium difficile toksinų A ir B nustatymui išmatose. Tyrimai atliekami 5 d.per savaitę. | 6 100
12.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
13. | Reagentai Helicobacter pylori antigeno nustatymui išmatose. Tyrimai atliekami 5 d.per savaitę. | 4 900
13.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
14. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
14.1. | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie kiekvieno tyrimo išskirti pagrindinius reagentus, skirtus tik konkrečiam tyrimui atlikti, o eksploatacines medžiagas / papildomas priemones, naudojamas tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes.
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas 1.1 punkto lentelėje nurodytų tyrimų atlikimui turi pasiūlyti įrangą panaudai, kurios techniniai reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, eksploatacinės medžiagos bei papildomos priemonės nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui (kuris apima raportuotus tyrimus, kontrolinius ir kalibracijai naudojamus tyrimus, pakartojimus) atlikti per 60 mėnesių. Kontroliniams matavimams turi būti pateiktos kontrolinės medžiagos ne mažiau 2 lygių, normalaus ir patologinio. Tiekėjai turi įvertinti, kad visi reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir metodikas (kurios negali prieštarauti Lietuvos Respublikos norminiams teisės aktams), gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius pakuotę, terminus. Tyrimai bus atliekami nepertraukiamai, kiekvieną dieną. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo trukmę, atidarius pakuotę. Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y., laikoma, kad vienerius metus sudaro 365 dienos). Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita, iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 4. Prekės ir įranga panaudai turi būti paženklintos CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Tai yra sutarties vykdymo sąlyga, ir sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti dokumentus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose. 5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, jeigu reikalinga, - su brūkšniniais kodais, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti su tiekėjo siūloma įranga panaudai (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti su panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu); dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis)). 6. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš tiekėjo pasiūlytų įkainių be PVM. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai (pagal šios lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas techninių parametrų reikšmes), pastaba: tiekėjas privalo užpildyti tik baltai pažymėtus langelius; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje* (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui), pastaba: tiekėjas privalo užpildyti tik baltai pažymėtus langelius. *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip. | KOMENTARAI / PASTABOS / SIŪLYMAI
Analizatoriai - Automatinis analizatorius tyrimų atlikimui panaudai*. Leidžiama siūlyti ne daugiau kaip 2 vnt. analizatorių, atitinkančių techninės specifikacijos parametrus, visų reikalingų tyrimų atlikimui. Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas/ * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1.2.1. | Analizatoriaus paskirtis | Automatinis imunocheminių tyrimų analizatorius infekcinių žymenų ir kitų tyrimų atlikimui.
1.2.2 | Reikalavimai komplektacijai | Analizatorius turi būti sukomplektuotas su integruotu barkodų skaitytuvu reagentų ir mėginių barkodų nuskaitymui, visa programine įranga ir nepertraukiamu maitinimo šaltiniu. |  |  |  |  | Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.2.3. | Tyrimo metodas | Chemiliuminiscentinė analizė, ELFA analizė.
1.2.4. | Mėginių tipai | Serumas, smegenų skystis (Borrelia IgG nustatymui), išmatos.
1.2.5. | Mėginių skaičius | Turi būti galimybė vienu metu talpinti ne mažiau kaip 25 pirminius mėgintuvėlius arba mėginių indelius.
1.2.6. | Skubaus mėginio (STAT, Emergency) ištyrimo galimybė | Turi būti galimybė pirmumo tvarka ištirti skubų STAT pažymėtą mėginį.
1.2.7. | Reikalavimai krešulio ir kitų mėginio kokybę įtakojančių faktorių nustatymui mėginyje | Analizatorius turi turėti mėginių aspiracijos kontrolės ir saugos mechanizmus (pvz., skysčio lygio, krešulių ar aspiracijos klaidų nustatymą), užtikrinančius saugų mėginių paėmimą.
1.2.8. | Reikalavimai kalibracijai | Kalibracijai naudojamos medžiagos turi būti paruoštos naudoti; leidžiamas tik liofilizuotų komponentų ištirpinimas buferiu ar vandeniu. Papildomas rankinis praskiedimas neturi būti reikalingas.
1.2.9. | Reikalavimai nepertraukiamam mėginių įdėjimui | Turi būti galimybė nepertraukiant analizatoriaus darbo įdėti naujus mėginius.
1.2.10. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau: 50 tyr./per 2 val.
1.2.11. | Kokybės kontrolės rezultatų valdymas | Turi būti kontrolinių tyrimų rezultatų pateikimas ir peržiūra analizatoriaus programoje.
1.2.12. | Reikalavimai integracijai į laboratorijos informacinę sistemą | Analizatorius turi turėti technines galimybes būti integruotas tiesiai ar per tarpinę informacinę sistemą į laboratorijos informacinę sistemą PanelLIMS. Duomenų apsikeitimas vykdomas, vadovaujantis HL7 arba ASTM standartu.
1.2.13. | Analizatorių būklė | Analizatorius gali būti nenaujas, atnaujintas, ne senesnis nei 6 metų. |  |  |  |  | Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.