TIEKĖJAMS	2026-05-22 Nr. 26SR-VPS-2532

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL PIRKIMO

Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (toliau – Perkančioji organizacija) Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Pjovėjas linijinis su elektriniu peiliu ir jam skirtomis kasetėmis (12729)“ (pirkimo numeris Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS ) – Nr. 7813115) (toliau – Pirkimas).

Informuojame, kad Komisija gavo ir išnagrinėjo Tiekėjo pretenziją. Komisija nutarė tenkinti Pretenziją, koreguoja Pirkimo dokumentų SPS priedą „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“ 1 ir 5 pirkimo dalyse 5 punkto reikalavimą taip:

„5. Pjovimo peilis yra įmontuotas instrumento distalinėje darbinėje dalyje, iš UNS S42000 nerūdijančio plieno; Uždaytas darbinis kanalas“.

Pirkimo pasiūlymų pateikimo data perkelta iš 2026-05-25 09:00 val. į 2026-05-29 09:00 val.

| Viešųjų pirkimų komisijos narė | Dainora Mažeikienė |
| --- | --- |

D. Mažeikienė +370 5 250 1819, dainora.mazeikiene@santa.lt